
目



录

前     言 ............................................................... 1

1  总 论 ................................................................ 1

1.1
编制依据 .................................................................................................................... 1 

1.2
评价目的和原则 ........................................................................................................ 2 

1.3
评价标准 ...................................................................................................................... 2 

1.4
环境影响要素识别与评价因子筛选 ........................................................................ 5 

1.5
评价工作等级 ............................................................................................................ 6 

1.6
评价范围 .................................................................................................................... 8 

1.7
评价重点 .................................................................................................................... 9 

1.8
污染控制与保护目标 ................................................................................................ 9 

2  项目概况 ............................................................ 11

2.1
地理位置与交通 ...................................................................................................... 11 

2.2
工程概况 .................................................................................................................. 11 

2.3 建设时序 .................................................................................................................... 19 

2.4 项目主要经济技术指标 ............................................................................................ 20 

3  工程分析 ............................................................ 21

3.1
施工期污染源分析 .................................................................................................. 21 

3.2 生产工艺及产污环节分析 ........................................... 22 

3.3
污染物源强 ....................................................... 27 

4  项目周围环境概况 .................................................... 35

4.1
自然环境 ........................................................ 35 

4.2
社会环境概况 .................................................... 37 

5  环境质量现状评价 .................................................... 40

5.1
空气环境质量现状监测与评价 .............................................................................. 40 

5.2
地表水环境质量现状监测与评价 .......................................................................... 41 

5.3
地下水环境质量现状监测与评价 .......................................................................... 42 

5.4
声环境质量现状监测与评价 .................................................................................. 44 

5.5
土壤质量现状监测与评价 ...................................................................................... 44 

6  建设期环境影响分析与主要环保措施 .................................... 46

6.1
项目建设污染特征 .................................................................................................. 46 

6.2
建设期环境影响分析 .............................................................................................. 46 

6.3
建设期污染防治对策措施 ...................................................................................... 49 

7  运行期环境影响评价 .................................................. 53

7.1 环境空气影响预测与评价 ........................................... 53 

7.2
地表水环境影响预测与评价 ......................................... 55 

7.3
噪声环境影响预测与评价 ........................................... 55 

7.4
固体废物环境影响评价 ............................................. 56 

7.5
地下水环境影响评价 ............................................... 58 

7.6
生态环境影响评价 ................................................. 59 

7.7 风险分析 .................................................................................................................... 60 

8  水土保持方案 ........................................................ 64

8.1 水土流失的影响因素 ................................................................................................ 64 

8.2 水土流失与水土保持现状 ........................................................................................ 64 

8.3 工程建设的水土流失影响因素评价 ........................................................................ 65 

8.4 项目建设的水土保持措施分析与评价 .................................................................... 65 

8.5
水土流失影响分析结论 .......................................................................................... 67 

9  项目选址与总平面布置合理性分析 ...................................... 68

9.1
产业政策与相关规划符合性分析 .......................................................................... 68 

9.2
总平面布置合理性分析 .......................................................................................... 70 

9.3
项目选址可行性分析 .............................................................................................. 70 

10  环境保护措施可行性分析 ............................................. 72

10.1
大气污染防治措施可行性分析 ..................................... 72 

10.2
水污染防治措施可行性分析 ....................................... 73 

10.3
噪声环境影响保护措施 ........................................... 79 

10.4
地下水污染防治措施可行性分析 ................................... 80 

10.5
固体废物处置措施可行性分析 ..................................... 81 

10.6
绿化措施 ....................................................... 82 

10.7
风险防范措施 ................................................... 82 

11  环境影响经济损益分析 ............................................... 85

11.1
环境损益简要分析的目的 .................................................................................... 85 

11.2
社会效益分析 ........................................................................................................ 85 

11.3
工程经济效益分析 ................................................................................................ 85 

11.4
环保投资及效益分析 ............................................................................................ 85 

12  清洁生产与总量控制 ................................................. 88

12.1
清洁生产 ................................................................................................................ 88 

12.2
总量控制 ................................................................................................................ 91 

12.3
环境目标的可达性分析 ........................................................................................ 92 

13  公众参与 ........................................................... 93

13.1
公众参与目的和原则 ............................................................................................ 93 

13.2
环境信息告知 ........................................................................................................ 93 

14  环境管理与环境监控计划 ............................................. 94

14.1
环境监督管理 ........................................................................................................ 94 

14.2
营运期环境管理要求 ............................................................................................ 94 

14.3
环境管理任务 .......................................................................................................... 94 

14.4
营运期环境监控计划 ............................................................................................ 96 

14.5
项目竣工环保验收管理 ........................................................................................ 97 

15  结论与建议 .......................................................... 1

15.1
项目概况 ........................................................ 1 

15.2
环境质量现状 .................................................... 1 

15.3
环境影响预测与评价 .............................................. 2 

15.4
清洁生产 ........................................................ 5 

15.5
总量控制 ........................................................ 5 

15.6
评价结论 ........................................................ 5 

15.7
要求与建议 ...................................................... 6 

附件：
一、咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响评价委托书，2016
年
4
月
8

日；
二、淳化县发展和改革局《关于咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目备案的通知》
（淳发改〔2016〕109 号），2016 年 3 月 18 日；
三、淳化县国土资源局《关于咸阳温氏有限公司设施农业用地（猪场用地）选址
的批复》（淳国土资发[2012]112 号），2012 年 7 月 23 日；
四、项目选址说明。
附图：
一、项目地理位置图；
二、项目总平面布置图；
三、环境质量现状监测点位图。
[image: image1.jpg]



咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
（1）项目由来及概况
①项目由来


前


言
2012 年 12 月，淳化县发展和改革局以淳发改[2012]286 号批准咸阳温氏畜牧有
限公司生猪养殖一体化项目，同意公司在淳化县润镇工业园区、秦庄发展服务中心园
林场、车坞镇车坞村建设存栏二万一千多头基础母猪规模化生猪养殖厂，年出栏育肥
猪 40 万头并生产猪苗 44 万头，年产 17.52 万吨的饲料加工厂一座，总投资 44519 万
元。
2013 年 1 月 4 日，咸阳温氏畜牧有限公司委托核工业二〇三研究所编制完成《咸
阳温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目环境影响报告书》，并于 3013 年 9 月取得咸
阳市环境保护局关于《咸阳温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目环境影响报告书的
批复》（咸环批复[2013]231 号），同意项目建设。
车坞猪场于 2014 年建成运行，目前仍未进行竣工环保验收。目前，由于公司发
展规划及市场需求，公司拟扩大生猪养殖规模，同时对已建成猪场污水处理设施进行
变更。根据环境保护部办公厅关于《印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单
的通知》（环办[2015]52
号）：“建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护
措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特
别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影
响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。”项目养殖规模发生变
化，同时污水处理工艺发生变更，属于重大变动，应重新报批环境影响评价。
因此，咸阳温氏畜牧有限公司根据国家要求，拟对生猪养殖一体化项目进行重新
环境影响评价。考虑生猪养殖一体化项目建设地分别位于淳化县润镇工业园、车坞村
及园林场，公司决定分别进行立项，建设总部及饲料厂、甘泉猪场及园林猪场。
②项目概况
本项目为甘泉猪场项目，总投资 21560 万元，项目总占地 551534.0m2。项目于
2016 年 3 月取得淳化县发展和改革局《关于咸阳温氏畜牧养殖有限公司甘泉猪场项目
备案的通知》（淳发改〔2016〕109 号）。
项目主要建设生产、生活设施，包括各类猪舍、辅助生产设施(淋浴、消毒室等)、
公用配套设施(变配电室、泵房、锅炉房等)、环保设施（沼气处理工程等）、生产管理
前－1 

[image: image2.jpg]



咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
建筑(办公室、宿舍、食堂等)的建设，建成后年存栏量 52016 头，年出栏仔猪 30 万头。
项目依托广东温氏食品（集团）股份有限公司的生产、技术、销售和管理优势，
以龙头企业为主体，走规模化经营、提高规模效益的路子。项目为生猪养殖一体化项
目一期项目，预计建成后年可上市肉猪
30 万头，项目建成后采用公司加农户联合饲
养的方式。公司提供猪苗，分到农户喂养，与农户签订协议，饲料由公司统一生产发
放，农户养殖规模在 300-1000 头之间，环保设施建设后方可饲养，产生的废物作为肥
料供自家农田使用，商品猪由公司收购出售（从农户处直接出售，不返回厂区），商
品猪养殖不在本次评价范围内（见附件一）。
（2）环评工作过程
按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有
关规定，2016 年 4 月咸阳温氏畜牧有限公司正式委托我单位承担咸阳温氏畜牧有限公
司甘泉猪场项目环境影响评价工作，接受委托后，立即组织专业技术人员对拟建场址
及评价区现场踏勘，在此基础上开展了现场调查、环境质量现状监测、资料收集和公
众参与等工作，依据项目可研和设计资料，按照国家产业政策、地方规划和环境影响
评价技术导则要求，编制完成了《咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告
书》初稿。
报告书编制过程中得到了咸阳市环境保护局、淳化县环境保护局、项目可研单位、
建设单位等有关部门的大力支持和帮助，在此一并感谢！
（3）评价结论
咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目建设内容符合国家产业政策，符合地方政府
相关规划。项目拟采取的环保措施基本满足《大中型家畜养殖场建设环境保护标准》
(DB61/422-2008)中的要求，在落实项目设计文件和报告书提出的各项环境保护措施前
提下，对环境影响可得到有效减缓，从环境保护角度分析，项目建设可行。
（4）关注的主要环境问题
①
项目选址的合理性；
②
运营期恶臭等污染物排放对区域环境的影响以及提出控制和削减污染的环保
对策和措施；
③
运营期生产废水、猪粪便和生活污水的处置方式。
前－2 

[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]J 001



[image: image13.jpg]Il



[image: image14.jpg]I 004



[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]26



[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]0/6



[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]2954



[image: image24.jpg]


[image: image25.jpg]


[image: image26.jpg]331



[image: image27.jpg]2/



[image: image28.jpg]


[image: image29.jpg]


[image: image30.jpg]20



[image: image31.jpg]


[image: image32.jpg]192



[image: image33.jpg]/6



[image: image34.jpg]3



[image: image35.jpg]29



[image: image36.jpg]43



[image: image37.jpg]019



[image: image38.jpg]o/



[image: image39.jpg]09



[image: image40.jpg]092



[image: image41.jpg]04



[image: image42.jpg]705



[image: image43.jpg]


[image: image44.jpg]


[image: image45.jpg]


[image: image46.jpg]


[image: image47.jpg]


[image: image48.jpg]24



[image: image49.jpg]334



[image: image50.jpg]


[image: image51.jpg]


[image: image52.jpg]03



[image: image53.jpg]34



[image: image54.jpg]391



[image: image55.jpg]03



[image: image56.jpg]


[image: image57.jpg]43



[image: image58.jpg]£
E&
S

i i WA A

4 R e 17

R )

r@%ﬂ

[





1    总
论
1.1    编制依据


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场建设项目环境影响报告书
类别



本次环境影响评价的各项编制依据详见表 1.1-1。
表 1.1-1          环境影响报告书编制依据
名
称
文
号
《中华人民共和国环境保护法》
/ 

《中华人民共和国环境影响评价法》
/ 

《中华人民共和国大气污染防治法》（2015 修订）
/ 

《中华人民共和国水污染防治法》
/ 

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
/ 

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》
/ 




实施时间
2015.1.1 

2002.10.28 

2015.8.29 

2008.6.1 

2005.4.1 

1996.10.29 

法
律
法
规

《中华人民共和国水土保持法》
《中华人民共和国动物防疫法》
《中华人民共和国传染病防治法》
《畜禽养殖污染防治管理办法》
《中华人民共和国节约能源法》
《中华人民共和国城市规划法》
《中华人民共和国土地管理法》
《中华人民共和国清洁生产促进法》

第十一届全国人民代表大会常务
委员会第十八次会议修订
十届全国人民代表大会常务委员
会第二十九次会议修订
第十届全国人民代表大会常务委
员会第十一次会议修订
国家环保总局 9 号令
/ 

/ 

第十届全国人民代表大会常务委
员会第十一次会议修订
第十一届全国人民代表大会常务

2011.3.1 

2008.1.1 

2004.12.1 

2001.5.8   

2008.4.1 

1989.12.26 

2004.8.28 

《中华人民共和国循环经济促进法》

委员会第二十五次会议修订通过
2012.7.1   

/ 
2009.01 

部
门
规
章、
政
策
与
规
划

《畜禽规模养殖污染防治条例》
《陕西省大气污染防治条例》
《咸阳市规模化畜禽养殖污染防治工作实施意见》
《关于环境保护若干问题的决定》
《建设项目环境保护管理条例》
《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》
《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》
《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》
《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修订）
《全国生态环境保护纲要》
《环境影响评价公众参与暂行办法》
《关于进一步规范建设项目环境影响评价公众参与和环境
监测数据技术审查的通知》
《关于加强西部地区环境影响评价工作的通知》
《行业用水定额》

国务院令第 643 号
陕西省第十二届人民代表大会常
务委员会第六次会议通过
咸政办发[2012]180 号
国发[1996]31 号文
国务院令第 253 号
国发[2005]39 号文
国发〔2011〕35 号
国发〔2007〕4 号
/ 

/ 

环发（2006）28 号
陕环评估〔2009〕11 号) 

环发[2011]150 号
DB61/T 943-2014 


2013.11.11 

2013.11.29   

2012.12.16 

1996.8.3 

1998.11.29 

2006.2.14 

2011.10.17 

2007.1.26 

2013.5.1 

2000.11 

2006.2.14 

2012.7.3 

2011.12.29 

2014.12.16 

《陕西省实施<中华人民共和国环境影响评价法>办法》
陕西省人大常委会公告第 63 号
2006.12.3 

技
术

《陕西省水功能区划》
《陕西省全面改善城市环境质量工作方案》
《陕西省“治污降霾·保卫蓝天”五年行动计划
（2013-2017 年）》
《环境影响评价技术导则
总纲》
《环境影响评价技术导则
大气环境》
1 


陕政办发[2004]100 号
/ 

陕政办发[2013]20 号
HJ2.1－2011 

HJ2.2－2008 


2004.9 

2012.9 

2013.4 

2012.1.1 

2009.4.1 


规
范


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场建设项目环境影响报告书
《环境影响评价技术导则
地面水环境》
HJ/T2.3－93 

《环境影响评价技术导则
地下水环境》
HJ610-2016 

《环境影响评价技术导则
声环境》
HJ2.4-2009 

《环境影响评价技术导则
生态影响》
HJ19-2011 

《畜禽养殖业污染防治技术规范》
HJ/T81-2001 

《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》
（HJ497-2009）
《大中型家畜养殖场建设环境保护标准》
DB61／422—2008 

《畜禽粪便还田技术规范》
GBT 25246-2010 

建设单位“环评委托书” 
/ 




1994.4.1 

2016.1.7 

2010.4.1 

2011.9.1 

2001.12.19   

2009.9.28 

2008.2.27 

2010.11.1 

2016.4.15 

相关
资料

《咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场建设项目可行性研究报
告》

陕西长风投资咨询有限公司

2014.4 

《关于咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目备案的通知》
（淳发改〔2016〕109 号）
2016.3.18 

建设单位提供的其它有关文件、技术资料
1.2    评价目的和原则
本次评价的目的在于通过对项目所在地和周围环境现状的调查，掌握评价区域的
环境特征；通过对拟建项目污染源分析，根据环境特征和拟建项目污染物排放特征，
预测建设项目对自然、生态、社会环境以及生活环境产生的影响程度、范围和环境质
量可能发生的变化状况，从而提出消除或减少不利环境影响的对策和建议。
根据“达标排放、总量控制”的要求，论述项目环保措施的可靠性和合理性，从环
境影响评价技术角度，分析项目的可行性，为环境保护行政主管部门决策与监督管理
和建设单位、设计单位实行“三同时”提供科学依据。
1.3  评价标准
项目环境影响评价过程中应执行的评价标准为环境质量标准及污染物排放标准，
具体见下表。另外，项目卫生防护距离的标准参照陕西省地方标准《大中型家畜养殖
场建设环境保护标准》（DB61/422-2008）执行。
1.3.1 环境质量标准
（1）环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；H2S、NH3
参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的居住区大气中有害物质最高容许浓度；
（2）地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准；
（3）地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类水质标准；
（4）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类区标准；
（5）土壤：执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准。
2 


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场建设项目环境影响报告书
详细指标见表 1.3-1。
环境要素


表 1.3-1 

标准名称及级（类）别


环境质量标准
项目
SO2


单
位
µg/m3


标
准
限
值
数
值
1 小时
平均


500 

《环境空气质量标准》

24 小时平均
150 

1 小时
环境空气

（GB3095-2012）二级标准

NO2

µg/m3

平均

200 

地表水
环境


《工业企业设计卫生标准》
（TJ36-79）
《地表水环境质量标准》
（GB3838-2002）Ⅲ类标准


PM10
NH3
H2S

pH 值
COD 


24 小时平均
80 

µg/m324 小时平均
150 

mg/m31 小时平均
0.20 

mg/m31 小时平均
0.01 

无量
6~9 

纲
≤20 

≤4 

地下水
环境


《地下水质量标准》
（GB/T14848-93）III 类标准
《声环境质量标准》

BOD5
氨氮
pH 值
总硬度
高锰酸盐指数
氨氮
氟化物
细菌总数

mg/L 

无量
纲
mg/L 

个/mL 


≤1.0 

6.5～8.5 

≤450 

≤3.0 

≤0.2 

≤1.0 

≤100 

昼
间


60 

声环境

（GB3096-2008）2 类标准
《土壤环境质量标准》

等效连续 A 声级  dB(A) 

镉
汞
砷（旱地）
铜（农田等）

夜
间
0.30 

0.50 

30 

100 


50 

土壤

（GB15618-1995）二级标准

铅
铬（旱地）
锌
镍

mg/kg 


300 

200 

250 

50 

1.3.2  污染物排放标准
（1）废气排放：大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
3 


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场建设项目环境影响报告书
中的二级标准；锅炉烟气中烟尘、SO2、NOX排放执行《锅炉大气污染物排放标准》
（ GB13271-2014 ） 表 3 中 的 标 准 ； 恶 臭 污 染 物 执 行 《 恶 臭 污 染 物 排 放 标 准 》
（GB14554-93）中二级标准及《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7

中的标准；餐饮油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型规模
标准。
（ 2 ） 噪 声 排 放 ： ①
施 工 噪 声 ： 执 行 《 建 筑 施 工 场 界 环 境 噪 声排 放 标 准 》
（ GB12523-2011 ）， ②
厂 界 噪 声 ： 执 行 《 工 业 企 业 厂 界 环 境 噪 声 排 放 标 准 》
（GB12348-2008）2 类标准。
（ 3 ） 固 体 废 物 ： 执 行 《 一 般 工 业 固 体 废 物 贮 存 、 处 置 场 污 染 控 制 标 准 》
（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）及《畜禽养殖业污
染物排放标准》（GB18596-2001）中的标准。
详细指标见表 1.3-2。
表 1.3-2



污染物排放标准
类别


标准名称及级（类）别
《大气污染物综合排放标准》
（GB16297-1996）表 2 中
二级标准
《恶臭污染物排放标准》
（GB14554-93）二级标准
《锅炉大气污染物排放标准》


污染
因子
颗粒物
NH3
H2S 

烟尘


标准值
单位
数值
mg/m3≤120 

kg/h
≤3.5

1.5 

0.06 

20 

mg/m3


备
注
/ 

无组织
排放
高度不低于 8m 烟
大气

（GB13271-2014）表 3 中的燃气
锅炉标准
《锅炉大气污染物排放标准》
（GB13271-2014）表 3 中的燃油
锅炉标准
《畜禽养殖业污染物排放标准》

SO2
NOX
NOX

50 

150 

200 


囱排放（高出周围
200m 内最高建筑
物 3m）
无组织
（GB18596-2001）中表 7 标准
臭气浓度
无量纲

70 


排放
《饮食业油烟排放标准（试行）》
中型规模标准

油烟

mg/m3

≤2.0 


净化设施最低去除
效率 75% 

噪声
《工业企业厂界环境噪声排放标

噪声

dB(A) 
昼间 60 


/ 

准》（GB12348-2008）2 类标准


4 


夜间 50 


固体


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场建设项目环境影响报告书
施工场界执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值
《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染
控制标准》（GB18579-2001）中有关规定
死亡率
废物

《畜禽养殖业污染物排放标
准》（GB18596-2001）中表 6 标

蛔虫卵

—— 


≥95％

经无害化处理后
的猪场废渣
准

粪大肠杆菌
个/kg 


≤105
1.4    环境影响要素识别与评价因子筛选
1.4.1    建设项目影响环境程度及性质识别
根据工程性质及其污染物排放特点，采用矩阵表，对工程影响环境要素的程度及
性质进行识别，识别结果见表 1.4-1、表 1.4-2。从表 1.4-1、表 1.4-2
可以看出：工程
施工期对环境的不利影响主要表现在施工扬尘、施工噪声及土地占用等的影响；运行
期对环境的不利影响主要表现在废气、废水、噪声及固废等方面。有利影响主要表现
在工业发展、社会经济、生活水平等方面。
根据影响因素识别，该项目施工期分别对施工扬尘、施工噪声、施工废水、施工
固废影响进行分析评价；运行期对养殖废水、恶臭气体、锅炉咽气、养殖废渣以及设
备噪声等进行分析评价。
表 1.4-1                      项目环境影响因素识别表
环境资源
影响程度


地表

自然环境
环境


声环

生态资源
生
水生


城市

社会环境
工业


交

生活质量
健康
社会


生活
项目阶段
场地清理
地面挖掘

水质

空气
-1 

-1 


境
-1 

-1 


态
-1 

-1 


动物

发展

发展

通
-1 


安全

经济

水平
施
工
期
运
行
期

运
输
安装建设
材料堆存
小结
废气排放
废水排放
噪
声
固废排放
就
业


-1 

-3 

-1 


-1 

-1 

-4 

-1 



-2 

-1 



＋1 
＋1 


-1 

-2 



-1 

-1 



＋1 
＋1 

小结

-1 


-1 


-1 


＋1 
＋1 


-2 
＋1 
＋1 

注：3—重大影响；2—中等影响；1—轻微影响；“+”—有利影响：“-”—不利影响
5 


影响性质


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场建设项目环境影响报告书
表 1.4-2        建设项目影响环境要素性质识别表
不利影响


有利影响
环境资源
自然
资源


地表水质
环境空气
噪声环境

短期
长期
可逆
不可逆
局部
广泛
短期
长期
局部
√ 
√ 
√ 

√ 
√ 
√ 

生物
资源
社会
环境
生活
质量

城市生态
水生动物
城市发展
工业发展
交
通
健康安全
社会经济
生活水平


√ 


√ 

√ 


√ 

√ 

√ 


√ 

√ 

√ 



√ 

√ 

√ 

√ 

√ 



√ 

√ 

√ 

注：短期指建设期，长期指运行期。
1.4.2    评价因子的识别与筛选
依据项目行业特点与所在地区环境特征分析，确定各环境影响要素评价因子如下：
（1）环境空气
①
现状评价因子：PM10、SO2、NO2、NH3和 H2S；
②
影响评价因子：PM10、恶臭、NH3、H2S。
（2）地表水环境
①
现状评价因子：pH 值、COD、BOD5、氨氮、石油类、悬浮物、总磷；
②
影响评价因子：COD、氨氮。
（3）声环境
现状及影响评价因子：等效连续 A 声级 Leq(A)。
1.5    评价工作等级
（1）空气环境
依据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ/2.2-2008），大气环境影响评价工
作等级确定需计算项目主要大气污染物的最大地面浓度占标率
Pi
以及污染物地面浓
度达到标准限值 10％时所对应的最远距离 D10%，其中 Pi定义为：
C
i

100%

Pi
∂
c
0i
6 


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场建设项目环境影响报告书
式中：Pi----污染物最大地面浓度占标率，%；
Ci----采用估算模式计算出的第 i 个污染物的最大落地浓度，mg/m3；
coi----第 i 个污染物大气环境质量标准，mg/m3
项目主要大气污染为：猪场恶臭气体中的
H2S、NH3，采用大气导则推荐估算模
式（SCREEN3）计算可知：
H2S 最大地面浓度占标率 Pmax=3.27%、NH3 最大地面浓度占标率 Pmax=2.62%；
污染物最大地面浓度占标率均 Pmax＜10%。
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）分级判据（见表 1.5-1），
判定各个分工程污染源评价工作等级均为三级，确定本项目大气环境评价工作等级为
三级。
表 1.5-1            环境空气评价等级划分表
导则

等
级

一级

二级

三级
判据

分级判据
Pmax≥80%，且 D10％≥5km 


其它

Pmax<10%或 D10％<污染源距
厂界最近距离
（2）地表水环境
项目建设沼气工程处理厂区的全部生产废水和生活污水，产生的沼液、沼渣供给
附近农户，作为附近农田的肥料，因此无废水外排，本次地表水环境影响评价仅分析
废水不外排的可行性，并就项目废水处理措施的可行性进行分析评述。
依据《环境影响评价导则—地表水环境》（HJ/2.3-93）对评价级别的规定，判定
地表水评价等级为三级，对项目产生的地表水影响进行简要分析。
（3）地下水环境
根据《环境影响评价技术导则
地下水环境》（HJ610-2016）本项目属Ⅲ类地下水
环境影响评价建设项目，对地下水环境的影响途径主要来自猪场养殖区、粪污贮存设
施及沼气工程设施等环节，所在区域地下水环境敏感程度属于不敏感，因此，判定地
下水环境评价工作等级为三级，对项目产生的地下水影响进行简要分析。
（4）声环境
依据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）对评价级别的规定，判定
声评价等级为二级，详见表 1.5-2。
表 1.5-2            声环境评价等级判定表
指
标

声环境功能区类别

敏感点噪声值变化情况
7 


受影响人口数量

导则
判据


一级
二级
三级


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场建设项目环境影响报告书
0 类
>5dB（A）
1、2 类
≥3dB（A），且≤5dB（A）
3、4 类
<3dB（A）
2 类
<3dB（A）


显著增多
增加较多
变化不大
变化不大
本项目
评价等级
（5）生态环境

二级
二级
本项目总占地 551534.0m2，总占地面积小于 2km2；影响区域不涉及自然保护区、
风景名胜区等特殊或重要生态敏感区，生态敏感性属一般区域。依据
HJ19-2011《环
境影响评价技术导则·生态影响》分级规定（见表 1.5-3），生态评价工作等级判定为三
级。
表 1.5-3        生态影响评价等级划分表
工程占地（水域）范围
导则
判据


基
本
原
则

影响区域
的生态敏感性
特殊生态敏感区
重要生态敏感区
一般区域

面积≥20km2
或长度
≥100km 

一级
一级
二级

面积 2～20km2
或长度 50～
100km 

一级
二级
三级


面积≤2km2
或长度≤50km 

一级
三级
三级
补
充
原
则

①当工程占地（水域）范围的面积或长度分别属于两个不同评价工作等级时，
原则上应按其中较高的评价工作等级进行评价。
②矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，评价工作等级应上调一
级。
1.6    评价范围
本项目环境评价范围见表 1.6-1。
表 1.6-1          环境评价范围一览表
分
类
生态环境
环境空气
地表水环境


评
价
范
围
厂区外延 500m 的区域
以主要污染源为中心，2.5km 为半径的圆形区域，面积约 19.6km2
猪场废污水经过沼气工程处理后，沼液、沼渣用于附近农田，不外排，本次
表水环境影响评价仅分析废水不外排的可行性，并就项目废水处理措施的可行性
进行分析评述
8 


地下水环境
声环境


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场建设项目环境影响报告书
边界北侧外延 1000m   

厂界外 200m 

1.7    评价重点
根据该项目所在区域的环境特点及拟建项目实际排污情况，评价的主要内容为：
工程分析、环境现状评价、水环境影响预测、声环境影响预测、环境空气影响预测、
固体废物影响预测、施工期环境影响预测、环境保护措施、清洁生产与总量控制、环
境经济损益分析、公众参与、环境管理与环境监测、环保投资估算等。经过识别，本
次评价的重点内容为：
（1）项目选址的合理性；
（2）运营期恶臭等污染物排放对区域环境的影响以及提出控制和削减污染的环
保对策和措施；
（3）运营期生产废水、猪粪便和生活废水的处置方式。
1.8    污染控制与保护目标
1.8.1    污染控制目标
（1）施工期
严格控制施工噪声和施工扬尘等对环境的影响，施工期污染控制内容与目标见表
1.8-1。
表 1.8-1                施工期污染控制内容与目标
控制
对象



控制因素


控制内容与目标
废
气
污

施工扬尘、道路扬尘、施工车 对施工场地采取设围栏、定期洒水等措施，控制施工扬尘必须满足《大气污
辆尾气
染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值
生产废水经沉淀后回用，不外排；生活污水利用已建成污水处理设施处理后
水
施工生产废水、生活污水

回用，不外排。
噪
声

施工机械及运输车辆产生的噪 对施工场地设围栏，采用低噪声施工机械设备，合理安排施工时间，控制施
声
工机械场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。
固体 弃土、弃渣、建筑废料及生活
废物 垃圾

建筑垃圾、生活垃圾分类收集，及时清运到环卫部门指定地点处置。
生态 压占土地、改变土地利用性质，限制施工范围，物料及土石方设置维护结构，保存表层土壤，及时平整场地，
影响 破坏植被、造成水土流失
（2）
运行期

尽快恢复植被。
主要控制“三废”和噪声的排放。具体污染控制内容与目标见表 1.8-2。
表 1.8-2                      运行期污染控制措施与目标
污染控
制类型

主要污染物
控制因子


控制措施


9 




控制目标

污染控
制类型



主要污染物
控制因子


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场建设项目环境影响报告书
控制措施
控制目标
废
气
废
水



NH3、H2S 

COD、氨氮

在饲料中加植物提取物、
采用干清粪工艺、喷洒除
臭剂、拉除臭网、加大绿
化、设卫生防护距离等。
建设沼气工程

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标
准 及 《 畜 禽 养 殖 业 污 染 物 排 放 标 准 》
（GB18596-2001）表 7 中的标准
回用于农田，不外排
粪便沤肥后外售，生活垃 《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；
固
废
生产固废、生活垃圾 圾分类收集，由环卫部门 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》
定时清运
（GB18599-2011）
选用低噪声设备，对高噪
噪
声
机械、空气动力性噪 声源采取隔音、减振、吸 符 合 《 工 业 企 业 场 界 环 境 噪 声 排 放 标 准 》
声、猪叫

声等降噪措施，并利用绿 （GB12348-2008）中的 2 类准
化降噪
1.8.2    环境保护目标
经调查，评价区无珍稀、濒危、保护类生态物种，也无文物古迹、风景名胜、饮
用水源地保护区等敏感目标，项目环境保护目标见表 1.8-3、1.8-4。
表 1.8-3        运营期环境保护目标
环境
要素


保护对象


基本情况
户数
人口


相对厂址边界
方位
距离


主要
保护
内容


达到标准
或要求
满足《地表水
地表水

冶峪河

/ 
/ 


E 


3000m 
地表

环境质量标
地下水


第四系含水层
北车坞
南车坞
西撑底
居集岭
居集村


浅层含水层，
流向为自北往南
169 户
677 人
150 户
600 人
43 户
172 人
78 户
250 人
82 户
263 人


/ 

W 

W 

NE 

NW 

N 



/ 

350m 

900m 

530m 

550m   

1200m 


水质
地下
水水
位、水
质
环境
空气

准》Ⅲ类
达到《地下水
质量标准》
Ⅲ类标准
《环境空气
空气
生态
环境

何村
贤仓
庄科
南胡同
王家
张寨
拟选厂址
自然生态系统

439 户
1756 人
289 户
1082 人
93 户
298 人
196 户
729 人
121 户
484 人
210 户
840 

/ 

10 


NE 
1310m 

S 
1110m 

SE 
1805m 

SW 
1710m 

W 
1640m 

SE 
1930m 

/ 


质量
及人
群生
态
生态
系统

质量标准》二
级
最大限度减
小对生态环
境的影响

2    项目概况


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场环境影响报告书
2.1    地理位置与交通
本项目位于咸阳市淳化县车坞镇车坞村，地处淳化县西部，距淳化县城
7km，
厂界周边均临农田及沟道，项目周边交通便利。项目地理位置见附图一。
2.2    工程概况
2.2.1  项目总体简况
项目名称：甘泉猪场；
项目性质：新建项目；
行业类别：A03畜牧业；
建设单位：咸阳寿温氏畜牧有限公司；
建设地点：车坞镇车坞村
工程内容及占地：总占地面积 551534.0m2，主要建设生产、生活设施，包括各类
猪舍、辅助生产设施(淋浴、消毒室等)、公用配套设施(变配电室、泵房、锅炉房等)、
环保设施（沼气处理工程等）、生产管理建筑(办公室、宿舍、食堂等)的建设。
项目投资：项目总投资 21560 万元，其中环保投资估算为 875.5 万元。
2.2.2 建设规模与产品方案
（1）建设规模
项目为生猪养殖一体化项目，采用公司加农户联合饲养的方式。公司提供猪苗，
分到农户喂养，与农户签订协议，饲料由公司统一生产发放，农户养殖规模在 300-1000

头之间，环保设施建设后方可饲养，产生的废物作为肥料供自家农田使用，商品猪由
公司收购出售（从农户处直接出售，不返回厂区）。农户签订协议后，负责养殖上市
肉猪，公司养殖场主要养殖的为种猪和猪苗。
猪场年存栏量为 52016 头，各猪场存栏结构及数量见表 2.2-1。
表  2.2-1            猪场存栏结构及数量
猪群类别


11 




存栏数（头）

种公猪
后备公猪
后备母猪
空怀母猪
妊娠母猪
哺乳母猪
哺乳仔猪
断奶仔猪
合计
（2）产品方案


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场环境影响报告书
180 

30 

2050 

1364 

10910 

2727 

28635 

6120 

52016 

本项目主要产品为猪苗，产品方案见表 2.2-2。
表 2.2-2          产品产量表
序
号
项目
单
位
数
量


备注
猪 苗 发 放 至 农 户 饲
养，育成猪由公司回
1 

2.2.3  工程内容组成

猪苗

万头

30 


收出售（从农户处直
接 出 售 ， 不 返 回 厂
区）。
项目主要工程内容组成见表 2.2-3。
表 2.2-3              项目主要工程内容组成表
公用
工程


项目组成
主体工程
供电
供水


主要设施内容
共建设各类猪舍 84 栋，采用单层建筑，总建筑面积约 87835m2，其中，
甘泉一场共建设各类猪舍 63 栋，甘泉二场共建设各类猪舍 21 栋；甘泉
一场分别建设 1 栋保育舍、2 栋公猪舍、5 栋配种舍、15 栋怀孕舍、35

栋分娩舍、3 栋隔离舍、2 栋后备舍，甘泉二场分别建设 5 栋配种舍、5

栋怀孕舍、10 栋分娩舍、1 栋后备舍。其中甘泉一场各猪舍均已建成使
用，甘泉二场猪舍未建设。
供电电源从车坞乡变电站引电到场区变配电间，用电负荷 110kV，配备
2 台备用发电机组，功率 1300KW，以确保正常供电。
采用润镇工业园市政给水，从润镇敷设管网至厂区，建设备用井 3 口，
井深分别为 350m、423m 及 350m，出水量分别为 6.84m3/h、7.2m3/h、
7.2m3/h，3 口水井均已建成。
12 


项目组成
供热
辅助
工程
运输
工程


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场环境影响报告书
主要设施内容
已建成锅炉房 4 间，建筑面积 280m2，除一间锅炉房配备 2 台 CWNS-2.1

型燃油/燃气锅炉外，其余每间锅炉房配备一台
CWNS-2.1
型燃油燃气
锅炉用于生产（用于冬季猪舍保温、废水厌氧发酵等用热）及职工冬季
采暖，燃料为甲醇。另外，新建 1 座锅炉房，安装 1 台 CLSS0.7-95/70-Q/A

型沼气锅炉，用于新建的六线及十线供热。
猪粪池 2 座，占地面积约 120m2，猪粪池已建成 1 座。
办公楼 1 栋，建筑面积 180m2；综合楼 2 座，建筑面积 832m2，宿舍楼
17 栋，建筑面积 8996m2；食堂 1 栋，建筑面积 248m2；其中办公楼已
建成，综合楼已建成 1 座，宿舍楼已建成 9 栋，食堂已建成 1 座，新建
1 座。
浴室、冲凉房，建筑面积 843  m2，休息室 78m2；浴室、冲凉房已建成
1 座，休息室已建成。
饲料仓库 240m2，已建成。
饲料、沼液（沼渣）及猪采用公路运输的方式，从厂西侧向西修建长度
300m 道路与南北向村级公路相接，场外运输依托村级公路。
①猪舍采用干清粪工艺；提高饲料利用率；猪舍定期通风换气；喷
废
气

恶
臭
气
体

洒除臭剂等措施；猪舍拉防臭网，目前这些措施已在一场采用。
②沤肥过程采用除臭剂并进行封闭。
③贮粪池，沼气工程各构筑物采用密闭及喷洒除臭剂等措施。
环保工程


废
水
固
废
噪

项目燃料为清洁能源甲醇及沼气，现有锅炉房建设不低于 8m 烟囱，符
合环保要求；新建沼气锅炉房要求建设不低于 8m 烟囱。
食堂油烟经效率≥75％油烟净化设备处理后，通过烟道达标排放。
建设一套沼气系统用于处理产生的污废水，污水产生量为 692.64m3/d，
沼气工程处理规模为 700m3/d（应按满负荷高峰量设计）。
同时将现有污水处理厂进行改造，采用 UASB+二级 A/O 串联工艺，污
水处理规模为 700m3/d，作为备用污水处理系统。
废水沉淀池共 5 座，容积分别为 151m3、270m3、72m3、221m3、243m3。
沼液池，共 4 座，容积分别为 20000 m3、10000 m3、20000 m3、2000 m3、
9000m3。
猪粪便统一收集后沤肥外售。
病死猪尸体、猪胞衣送入消毒填埋井安全填埋，其中设置填埋井 2 个，
位于厂西侧，对填埋井采取防渗措施；
废脱硫剂由厂家统一回收处理；废弃药品、包装物作为危险废物经场内
临时储存桶储存后送至有资质单位处理。
生活垃圾送环卫部门指定的生活垃圾场处置；
声
采用低噪声设备、基础减振、隔声、消声、绿化降噪。
2.2.4  工程总图布置
根据生产工艺要求，按功能基本分为四大区域，即养殖区、管理服务区、隔离区、
污物处理区，各区之间用道路、绿化隔离带分开。
13 


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场环境影响报告书
养殖区位于猪场中部区域，建设各类猪舍（后备舍、配种舍、怀孕舍、分娩舍、
公猪舍、保育舍）84 幢，
猪舍之间的距离至少 8m 以上，中间种植草木以隔离；场
区北侧，主要建设隔离舍 3 幢；场区西南部布置管理服务区，主要建设饲料仓库，办
公服务用房、宿舍、浴室、食堂等，锅炉房位于养殖区中间，便于冬季猪舍的保温。
猪场主要建筑指标见表 2.2-4～表 2.2-7，平面布置见附图二。
表 2.2-4          甘泉一场猪舍建筑构成表
序号 
猪舍 



猪舍样


幢数 



长×\u23485X 



面积/幢 

（m2） 



面积小计 

（m2） 



备注 

种类 


式 


（m） 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 



保育舍 
单列 

公猪舍 
单列 

配种舍 
单列 

怀孕舍 
单列 

分娩舍 
单列 

隔离舍 
单列 

后备舍 
单列 



1 

2 

5 

15 

35 

3 

2 



60.14×

21.72 

60.24×9.29 

9.28×48.2 

15.8×48.2 

8.08×42.24 

15.88×

59.48 

15.28×

47.52 



559 

559 

447 

762 

341 

945 

726 



1306 

1118 

2235 

11430 

11935 

2835 

1452 

8 
装卸猪台 

9 
次品出猪
台 

10 
正品出猪

3 

1 

1 


3×3 

8.04×10.74 

12.24×


9 

86 

199 


27 

86 

199 



不计算建
筑面积 

11 


台 

合计 


16.24 

表 2.2-5          甘泉二场猪舍建筑构成表


32311 

序号 
猪舍 



猪舍样


幢数 



长×\u23485X 



面积/幢 



面积小计 



备注 

种类 


式 


（m） 

12.69×


（m2） 


（m2） 

1 


配种舍 
单列 


5 


66.24 

14 


840 


4200 


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场环境影响报告书
65.36×

2 


怀孕舍 
单列 


5 


53.44 

53.88×


3493 


17465 

3 
分娩舍 1 
单列 

4 
分娩舍 2 
单列 

5 
后备舍 
单列 

6 
次品出猪

5 

5 

1 

1 


39.92 

47.04×

39.92 

13.12×

66.24 

8.04×10.74 


2150 

1878 

869 

86 


10750 

9390 

869 

86 

台 


不计算建
7 
正品出猪

1 


12.24×


199 


199 


筑面积 

台 

合计 


16.24 

表 2.2-6        甘泉一场附属生产建设用房构成表


42674 

序号 



工程名称 
建设性质 
单位 



数 量 



备  注 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 



围墙 

水井 

宿舍 

办公室 

综合楼 

锅炉房 

车棚 

配电室 

娱乐室 

食堂 

水池（占地） 

饲料仓库 

门卫值班室 

休息室 

浴室 

猪粪池 

篮球场 



新建 

新建 

新建 

新建 

新建 

新建 

新建 

新建 

新建 

新建 

新建 

新建 

新建 

新建 

新建 

新建 

新建 



15 




米 

眼 

㎡ 

㎡ 

㎡ 

㎡ 

㎡ 

㎡ 

㎡ 

㎡ 

㎡ 

㎡ 

㎡ 

㎡ 

㎡ 

㎡ 

㎡ 



3150 

2 

6115 

180 

555 

140 

410 

50 

173 

248 

200 

240 

30 

78 

303 

60 

608 



9 栋 

2 间 

7.5*23 

7.5*33 

2 个 300 立方 

24*10 

6.5*12 

27.5*11 


小计 



咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场环境影响报告书



8522 

序号 


(水池、水井、粪池、篮球场不计算建筑面积。)

表 2.2-7        甘泉二场附属生产建设用房构成表
工程名称 
建设性质 
单位 
数 量 
备  注 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 



宿舍 

综合楼 

锅炉房 

车棚 

冲凉房 

配电室 

门卫值班室 

猪粪池 

篮球场 

小计 



新建 

新建 

新建 

新建 

新建 

新建 

新建 

新建 

新建 



㎡ 

㎡ 

㎡ 

㎡ 

㎡ 

㎡ 

㎡ 

㎡ 

㎡ 



2881 

277 

140 

410 

540 

50 

30 

60 

608 

4328 



8 栋 

2 间 

2.2.5  项目占地及性质
项目总占地面积
551534.0m2，以流转承包方式获得土地，本项目占地情况见表
2.2-8。
表 2.2-8        项目占地情况一览表
序号 

1 

2 

2.1 

2.2 

3 


项目 

总占地面积 

建筑面积 

猪舍面积 

其他建筑 

篮球场 


  计算单位 

m2
m2
m2
m2
m2

项目指标 

551534.0 

87835 

74985 

12850 

1216 


备注 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

2.2.6 原辅料及能源消耗
养猪主要饲料及水消耗量详见下表 2.2-9，猪场能源消耗见下表 2.2-10。
表 2.2-9        猪饲料及饮用水消耗量一览表
序号
群别

常年

饲料消耗量
16 


水消耗量

存栏量


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场环境影响报告书
每头定额
日消耗量
年消耗量
每头定额


日消耗量


年消耗量
（头）

（kg/d）

（kg/d）

（t/a）

（L/d）

（m3/d）

（m3/a）
1 


种猪

17261 


2.9 


50056.9  18270.7685 
10 


172.61 
63002.65 

2 



哺乳仔猪
28635 



0.1 



2863.5 
1045.1775 



2 



57.27 
20903.55 

断奶仔猪
6120 


0.5 


3060 


1116.9 


4 


24.48 


8935.2 

3 

小计
52016 



- 


55980.4
20432.846



- 


254.36 
92841.4

序
号



名称


单位


表 2.2-10      猪场能源消耗表
数量


来源


备注
1 

2 

3 

1 

2 

3 

4 


饲料消耗
兽药、疫苗（青
霉素类、头孢类、
氨基糖苷类、大
环内脂类、氟喹
诺酮类、磺胺类、
四环素类、酰胺
醇类、粘菌素类、
林可胺类、泰妙
菌素类）
消毒剂（氧化剂、
醛制剂、酸/碱、
季铵盐）
用水
电
甲醇
沼气

万 t /年
t /年
t /年
t /年
万 kWh 

t 

Nm3/a 



其中

2.04 

4 

3 

能源消耗
312903.55 

猪饮用：92841.4 

职工生活：9490 

冲洗用水：
210572.15 

400 

2250 

144000 


总部饲料
厂供应
总部供应
外购
县水利局统
一供水，井
水（备用）
当地
供电
当地购买
沼气工程厌
氧发酵环节
产生

总部饲料厂建成前来源
为外购
/ 

/ 

/ 

具体情况见表 2.2-7 

职工人数 260 人，0.1m3/

人 d 

具体见 3.3.1.1 

/ 

/ 

/ 

2.2.7 主要生产设备
主要生产设备见表 2.2-11。


表 2.2-11      主要生产设备清单
单


数 量 

序号 
工程名称 


技术规格 

17 


位 


单栋 


合计 


1 



咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场环境影响报告书
公猪栏（带饲槽） 
2200×680×1200 
个 



2 



196 

2 

3 


待配母猪栏（带饲槽） 

妊娠母猪栏（带饲槽） 


2200×600×1200 

2200×640×1100 


个 

个 


10 

25 


1200 

11250 

4 


产仔栏 


2300×1800×1100 
个 


40 


4000 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 


仔猪保温箱 

鸭嘴式饮水器 

料车 

粪车 

仔猪转运车 

高压冲洗机 

喷雾消毒装置 

磅秤 

电热淋浴器 

维修工具 

办公设备 

污水泵 

变配电设备 

环控设备 

洗衣机、烘干机 

供水设备 

自动送料设备 

污水处理设备 


1150×600×550 

150kg、25kg 


个 

只 

台 

台 

台 

台 

套 

台 

台 

台 

套 

台 

套 

台 

套 

套 

套 

套 


40 


4000 

6193 

2 

2 

1 

23 

3 

9 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

1 

2.2.8  辅助工程
（1）供电
自车坞乡变电站引电到厂区变配电间，用电负荷 1100KVA，场区内设置 2 台柴油
备用发电机组，功率为 1300KW，以确保正常供电，项目年用电量约 300 万度。
（2）给排水
①
给水
项目用水采用润镇工业园市政给水，从润镇敷设管网至厂区，建设备用井 3 口，
井深分别为 350m、423m 及 350m，出水量分别为 6.84m3/h、7.2m3/h、7.2m3/h，3 口
水井均已建成。
②
排水
18 


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场环境影响报告书
建设项目的排水系统实施雨污分流。
A、建立独立的雨水收集管网系统，雨水沿屋檐落至猪舍外地面，靠猪舍一边设
置一砖高的挡雨水墙，防治雨水流入或滴溅到猪尿水沟，雨水顺雨水沟流入猪舍间的
雨水收集池，雨水收集池采用水泥浇筑，以防渗漏，雨水沉淀后用于绿化洒水。
B、生活污水（粪便）、猪尿、猪舍冲洗废水进入沼气系统，经沼气系统处理后，
沼液、沼渣用于农田施肥，不外排。
（3）供热
已建成锅炉房 4 间，建筑面积 280m2，除一间锅炉房配备 2 台 CWNS-2.1 型燃油/

燃气锅炉外，其余每间锅炉房配备一台 CWNS-2.1 型燃油燃气锅炉用于生产（用于冬
季猪舍保温、废水厌氧发酵等用热）及职工冬季采暖，燃料为甲醇。另外，新建 1 座
锅炉房，安装 1 台 CLSS0.7-95/70-Q/A 型沼气锅炉，用于新建的六线及十线供热。
（4）交通运输工程
饲料及猪只运输采用公路运输的方式，从厂西侧向西修建 300m 道路与南北向村
级公路相接，场外运输依托村级公路；场内运输依托拟修建水泥硬化路面，内部道路
走向在设计时将人流、物流分开，防止交叉污染。
2.2.9 环保工程
（1）污水处理设施
将原有建设的污水处理设施进行改造，改造后的处理工艺为 UASB+二级 A/O 串
联，污水处理规模为 700m3/d，用于沼气系统事故时猪场产生的污废水处理。
（2）沼气系统
新建 1 套沼气系统，产生的生活污水（包括生活污水经化粪池预处理）、生产废
水等均进入沼气处理系统处理，沼气工程处理规模均为
700m3/d（具体设计中应按照
满负荷运行最大水量考虑）。处理后的沼液和沼渣用于农田施肥，沼气用于沼气锅炉
气源，主要为新建的六线及十线猪舍提供热源，厂区设置沼气罐。
2.2.10 劳动定员及生产制度
项目总定员为 260 人，其中甘泉一场定员 110 人，甘泉二场定员 150 人，职工轮
流值班，三班制，每班工作 8 小时，一年工作 365 天。
2.3 建设时序
19 


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场环境影响报告书
本项目建设期共 30 个月，将在 2014 年 5 月至 2016 年 11 月建成一个年生产猪苗
30 万头猪苗场，其中甘泉一场建设时间为 2014 年 5 月-2016 年 9 月，甘泉二场建设
时间为 2016 年 3 月-2016 年 11 月。
2.4 项目主要经济技术指标
项目主要经济技术指标见表 2.4-1。
表 2.4-1            项目主要经济技术指标表
序号
指
标
名
称
一
设计规模


单
位


数
量


备
注
1 

2 


存栏规模
生产工艺

头/年
/ 


52016

/ 


/ 

本项目为生猪一体化养殖项目，采用公司加农户
联合饲养的方式。公司提供猪苗，分到农户喂养，
饲料由公司统一生产发放，商品猪由公司收购从
农户处直接出售，不返回厂区。
二
产品方案
1 
猪苗
2 
沼液（沼渣）


万头/年
万 t/a 



30 

498.72   

3 


沼气

Nm3/a 


144000   

三
用水量
四
劳动定员
五
工作制度
六
总占地面积
七
经济指标

t /a 

人
d/a 

m2

312903.55 

260 

365 

551534.0   

1 


建设投资

万元

21560 

2 
年销售收入
3 
投资回收期
4 
年均净利润

万元
年
万元

15714 
达产年平均
7.96 
所得税后静态
2132.75 
达产年平均
20 


3    工程分析


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
3.1    施工期污染源分析
项目甘泉一场已经建成运行，施工期主要为甘泉二场的建设产生的环境影响，包
括施工扬尘、废气影响，施工机械、运输物料车辆噪声影响，施工废水影响和施工固
体废物堆放影响。
3.1.1    环境空气污染源分析
施工期环境空气污染源主要有施工扬尘、施工机械及车辆废气。
施工扬尘主要来自垃圾堆放、清理扬尘，建筑材料现场搬运及堆放扬尘，人来车
往造成的道路扬尘，属无组织排放。不利气象条件下，如大风风速≥3.0m/s
时，上述
颗粒物就会扬起进入大气环境中，对周围环境空气质量造成影响。
施工机械废气和各种运输车辆排放的机动汽车尾气，主要污染物为 NOx、CO 及
THC 等。
3.1.2    废水污染源分析
施工期的废水主要为生产废水和生活污水。
生产废水主要为结构阶段混凝土养护排水及各种车辆冲洗水。生产废水产生量较
小，主要污染物为 pH 值、COD、SS、石油类等，应经隔油沉淀处理后回用水施工工
地洒水及道路洒水，避免或减少污水外排。
施工人员生活用水量按 60L/人·d 计，污水产出系数 0.8，施工人员高峰时按每日
用工 100 人计算，则生活污水量约 4.8m3/d，主要污染物有 COD、SS、氨氮、动植物
油等。施工现场生活污水利用甘泉一场已建成厕所等设施，进入现有污水处理系统，
不外排。
3.1.3    噪声污染源分析
施工期噪声主要来自建筑施工机械以及来往车辆的交通噪声。在施工的不同阶段
噪声有不同的特性。主要噪声源状况见表 3.1-1。
表 3.1-1          主要施工设备噪声表
施工工序
地基处理
土石方开挖

设备名称
夯实机
挖土机
21 


声级 dB（A）
90 

95 


材料运输
切割


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
铲土机
运输车辆
切割机


95 

85 

90 

在土方工程阶段，主要噪声源是夯实机、挖土机、铲土机、切割机和各种运输车
辆等。这些主要为移动性噪声源，夯实机、挖土机、铲土机、切割机等移动的范围较
小，而各种车辆移动的范围较大。各类设备及运输车辆噪声源强约为 85～95dB（A），
均无明显的指向性。
3.1.4    固体废物污染分析
施工期的固体废物分为二类，一类为建筑垃圾，另一类为生活垃圾。
施工期间需要挖土，运输废土废料、运输各种建筑材料等，工程完成后将残留不
少建筑材料。应严格按规范运输，防止随地散落、随地倾倒建筑垃圾的现象发生。建
筑垃圾处置不当，由于扬尘和雨水冲淋等原因将会引起对大气环境和水环境的二次污
染，对周围环境造成不利影响。因此，必须对建筑垃圾进行合理处置。
本项目施工高峰期施工人员约有 100 人/d，生活垃圾产生量以 0.6kg/人·d 计，总
排放量约 60kg/d，必须经统一收集后，由环卫部门统一及时处理，不得随意随地堆放。
3.1.5    生态环境影响分析
本项目总占地面积 551534.0m2，甘泉二场建设期 8 个月。施工期对生态环境影响
主要表现在施工准备和路基工程中土石方开挖引发的水土流失、植被破坏、地形地貌
改变等；主体工程对土地的永久性占地，改变了土地利用类型。
3.2    生产工艺及产污环节分析
3.2.1  猪场工艺流程
（1）主体工程生产工艺流程
猪场主体工程生产环节包括猪的育种、猪粪清理、消毒免疫。
①
猪的育种
生产工艺采用公司加农户联合饲养猪只的方式，猪群的配种、怀孕、分娩、保育
（少量猪）在厂区进行，猪群的保育、生长和育肥在农户家中进行，进行全进全出的
转栏饲养，并采取早期断奶和保温设施，以提高母猪年产仔胎数和产仔成活率。具体
流程如下：
22 


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
A、配种怀孕：当母猪出现发情症状时，育种中心将其号码输入电脑，筛选出最
优势配公猪，采用该公猪的精液，经检验分析合格后，进行配种分装，然后对该母猪
进行人工受精。配种受孕后的母猪，在怀孕舍饲养 16 周，被转移到分娩舍，再饲养
一周，即到临产。
B、分娩哺乳：怀孕母猪在分娩舍分娩后，饲养员对出生仔猪进行断脐、称重、
注射疫苗等一系列处理，仔猪在分娩舍哺乳，饲养 25d，体重达到 7kg 左右断乳。断
奶后的母猪被转移到空怀舍，饲养 7d，若出现发情症状，可再次选配，进入下一个生
产周期。断乳后的小猪大部分被转移到农户家饲养，少量转移至保育舍饲养。
C、保育：饲养员对转移到保育舍的少量小猪，按品种、公母、体重、大小进行
分群，分栏饲养，并根据免疫程序定时给小猪注射疫苗和驱虫，部分体重较小的仔猪
在保育舍饲养 7 天后体重达 7kg 左右投放农户家进行育肥。
D、生长育成：大量仔猪与少量保育猪投放到农户家饲养 150 天左右，进行育肥，
由公司回收，上市出售。
猪场养猪工艺流程详见图 3.2-1。
后备猪
饲养


配种


怀孕


猪胞衣
分娩
哺乳


大部分仔猪进入
农户育肥舍
少量仔猪
在 保 育 舍 饲
养 7 天
恶臭、猪尿、噪声、冲洗猪舍废水、粪便、病死猪尸体
图 3.2-1 

②
猪舍粪便清理


养猪工艺流程及产污环节图
猪舍粪便每天需清理，猪场全部采用半漏缝地板将粪尿分开，清理方式采用干清
粪工艺。严格控制冲圈用水量，采用先清粪再冲圈的卫生方式，该工艺不仅可以减少
耗水量，而且可以提高污染物处理效果，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》要求。
23 


③
消毒防疫


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
为减少猪受到各种细菌的感染，需要对以下几个方面进行消毒。
A、猪舍消毒：每隔 15 天对猪舍进行消毒。分娩舍的消毒方式为空栏猪舍冲洗干
净后，将消毒液喷洒于猪舍内，其它猪舍为带猪消毒。在猪舍门口设洗手、脚消毒盆，
工作人员进入猪舍前进行消毒。
B、猪的消毒防疫：用活动喷雾装置对猪体进行喷雾消毒，对猪体喷雾消毒 1 次，
可有效控制猪气喘病、猪萎缩性鼻炎等，其效果比抗生素鼻内喷雾和饲料拌喂或疫苗
接种好。
C、猪舍器具消毒：猪饲槽、饮水器及其他用具需每天洗刷，并定期进行消毒。
本工程主要采用双氧水消毒的方法，防止产生氯代有机物及其它的二次污染物，
满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求。
（2）环保工程生产工艺流程
①沼气系统
猪场沼气系统采用“沼气发酵工艺”的污水处理技术治理产生的污废水，利用污水
处理过程中的主要产物“沼气”作为能源，供应猪场生产与生活利用，经处理后沼液、
沼渣回用于农田施肥，实现猪场污水的综合利用。
沼气发酵流程：猪场产生的生活污水及生产废水经格栅后进入集粪池，在匀浆池
内充分混匀后用泵输送入 CSTR 发酵罐内，进行厌氧发酵，产生的沼气储存在双膜储
气袋内，沼液随着每次进料溢流出来，存放于沼液贮存池内，CSTR 发酵罐的排泥进
入储存池，沼渣作为固体有机肥出售。沼液池内的沼液可以用来综合利用，回用于农
田施肥，也可以回流至匀浆池调节干清粪进行发酵。通过上述流程最终将养殖场产生
的粪污进行能源生态化处理，实现粪污的零排放。主要工艺流程及产污环节如图 3.2-2。
24 


污
水


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
沼
沼
猪
粪


格栅


集
粪
池
热水

加
热
池


热水

厌
氧
发
酵
罐

渣
、
沼
液
池


沼气

液
、
沼
渣
肥

农
田
施
肥
双层储气膜
沼气锅炉


沼气热水锅炉


阻
火
器


变
频
增
压


脱
硫
塔


气
水
分
离
器
②污水处理站


恶臭、噪声等
图 3.2-2          沼气工程工艺流程及产污环节图
本项目污水处理采用“UASB+二级 A/O 串联”的污水处理工艺，在沼气系统事
故状态下对猪场产生的污废水进行处理，主要工艺流程及产污环节如图 3.2-3。
25 




咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
污废水
集水池
混
合
液
回
流
混
合
液
回
流


固液分离机
集水池
UASB

沉淀池
一级缺氧池
一级好氧池
中间沉淀池
二级缺氧池
二级好氧池
终沉池
固废


噪声
恶臭
固废
恶臭
噪声
固废
恶臭
噪声
污泥池
叠螺压滤机
泥饼外运


噪声
3.2.2  产污环节
（1）废气


图 3.2-3          污水处理工艺流程及产污环节图
①
猪舍、UASB、一级缺氧池、二级缺氧池、沼气工程设施产生的恶臭；
②
食堂油烟废气；
26 


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
③
甲醇锅炉及沼气锅炉废气；
④
甲醇大小呼吸废气。
（2）废水
①
猪尿液；
②
冲洗猪舍等环节产生冲洗废水；
③
职工生活污水；
（3）固体废物
①
猪粪便；
②
母猪产仔后产生的猪胞衣；
③
病死猪尸体；
④
废脱硫剂；
⑤ 废弃药品等医疗废物；
⑥
职工办公生活垃圾。
（4）噪声
①
猪叫声；
②
沼气系统及污水处理系统设备噪声；
③
甲醇及沼气锅炉设备噪声；
④
备用发电机噪声。
3.3    污染物源强
3.3.1 废水
猪场用水环节主要为猪饮用水、冲洗猪舍用水，职工生活用水以及绿化用水等。
其中生产废水主要为猪尿、猪舍冲洗废水，生活污水主要为职工食堂、冲厕污水。养
猪主要用水量及排尿量见表 3.3-1，项目用水量、废水产生量见表 3.3-2，水平衡图见
图 3.3-1。
（1）生活废水
猪场劳动定员 260 人，项目产生的生活污水主要为食堂废水、职工洗舆及冲厕产
生的污水。
猪场年工作日为 365 天，参考《行业用水定额》（DB 61/T 943—2014）中的关中
27 


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
地区小城市城镇居民生活用水标准，生活用水量平均按 100L/人·d 计，则生活用水量
为 26m3/d， 即 9490m3/a。排放量按用水量的 80％计，则生活废水产生量为 20.8m3/d，
即 7592m3/a。废水主要污染物浓度 COD：400mg/L，BOD5：280mg/L，SS：400mg/L，
氨氮：25mg/L，动植物油：20mg/L。
（2）生产废水
生产废水为猪尿液及猪舍冲洗废水。
①
猪尿液
畜禽粪便、尿液年产生量主要是根据当年存、出栏量和《主要畜禽品种粪便产生
量参数表》推算。畜禽饲养天数是 365d 的，按存栏量计算；饲养天数少于 365d 的，
按出栏量计算。根据建设单位提供，本工程猪饲养周期为 365d，故在计算过程中按照
存栏量计算，尿液产生量为 144.40m3/d。
根据同类畜禽养殖场分析，本项目主要污染物浓度为：COD 约 5500mg/L，BOD5
约 1200mg/L，氨氮约 800 mg/L，SS 约 1500mg/L。
②
冲洗猪舍废水
猪舍采用干清粪工艺，根据《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001），集
约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量为冬季：1.2m3/百头•d（猪（本项目为种
猪）），夏季：1.8 m3/百头•d（猪（本项目为种猪））。猪场存栏量 52016 只（其中种猪
17261 头，仔猪 34755 头，按照《中、小型集约化养猪场建设(GB/T178424.1-1999)中
的数据，仔猪冲洗水用量约为种猪冲洗水用量的 1/3，则冬季废水产生量为 346.15m3/d，
夏季 废水产生量 为
519.22m3/d ， 秋、 冬季（ 取冬 夏 季的平均值 ）废水产生量为
432.69m3/d，相应的用水量（冲洗猪舍废水产生量按 90%计算）分别为 384.61 m3/d、
576.91m3/d、480.77m3/d。考虑环评过程中污染的产生按最大情况计算，本次计算采
用夏季用排水量，即项目用水量为 576.91m3/d（210572.15m3/a），废水产生量为 519.22 

m3/d（189515.3m3/a）。
③
锅炉用水
猪场共建设 5 座锅炉房，总计安装 6 台锅炉，其中 5 台锅炉为燃料为甲醇，1 台
锅炉燃料为沼气，用于冬季供暖。根据计算，锅炉用水量约为
表 3.3-1    猪场猪排尿量一览表
序号

群别

常年存栏量（头）


28 


排尿量

1 



种猪


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
每头猪定额（l/d）日排尿量（m3/d）年排尿量（m3/a）
17261 
5.5 
94.94
34651.46

2 

3 

哺乳仔猪
保育仔猪
小计

28635 

6120 

52016


1.3 

2 

- 

37.23

12.24

144.40


13587.31

4467.60

52706.37

序


表 3.3-2          猪场用水、废水产生量一览表
新鲜
排放
号
用水项目
1 
猪饮用水

用水标准
见表 2.2-7

冬季：1.2m3/百头•d（猪（本项

用水量
254.36m3/d 


系数
/ 


废水量
152.62m3/d 


备注
存栏量
2 


猪舍
冲洗用水

目为种猪），仔猪为种猪的 1/3），
夏季：1.8 m3/百头•d（猪（本项
目为种猪）,  仔猪为种猪的 1/3）

576.91m3/d 
0.9 
519.22m3/d 


52016 只
3 
生活用水

0.1m3/人 d 


26.0m3/d 


0.8 


20.8m3/d 
劳动定员
260 人
4 
锅炉用水
5 
合计

/ 

/ 


24.0 m3/d 

881.27m3/d 


/ 


12.48m3/d 

705.12m3/d 


/ 

图 3.3-1          猪场水平衡图


单位：t/d 

项目产生的生产废水（猪尿，猪舍冲洗废水）和生活污水（食堂含油废水经过隔
油池预处理）一并进入沼气发酵设施处理，处理后沼气、沼渣用于农田施肥，不直接
29 


外排。
3.3.2 废气


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
猪场营运期产生的废气主要为恶臭气体，主要污染因子为 NH3和 H2S；沼气锅炉
废气，主要污染因子为烟尘、NOx、SO2；甲醇锅炉燃烧废气，主要污染因子为 H2O、
CO2 及热力型 NOx；甲醇贮罐无组织排放甲醇；食堂油烟废气以及柴油发电机产生的
废气。
1、恶臭气体
本项目生产系统产生的废气主要是恶臭气体。主要来源于猪舍、沼气池以及沼液
储池，为无组织排放。
猪舍的恶臭主要来自于猪的排泄物，以及猪的皮肤分泌物、粘附于皮肤的污物、
外激素等产生的养殖场特有的难闻气味，还有，其中含有大量的有机物质，排出体外
后会迅速腐败发酵，产生硫化氢、氨、氢、胺、苯酸、硫醇、挥发份有机酸、粪臭素、
乙醛等恶臭物质。
几种主要恶臭物质的理化性质详见表 3.3-3。
表 3.3-3    恶臭物质理化特征理
恶臭物质
氨
硫化氢
粪臭基硫酸
三甲基胺

分子式
NH3
H2S 

/ 

（COH3）N 


嗅阀值（ppm）
1.54 

0.0041 

0.0000056 

0.000027 


臭气特征
刺激味
臭蛋味
粪便臭
臭鱼味
项目根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》的要求，对于猪舍及时清理粪便、杂
物等恶臭污染源，加强通风，投放吸附剂、除臭剂等措施除臭；同时增加绿化、喷洒
除臭剂等措施进行控制。通过相关资料调查与类比分析，采取上述措施后猪场的恶臭
气体污染物排放强度见表 3.3-4。
表 3.3-4    拟建工程恶臭污染面源一览表源
污染物名
称
NH3
H2S 


产生量（kg/h）
面源面积（长 x 宽）
面源高度（m）
0.08 

424m×690m 
4 

0.005 


排放源
猪舍、沼气系统
（2）沼气燃烧废气
①
沼气产量


30 


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
沼气池的负荷通常用发酵原料浓度来体现，适宜的干物质浓度为 4%~10%，即发
酵原料含水量为 90%~96%。发酵浓度随着温度的变化而变化，夏季一般为 6%左右，
冬季一般为 8%~10%。浓度过高或过低，都不利于沼气发酵。浓度过高，则含有水量
过少，发酵原料不易分解，并容易积累大量酸性物质，不利于沼气菌的生长繁殖，影
响正常产气。浓度过低，则含有水量过多，单位容积里的有机物含量相对减少，产气
量也会减少，不利于沼气池的充分利用。根据查阅相关资料，沼气系统的沼气产生量
与系统中干物质含量有关，干物质的产沼率约为  0.3～0.8m3/kg。
本项目采用干清粪，产生的猪粪沤服后外售，约 30%未清理干净的猪粪随冲洗水
进入沼气系统，约为
14.4t/d，根 据《农村中小型畜禽养殖场 沼气工程设计规范》
（DB61/T502-2010）表 A.1，猪粪总固体含量（干物质量）18.60%，即项目沼气系统
总固体含为 2.69t/d。
项目废水排放量约为 692.64t/d，废水全部进入沼气系统，则根据前面所述，为满
足沼气系统发酵条件需要的干物质量最少约为 41.56t/d。
由计算可知，项目猪粪进入沼气池后沼气系统干物质含量较低，产气量低，建议
在运行过程中将向沼气池中添加一定量的秸秆、谷物、草等（秸秆、谷物可从当地购
买）提高沼气产生量。项目沼气产气量根据干物质含量进行计算（实际运行过程中通
过添加有机物可提高产气量），同时考虑干物质的产沼率受季节影响，按冬季干物质
的产沼率进行计算，则沼气产生量约为 1076m3/d。
②
沼气消耗
猪场计划建设 CLSS0.7-95/70-Q/A 型沼气锅炉，主要用于六线及十线猪舍及供暖。
根据查阅资料，沼气的热值为
5203～6622kcal/m3，则通过计算可知，沼气锅炉沼气
的使用量约为 120m3/h。由于建址地气候条件限制，项目建成后需采暖约 4 个月（即
11 月～次年 3 月，按 120d 计），锅炉每天工作 10h，则沼气使用量为 1200  m3/d。实
际沼气产生量较小，因此，具体在实际生产过程中，根据沼气气量使用沼气锅炉，可
通过添加一定量的秸秆、谷物、草等（秸秆、谷物可从当地购买）提高沼气产生量。
③
沼气锅炉燃烧废气
项目沼气锅炉用于六线及十线猪舍供暖，沼气用量约 1200 m3/d （144000m3/a）。
类比同类工程，沼气主要成份见表 3.3-5。
表 3.3-5      沼气主要成份
31 


项目


指标


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
CH4(%) 
CO2(%) 
H2S(%) 



低发热值
（KJ/Nm3）
沼气

55～70 


28～44 


0.034 


＞22000 

净化后的沼气烟尘浓度≤20mg/Nm3，H2S 含量≤50mg/Nm3,  在仅考虑沼气中
CH4
燃烧的情况下，其燃烧后的体积约为燃烧前体积的 7.96 倍，根据类比同类工程，燃烧
单位沼气污染物排放系数见表 3.3-6。
污染物


表 3.3-6          沼气燃烧污染物排放系数
烟尘
SO2


（kg/104m3）


NOX
数
量

0.025 
0.118 


1.833 

由此可知：运行期锅炉废气排放量见表 3.3-7。
表 3.3-7        猪场沼气锅炉燃烧污染物产生量
分
类
废气量
烟尘
SO2


NOX
产生量

114.62 万 m3/a 


0.36kg/a 


1.70kg/a 
26.40kg/a 

排放浓度（mg/m3）
最高允许排放浓度限值（mg/m3）

/ 

/ 


0.31 

50 


1.48 

100 


23.03 

400 

由表 3.2-7 可以看出，沼气锅炉运行产生的烟尘、SO2和 NOx均满足 GB13271-2014

《锅炉大气污染物排放标准》表 3 中燃气锅炉标准要求。同时，环评要求，锅炉房烟
囱高度不低于 8m。
（3）甲醇锅炉燃烧废气
项目建设锅炉房，安装燃油、燃气锅炉，使用甲醇为燃料，甲醇属于清洁能源，
燃烧主要产物为 H2O、CO2 以及热力型 NOx。
热力型 NOx 是由空气中的氮气在高温下氧化而生成的，在相同条件下 NOx 生成
量随着温度增高而增大，当燃烧区域的温度低于 1350℃时，几乎不产生热力型 NOx。
根据相关资料，甲醇锅炉炉膛出口烟温高达 13001～1350℃，甲醇锅炉废气中 NOx 含
量较低。根据《焦炉加热燃烧时氮氧化物的形成机理及控制》（燃料与化工，2009 年
11 月第 40 卷第 6 期）研究资料，热力型 NOx 在 1350℃时，产生浓度约为 30mg/m3。 

根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，燃油锅炉烟气产生
量为 11152Nm3/t·原料，本项目甲醇用量为 2250t/a，则烟气产生量为 2509.2 万 Nm3/a，
项目 NOx 产生量为 0.753t/a。
32 


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
根据现场踏勘，已建成锅炉房均建设 8m 高排气筒，锅炉烟气经排气筒后排放；
环评要求，新建锅炉房将建设 8m 高排气筒，锅炉烟气经排气筒后排放。
（4）卸车、储存过程中无组织排放的甲醇
本项目甲醇年使用量为
2250t，卸车过程无组织废气产生量按物料的
0.02%计，
经计算本项目装卸车时甲醇产生量为 450kg/a，排放量较小。
（5）食堂油烟
猪场设食堂 2 座，供应 100 人次/日，基准灶头数为 4 个，规模属中型，每个灶
头排风量以 2000m3/h 计，年工作日 365 天，日工作时间约 4h。据调查，一般的食用
油耗油系数为
30g/人·d，由此计算得食堂食用油用量为
1.1t/a，烹饪过程中的挥发损
失为 2.83%左右，即油烟产生量为 0.03t/a，产生浓度约 2.57mg/m3，处理效率为 75%，
则油烟排放量为 0.0075 t/a，排放浓度为 0.64mg/m3。
（6）备用发电机
为防止市政电网停电，猪场设有 2 台柴油发电机组作为应急电源，功率 1300KW。
自备发电机发电时燃用柴油排放的烟气中含有碳黑、SO2、NOx 等污染物，对环境会
产生一定的影响，但考虑到其用途为应急使用，非经常性使用，仅作为猪场内各类基
础设施与设备临时用电，使用频率低，影响程度相对较小。
3.3.3 噪声
猪场噪声源主要有猪舍内猪叫声，沼气工程的各类泵机、锅炉房风机、备用发电
机等设备，采取降噪措施及治理前后噪声源强情况见表 3.3-11。
表 3.3-11      猪场主要噪声源治理前后噪声级
声源位置
声源名称
产生方式
治理前噪声源


单位：dB（A）
治理后噪


数量
沼气工程
各类泵机

连续

强
85 


降噪措施
基础减振、隔声

声源强
70 


（台）
4 

猪舍
备用
发电机房
锅炉房
3.3.4 固废

猪只叫声
备用
发电机
风机等

间断
间断
连续

85 

100 

90 


猪舍隔声
建筑隔声
消声、建筑隔声

70 

85 

75 


/ 

2 

5 

1、固废产生量
猪场固废主要包括猪粪便，病死猪尸体、猪胞衣、废脱硫剂及生活垃圾，根据类
比调查，项目各固废产生情况如下：
33 


（1） 猪粪便


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
猪场猪粪便产生量为 42.81t/d  （15627.44t/a），猪排粪情况见表 3.3-12。
表 3.3-12      猪场猪排粪情况一览表
序号
1 

2 

3 


群别
种猪
哺乳仔猪
保育仔猪
小计


常年
存栏量（头）
17261 

28635 

6120 

52016



每头猪定额
（kg/d）
2 

0.14 

0.7 

                - 


排粪量
日排粪量
（t/d）
34.52

4.01

4.28

42.81



年排粪量
（t/a）
12600.53

1463.25

1563.66

15627.44

（2）病死猪尸体、猪胞衣
病死猪尸体：根据工程经验及相关资料，哺乳期后的猪抗病、抗寒能力比哺乳期
的猪仔要强得多，因此死亡的猪主要来自处于哺乳期的猪仔，猪仔的死亡率约
4%，
按年存栏 34755 头仔猪计，则死亡的猪仔有 1391 头/a；大猪死亡率约 1%，则死亡的
大猪有 173 头/a，总计产生死猪为 1564 头/a。猪仔按 8kg/头计，大猪按 70kg/头计，
总计每年产生死猪重约为 23.24t/a。
猪胞衣：母猪生育时产生的猪胞衣约 12.5t/a。
（3）废脱硫剂
沼气工程一年除硫一次，脱硫剂产生量为 4.0t/a。
（4）办公生活生活垃圾
猪场设员工 260 人，办公生活垃圾按 1kg/人·d 计，生活垃圾产生量为 260kg/d，
即 94.9t/a。
此外，项目运行期防疫工程中会产生少量的废弃药品、包装物等危险固体废弃物，
环评要求设置临时储存设施，并定期收集后交由有资质的单位统一处理，严禁和其他
生活垃圾等混置处理。
34 


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
4    项目周围环境概况
4.1    自然环境
4.1.1 地理位置及交通
项目位于咸阳市淳化县车坞镇车坞村，地处淳化县西部，距淳化县城 7km，厂界
周边均临农田及沟道。211 国道穿境而过，境内有县道 4 条，全长 120.35 公里，交通
便捷。
4.1.2  地质、地貌
淳化县地处陕北黄土高原南部边缘，地势由北向南倾斜。全县由北山区、南山区、
东台地、西台地四大块组成，地貌以塬、梁、沟、峁为主，塬面大而山地少，沟谷多
而水流小。北部黄花山最高，海拔 1890m；南部石桥乡沟谷最低，海拔 630m。在县
境南部分布着以嵯峨山和北仲山为代表的土石山地，一般海拔高程多在 1000～1600m

之间，其山前多分布峁状黄土丘陵。南北山之间，即县境中部为黄土高原沟壑区，黄
土厚度多在 100m 以上。
甘泉猪场位于车坞乡，地貌类型为黄土残塬地貌，塬面坡度达 2～8 度，塬面起
伏，有条形浅凹地，横剖面呈现波状叠瓦式坡面，分水线明显，分水台到处可见。
4.1.3 地质构造、地震
淳化县位于鄂尔多斯地台南缘褶皱带，地质构成以第四纪以来的风积黄土为主，
黄土厚度大部在百米以上，区域地质构造简单，相对稳定。
据《中国地震烈度区划图》划分，该区地震烈度为Ⅵ度，地震动峰值加速度为
0.05g。
4.1.4  水文地质
淳化县地下水的形成分布，直接受水文、气象、地质、地貌和补给等因子控制，
形成了北部山地、中部黄土高原、南部山地三个不同的水文单元。
北部山地由二迭至三迭系砂页岩为基岩，上覆厚度不一的黄土，地下水多埋藏于
黄土之下沙页岩的风化层裂隙中，常在沟谷中汇集溢出地表。由于岩层的透水性和富
水性都较差，单井出水量(深井)一般在 100～200t/d。
35 


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
南部山地是由三迭系砂页岩及奥陶系石灰岩灰页岩为基岩的石质山地，因受区域
地质构造影响，厚层状灰岩裂隙较发育，有利于自然降水下渗，而页岩又构成隔水层，
在局部地段形成岩溶-裂隙含水带，于有利部位以泉水形式出露。
在南北山地之间，广泛分布着第四系以来沉积的黄土，其下为三迭系沙页岩，
黄土地层是由黄土、古土壤和钙质结核等多种单一地层多次重复交替出现而构成的多
层状地带，在其底部常分布有较薄的不连续的沙砾石层。黄土地层具有大孔隙和垂直
节理，裂隙和空洞比较发育，地下水垂直向渗透大于水平渗透，具有各向异性的特点，
地下水运移和储存于黄土层的孔隙、裂隙中，但在空间上的分布十分复杂。
黄土塬区地下水补给以大气降水为主，但入渗强度随地形、岩性、植被、潜水位
埋深变化较大。由于沟谷发育较充分，岩层储水条件差，地下水难以富集，常以泉水
出流形式排泄汇入河沟，形成比较稳定的基流。
项目所在地车坞乡属于中部黄土塬水文地质单元。
4.1.5  气候特征
淳化县属于温带半湿润大陆性季风气候，气候干燥，降雨量少，四季冷热、干湿
分明。年平均气温 9.8℃，1 月平均气温最低为-3.9℃，7 月平均气温最低为 22.9℃，
极端最低气温-21.3℃，极端最高气温 37.3℃。年平均降水量 610.8mm，多集中于 7、
8、9 三个月，年水面蒸发量 660.7～955.2mm，蒸发量大于降雨量。全年日照 2249.1h，
日照率 54%，无霜期 183d。全年主导风向为东南风，全年平均风速 2.8m/s。
灾害性天气主要有干旱、霜冻、冰雹、暴雨、大风等。
4.1.6  河流水系
淳化县地处渭水盆地北沿。流域面积在 100km2以上的有两条，流域面积在 10km2
以上的河流有 28 条，属渭河水系。境内河流总长度为 2656.3km，出境流量为 0.96m3/s，
平均年径流量为 5732 万 m3，平均径流深度 58.3mm。境内的主要河流有石川河、冶
峪河、泾河等。
冶峪河为区内第一大地表水系，发源于淳化县北部甘泉山，从西北向东南流向泾
阳与三原县交界处的双河口与清峪河相会，全长 77.8km，流域面积 619km2，境内长
39km，流域面积
514.4km2，河床平均比降
10.1‰，上游淳化站年平均径流量
0.143

亿 m3。
项目评价区河流主要为冶峪河，依据《陕西省水域功能区划》，冶峪河水域功能
36 


为Ⅲ类。
4.1.7  动、植物


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
淳化县地处暖温带半湿润气候和暖温带干旱气候的过渡带，属华北落叶阔叶林地
带西段的灌从残存区。县境内植物资源丰富，根据水热条件、地貌和土壤的异同。全
县总林地面积 44.5 万亩，其中天然草场 32.6 万亩，人工草场 10 万亩。全县荒山、荒
坡面积 11.5 万亩，川台地 2 万亩，林草覆盖率达 80%以上，林草资源丰富，植被群
种以禾本科和菊科植物为主。乔木类植物有侧柏、河北杨、山杏、椿树等，灌木类植
物有酸枣、蔷薇、橡子、丁香、狼牙刺等，草本植物有马牙草、艾蒿、铁杆蒿等，人
工植物有油松、刺槐、泡桐、杨树等，有野生中药材 200 种。
4.1.8  水土流失及强度
土壤以风力搬运堆积的黄土为主，分为黄珊土、黑垆土、潮土、褐土 4 个土类，
分别占全县总面积的 70.71%、25.05%、0.03%和 4.21%。
县境由于长期地质作用，形成了西部梁峁、中部残塬、东部斜塬的黄土高原沟壑
侵蚀地貌，土壤水力侵蚀强度较大，土壤侵蚀模数＜1000t/km2·a。经过淳化县近年来
水土保持的建设，水土流失面积和水土流失量呈减少趋势。
4.2    社会环境概况
4.2.1  项目所在区域概况
淳化县位于陕西省咸阳市北部，渭北黄土高原南缘，泾河左岸，东临三原，西连
彬县，南与泾阳、礼泉、永寿交界，北和耀县、旬邑接壤。距咸阳市
75km，距西安
市 85km。新政区划：辖 5 镇 10 乡，370 个行政村，676 个自然村，县城设在城关镇。
县境内东西最大距离 46.6km，南北 30.5km，总面积 983.83km2。有汉、回、满、壮 4

个民族。全县总人口 19.04 万人，其中农业人口 18.4 万人，人口密度 52 人/km2。
车坞乡位于淳化县中部偏南，乡政府驻地车坞村，距县城直线距离 7km，全乡辖
16 个行政村，70 个村民小村，3754 户，13953 人。农业人口占 99.5%。西南依仲山
和泾阳接壤，西北和润镇相连，中部和城关紧邻，东南与石桥相接。总面积 150km2，
耕地面积 4.5 万亩，人均 3.3 亩，果园面积 3.6 万亩，人均 2.3 亩。
4.2.2 经济概况
37 


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
第一产业投资 38.9 亿元，同比增长 40%；第二产业投资 15.5 亿元，同比增长 6.2%；
第三产业投资 45.6 亿元，同比降低 20.9%。三次产业占固定资产投资比重分别为 38.9、
15.5、45.6。第一产业、第二产业投资占比提高，产业结构得到优化。使农业的基础
地位得到了巩固和加强，加快了传统农业向现代农业转变的步伐。扩建、改建和技改
投资保持了增长的态势，工业企业在技术革新方面加大了资金支出，使工业技术水平
得到了提升。
4.2.3 农业概况
淳化县土地总面积 147.57 万亩，其中耕地面积 53.5 万亩，人均耕地 3.02 亩，林
草资源丰富。有林地面积 44.5 万亩，森林覆盖率为 28.5%，天然草场 32.6 万亩。其
中，可利用荒山、荒坡面积 11.5 万亩，川台地约 2 万亩。农业处于县域经济的主导地
位，果业、畜牧业、蔬菜、粮油及生态旅游等绿色产业蓬勃发展，其中苹果产业已跻
身“全国苹果生产 20 强县”行列，誉为西咸经济圈上的绿色生活基地。 牧草业成为
继果业之后的又一大支柱产业。全县牛、羊、猪、鸡、兔存栏分别达到 3.3 万头、6.25

万只、6.47 万头、41 万只和 6 万只，各类规模养殖户已达到 1786 户，同时，大力发
展种草业，以草促牧，以牧放草，目前已种植以紫花苜蓿为主的各类优质牧草 5 万余
亩，带动畜牧业生产持续、快速、健康发展。
车坞乡总面积 150km2，耕地面积 4.5 万亩，人均 3.3 亩，果园面积 3.6 万亩，人
均 2.3 亩。2011 年，全镇工农业总产值 3.2 亿元，同比增长 13%，固定资产投资完成
2664 万元，比去年翻一番，农民人均纯收入达到 5818 元，同比增长 30%，经济发展
主要以农业、果业为主，主产苹果、小麦、玉米、油菜、洋芋、荞麦、高粱、豆类次
之，总耕地面积 44894 亩，其中旱地 22302 亩，水浇地 1383 亩。机井 4 眼，主供人
畜用水外，还可灌溉 1594 亩。水电设施齐备，村村道路实施沙石化。全乡荒山荒坡
宜林面积大，有乡办林场 1 个，苹果园 1 个，大家畜存栏 3280 头，羊存栏 6081 只。
村民家庭副业收入除靠羊猪、鸡、兔等养殖业外，还搞筐、笼为主的多种编织业。
4.2.4 交通条件及旅游概况
211 国道穿境而过，境内有县道 4 条，全长 120.35 公里，乡道 10 条，156.78 公
里。方（里）胡（家庙）路、铁（王）十（里塬）路横贯县内 8 乡，乡村公路贯通全
县。建成了安（子哇）照（金）路、固（贤）小（丘）路、官（庄）黄（甫）龙（高）
38 


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
路，实现了县乡公路网络化，通外公路联网化，乡村公路砂石化的目标。
淳化县境内著名文物古迹有：西周铜园鼎、秦林光宫、汉甘泉宫遗址，秦直道、
汉云陵、唐刻经石窑等。
本项目位于淳化县车坞乡车坞村，项目所在区域为农业用地。项目周边交通便利，
经调查，本项目评价范围内无文物古迹。
39 


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
5    环境质量现状评价
5.1    空气环境质量现状监测与评价
（1）监测布点
为分析项目猪场周边环境空气质量状况，委托陕西华信检测技术有限公司于 2016

年 5 月 9 日至 15 在项目地进行了环境空气质量现状监测，监测点位（见附图五），相
对位置见表 5.1-1。
表 5.1-1        环境空气监测布点
测点号
监测点具体位


布点原则


监测项目
1 

2 


置
上风向
下风向

主导风向下风向
主导风向下风向


SO2、NO2、PM10、H2S、NH3
（2）监测项目与采样分析方法
环境空气监测项目包括 SO2、NO2、PM10、H2S、NH3，各项目采样和分析方法均
按《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.2-93）、《环境空气监测技术规范》（自动监测）
中的规定方法进行，具体方法列于表 5.1-2。采样和分析均由陕西华信检测技术有限公
司完成。
表 5.1-2



环境空气质量现状监测项目及采样分析方法
监测项目
SO2
NO2
PM10
氨
硫化氢

采样方法
溶液吸收
溶液吸收
滤膜阻留
溶液吸收
溶液吸收

分
析
方
法
甲醛溶液吸收-副玫瑰苯胺
分光光度法 HJ 482—2009 

盐酸萘乙二胺分光光度法
HJ 479-2009 

重量法
HJ 618-2011 

纳氏试剂分光光度法
HJ 533-2009 

亚甲基蓝分光光度法
《空气和废气监测分析方法》
（第四版增补版）国家环保总局
2002 年

最低价检出浓度
7µg/m3
5µg/m3
10µg/m3
10µg/m3
1µg/m3
（3）监测时段及频率
SO2、NO2的 1 小时平均每天采样 4 次（02:00、08:00、14:00、20:00），SO2、NO2
的 24 小时平均每天采样一次，连续采样 7 天；PM10的 24 小时平均每天采样一次，连
续采样 7 天，H2S、NH3的 24 小时平均每天采样一次，连续采样 2 天。
40 


（4）监测结果


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
SO2、NO2、PM10环境空气质量现状监测结果见表
5.1-3，NH3、H2S 环境空气质
量现状监测结果见表 5.1-4。
表 5.1-3        环境空气质量现状监测结果          (单位：µg/m3) 

日期
项目
监测点


1 小时平均浓度
超标率
浓度范围


最大超


24 小时平均浓度
超标率
浓度范围


最大超
2016

年 5

月 9

日
~15

日


SO2
NO2
PM10
SO2
NO2
PM10


上风向
下风向


31~68 

21~56 

/ 

34~84 

22~58 

/ 


（%）
0 

0 

/ 

0 

0 

/ 


标倍数
0 

0 

/ 

0 

0 

/ 



40~53 

25~42 

69~152 

42~53 

23~45 

65~159 


（%）
0 

0 

14.3 

0 

0 

14.3 


标倍数
0 

0 

0.01 

0 

0 

0.06 

评价标准

SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级
标准；SO224 小时均值 150，小时均值 500；NO224 小时均值 80，小时
均值 200；PM1024 小时均值 150。
表 5.1-4        NH3、H2S 环境质量现状监测结果          (单位：µg/m3) 

日期
2016.5.9 

2016.5.10 



监测点位
项目
1#（上风向）
日均值
2#（下风向）
日均值
1#（上风向）
日均值
2#（下风向）
日均值
标准
是否达标

硫化氢
（mg/m3）
0.008

0.009

0.006

0.009

0.01 



是

氨
（mg/m3）
0.080 

0.085

0.083 

0.087

0.20 

从监测结果可知：项目区 SO2、NO2小时平均浓度、24 小时平均浓度均满足《环
境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，PM1024
小时浓度超过《环境空气
质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，超标原因主要为项目地处黄土高原，易产
生扬尘；NH3、H2S 小时平均浓度均低于《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中关
于居住区大气污染物浓度限值的规定。
5.2    地表水环境质量现状监测与评价
（1）监测断面设置
为分析项目所在地地表水环境质量现状，委托陕西华信检测技术有限公司进行了
41 


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
地表水环境质量现状监测。本次监测共设置 2 个地表水监测断面，分别位于冶峪河项
目建址地上游及下游。
（2）监测项目及监测依据
地表水的监测项目为：pH 值、COD、BOD5、氨氮、石油类、SS、粪大肠菌群，
共 7 项。监测项目及监测依据见表 5.2-1。
表 5.2-1        河流水质监测依据
监测项目
pH 

氨氮
化学需氧量
五日生化需氧量
石油类
粪大肠菌群
悬浮物
（3）监测时段及频率

监测依据
玻璃电极法 GB/T 6920-1986 

纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 

重铬酸钾法 GB/T 11914-1989 

稀释与接种法 HJ 505-2009 

红外分光光度法 HJ 637-2012 

多管发酵法和滤膜法（试行）HJ/T 347-2007 

重量法 GB/T 11901-1989 


检出限
/ 

0.01 

0.025 mg/L 

5 mg/L 

0.5 mg/L 

0.01 mg/L 

/ 

每天采样 2 次后测混合样，监测 1 天。
（4）监测结果汇总及评价
地表水环境质量监测结果汇总见表 5.2-2 所示。
表 5.2-2


项目地表水水质监测结果统计
监测时间


监测
点位

pH
氨氮
悬浮物 化学需氧量
五日生化需氧量
石油类 粪大肠菌群
(无量纲) 
（mg/L）
2016.5.9 


1#断面
7.84
0.865
29

2#断面
7.69
0.918
31


19

18


3.1

3


0.023

0.031


3500

5400

GB3838-2002Ⅲ类
-- 

是否达标
/ 


6～9 
≤1.0 
/ 


≤20 



是

≤4.0 


≤0.05 


10000 

由表 5.2-2 可知，本次评价的 2 个监测断面各监测因子均满足《地表水环境质量
标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，地表水环境质量现状较好。
5.3    地下水环境质量现状监测与评价
（1）监测点布设
为分析项目所在地地下水环境现状，委托陕西华信检测技术有限公司对猪场所在
42 


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
地水井水质进行了现状监测。
（2）监测项目及监测依据
地下水监测项目为：pH 值、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、氯化物、氨氮、
总大肠菌群、细菌总数、总硬度、砷、汞等共 10 项。监测项目及监测依据见表 5.3-1。
表 5.3-1        地下水水质监测依据
监测项目
pH 

高锰酸盐指数
硝酸盐
亚硝酸盐
总硬度
氯化物
氨氮
细菌总数
总砷
总汞
总大肠菌群

监测依据
玻璃电极法 GB/T 5750.4-2006（5.1）
酸性高锰酸钾法 GB/T 11892-1989 

紫外分光光度法 GB/T 5750.5-2006（5.2）
分光光度法 GB/T 7493-1987 

乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2006（7.1）
硝酸银容量法 GB/T 5750.5-2006（2.1）
纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2006（9.1）
平皿计数法 GB/T 5750.12-2006（1.1）
二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 GB/T 7485-1987 

原子荧光法 HJ 694-2014 

滤膜法 GB/T 5750.12-2006(2.2) 


检出限
0.01 

0.5 mg/L 

0.2 mg/L 

0.003 mg/L 

1 mg/L 

1.0 mg/L 

0.02 mg/L 

/ 

0.007 mg/L 

0.00004mg/L 

（3）监测时段及频率
采样 1 天，每天采样 2 次测混合样。
（4）监测结果汇总及评价
地下水环境质量监测结果汇总见表 5.3-1。
表 5.3-1    地下水水质监测结果
监
测
点
位
《地下水环境质量
监

测

监
测
项
目
pH 


结


果


无量纲

监测点
8.02 


标准》（GB/T 

14848-93）Ⅲ类标
准
6.5～8.5 


是否达标
氯化物
亚硝酸盐

3.44 

0.004 


≤250 

≤0.02 

氨氮
硝酸盐
高锰酸盐指数
细菌总数

mg/L 

个/mL 


0.038 

3.45 

0.65 

68 

43 


≤0.2 

≤20 

≤3.0 

≤100 


是

总大肠菌群


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
个/L 
ND 
≤3.0 

总硬度

185 


≤450 

砷
汞

mg/L 


0.007ND 

0.00004ND 


≤0.05 

≤0.001 

监测结果表明，监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，
说明评价区附近地下水水质较好。
5.4    声环境质量现状监测与评价
（1）测点布设
陕西华信检测技术有限公司于2014年5月9日对猪场建址地东、西、南、北厂界分
别进行了现状监测（监测报告见附件），监测点位见附图五。
（2）监测时间及频率
昼间、夜间各监测一次连续等效A声级的现状监测资料。
（3）监测仪器及方法
监测仪器采用AWA6228-4型多功能噪声分析仪（HXJC-YQ-002），监测方法按照
《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行。
（4）监测结果
噪声现状监测结果见表 5.4-1。
表 5.4-1                环境噪声监测结果统计表

单位 dB(A)

猪场


位
置


东厂界
南厂界
西厂界
北厂界

点位号（与监
测报告对应）
1# 

2# 

3# 

4# 


等效声级（Leq）
昼间
夜间
49.1
40.1

44.3
39.8

45.9
35.3

44.1
35.1


标准（Leq）
昼间
夜间
60 
50 



备注
/ 

/ 

/ 

/ 

从表 5.4-1 可以看出，猪场各厂界噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）
2 类区标准，项目周边声环境质量较好。
5.5  土壤质量现状监测与评价
（1）监测点布设
项目评价区土壤质量评价执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准，
本次土壤监测共设置 1 个监测点位，位于项目场地内。
44 


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
（2）监测项目及监测依据
监测项目为包括 pH 值、
铜、锌、镉、汞、铅、镍、砷，共 8 项，监测项目及
监测依据见表 5.5-1。
表 5.5-1        土壤监测指标及监测依据
监测项目
pH 

铜
锌
铅
镉
镍
汞
砷

监测依据
玻璃电极法 NY/T 1377-2007 

火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17138-1997 

石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 

火焰原子吸收分光光度法 HJ 17139-1997 

原子荧光法 GB/T 22105.1-2008 

原子荧光法 GB/T 22105.2-2008 


检出限
/ 

1 mg/kg 

0.5 mg/kg 

0.1 mg/kg 

0.01 mg/kg 

5 mg/kg 

0.002 mg/kg 

0.01 mg/kg 

（3）监测时间和频率
于 2016 年 5 月 9 日对项目土壤进行了取样监测，共采样 1 天。
（4）监测结果汇总及评价
土壤环境质量监测结果汇总见表 5.5-2 所示。
表 5.5-2      土壤环境质量现状监测结果统计   

监测项目
单位
标准
猪场


是否达标
pH 值
铜
锌
铅
镉
汞
砷
镍


mg/kg 



/ 

≤100 

≤300 

≤350 

≤0.60 

≤1.0 

≤25 

≤60 



8.42   

17.5 

46.4 

15.2 

0.103 

0.049 

10.1 

22.6 



/ 

是
由表 5.5-2 可知，评价区土壤 pH 值在大于 7.5 的情况下，各监测指标浓度均满足
《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准，项目地土壤环境质量现状良好。
45 


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场环境影响报告书 

6    建设期环境影响分析与主要环保措施
6.1    项目建设污染特征
6.1.1    施工内容和施工特点
施工期猪场主要施工内容有：场地开挖，各类猪舍及辅助设施，员工办公设施的
建设。
施工期将不可避免地产生废气、废水、噪声及固体废物等，对周围的环境产生一
定的影响，其中以施工扬尘的影响最为突出，本次评价对这些污染物及其环境影响进
行分析，并提出相应的防治措施。
6.1.2    环境污染影响特征
根据项目特点、污染类型及其环境影响程度，确定环境污染特征见表 6.1-1。
表6.1-1                建设施工期环境污染特征
影响分类
生
态

影响来源
场地平整等

污染物
土石方

影响范围
施工场地

影响程度
较严重

特
征
地表破坏、
水土流失
噪
声
运输、施工机械

Leq 


施工场地周围

一般

间
断
扬尘、废气 运输、土方挖掘  TSP、NO2、CO、施工场地及其下风向
TSP 严重

与施工期同步
废
水
生活、生产废水COD、BOD5、

SS  和氨氮
施工、生活场地

一般


简
单
固体废物
生活、建筑垃圾
有机物、无机物 施工、生活场地
6.2    建设期环境影响分析
6.2.1  施工期废水环境影响分析

一般
项目施工期废水主要由少量生产废水和施工人员排放的生活污水组成。其中，生
产废水中主要污染物有 COD、SS 等；生活污水主要污染物为 COD、BOD5、SS、动
植物油、氨氮等。环评要求生产废水经临时沉砂池沉淀后回用，施工现场生活污水依
托现有污水处理设施处理后回用，不外排。
6.2.2  施工期大气环境影响分析
（1）施工扬尘影响分析
建设项目在土建施工期间，土方开挖、装卸、转运，建筑材料砂石的运输装卸过
程中，都会有部分细颗粒进入大气中，形成扬尘。扬尘的数量与细微颗粒的比例、物
料的含水量以及环境风速的大小有关，颗粒越细、含水量越小、风速越大，则进入空
气的扬尘就越多。此外，水泥和石灰的颗粒很细，比重也较小，在运输和使用过程中
46 


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场环境影响报告书 

也很容易引起扬尘，应减少由于装卸而引起的扬尘。
（2）施工机械废气影响分析
施工建设期间，施工机械、各种物料运输车辆排放汽车尾气等也会对环境空气产
生影响。车辆尾气中主要污染物为
CO、NOx及碳氢化合物等，属于间断运行，在加
强施工、机械、车辆运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染，对
环境影响小。
6.2.3  施工期噪声环境影响分析
（1）施工期噪声源分析
施工期噪声源主要为夯实机、挖土机、铲土机、切割机以及来往车辆的噪声。在
施工的不同阶段噪声有不同的特性。据类比调查，主要噪声设备及声级列于表 6.2.1。
表 6.2.1        主要施工设备噪声表
施工工序
地基处理
土石方开挖
材料运输
切割
（2）施工噪声限值


设备名称
夯实机
挖土机
铲土机
运输车辆
切割机


声级 dB（A）
90 

95 

95 

85 

90 



备注
距离噪声源 1m 

距离噪声源 1m 

距离噪声源 1m 

距离噪声源 1m 

距离噪声源 1m 

根据《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》，控制城市环境噪声污染，对施
工期间场界噪声限值，执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011），
表 6.2.2。
表 6.2-2

昼    间
70 

（3）影响分析

建筑施工场界环境噪声排放标准
夜    间
55 

点噪声源的几何发散衰减采用半球扩散模型计算，通过模型公式计算出不同范围
内的噪声强度，预测施工噪声对周边居民点的影响。计算公式见下式：
                        LP=L0-20lg(r/r0)   

式中：    LP ——  距声源 r 处的声压级；
                L0 ——  距声源 r0处的声压级。
47 


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场环境影响报告书 

经模式计算，主要施工机械在不同距离处的不同施工阶段、不同距离处的噪声贡
献值见表 6.2-3。
表 6.2-3        施工噪声不同距离衰减计算表减
最大超标范围（m）
序号
声源名称
最高噪声级 dB(A) 

昼间
夜间
1 

2 

3 

4 


夯实机
挖土机
铲土机
切割机

90 

95 

95 

90 


10 

18 

18 

10 


56 

100 

100 

56 

由表可见：在项目施工阶段，昼间距工地 18m，夜间 100m 处噪声可满足《建筑
施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。根据实际踏勘，项目周边村
庄距离施工场地较远，对周边居民影响较小。但为减少项目施工期材料运输车辆等对
居民的影响，环评要求建设单位做好施工期的工程管理工作，合理安排施工进度和施
工工序，并按照要求，严禁夜间施工（夜间 22：00~06：00），避免夜间施工产生扰民
现象。
6.2.4  施工固体废物环境影响分析
施工期的固体废弃物主要包括工程弃渣和施工人员的生活垃圾。
根据工程施工规划，工程所在地地势平坦，不存在大量开挖的现象，工程基本满
足土石方平衡。
施工期施工人数以 100 人计，生活垃圾产生量按人均 0.5kg/d 计，日生活垃圾产
生量约为 0.05t/d，项目施工期约 8 个月，则生活垃圾产生量约 12t。
6.2.5  生态影响分析
（1）压占土地植被影响
项目总占地面积 551534.0m2，工程需要占用的土地，原为农业用地，工程建设必
然压占这部分土地、植被、局部生态环境将受到破坏，使土地裸露，生物量锐减，植
被覆盖度大大降低，项目建成后区域植被状况将会得到根本的转变，原生植被将会被
人造植被取代，小范围内植被破坏严重。但是由于施工结束后场地经过平整，进行绿
化，植被破坏影响能够得到有效治理，影响较小。
（2）水土流失影响
施工初期的基础开挖等活动会使土壤的结构、组成和理化性质等发生变化。由于
48 


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场环境影响报告书 

地表土壤疏松，施工开挖形成的弃土如不采取合理的防护措施，遇到大风、暴雨等特
殊气候条件，极易形成水土流失。在项目建设的中后期，由于部分地面己硬化或被建
筑物占用，前期工程形成的弃土也得到治理，厂区内的水土流失条件逐渐消失，水土
流失基本得到控制。
6.3    建设期污染防治对策措施
6.3.1    施工扬尘控制要求
（1）
对施工现场和建筑体分别采取围栏、遮蔽措施，阻隔施工扬尘。对于场地
内易起尘的物料要采取袋装、设置工棚、覆盖等遮档措施，最大限度地减少施工扬尘
对环境的影响。
（2）运输建筑材料和设备的车辆不得超载，运输颗粒物料车辆的装载高度不得
超过车槽，运输沙土、水泥、白灰的车辆必须采取棚布遮盖，防止物料抛撒和扬尘。
（3）沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施，不得露
天堆放。对地基开挖产生的弃土弃渣设置临时弃土渣场，并设置防扬尘、防水土流失
等措施，场地周边设置截排水沟和围墙。
（4）施工过程应及时清理堆放在场地上的弃土、弃渣和道路上的抛撒料、渣，
配备洒水设备，专人负责，适时洒水灭尘，并且在大风日要加大洒水量和洒水次数。
防止二次扬尘。
（5）土石方挖掘完后，要及时回填，剩余土方应及时运到需要填方的低洼处，
或临近堆放在施工生活区主导风向的下风向，减轻对厂区现有职工宿舍及办公楼的影
响，同时防止水土流失。
（6）
针对施工任务和施工场地以及天气状况，制定合理的施工计划，采取集中
力量逐项施工的方法，既缩短施工周期，又减少施工现场的作业面，减轻施工扬尘对
环境的影响。
（7）建设施工工地周边必须设置 1.8m 以上的硬质围墙或围挡，严禁敞开式作业。
要采取洒水、覆盖等防尘措施，定期对围挡落尘进行清洗，保证施工工地周围环境整
洁。风力达到四级（含四级）以上时应禁止施工，并采取防尘措施，减轻施工扬尘外
逸对周围环境空气的影响。
（8）及时清理堆放在场地和道路上的弃土、弃渣及抛撒料，要适时洒水抑尘，
对不能及时清运的，必须采取覆盖等措施，防止二次扬尘。渣土、垃圾应及时清运，
49 


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场环境影响报告书 

不能及时清运的，必须采取覆盖等防尘措施。
6.3.2    施工噪声控制要求
为最大限度地减少施工噪声对环境的影响，要求建设单位在工程施工期采取以下
噪声控制措施：
（1）合理布置施工场地，选用低噪声设备；
（2）
严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响；
不合理施工作业是产生人为噪声的主要原因，因此要杜绝人为敲打、野蛮装卸现
象，规范建筑物料、土石方清运车辆进出工地高速行驶、鸣笛等。
（3）
采取有效的隔声、减振、消声措施，降低噪声级；
（4）
严格控制施工时间。
根据不同季节合理 安排施工计划，并按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》
（GB12523-2011）要求，严格控制高噪声设备的运行时段，尽可能避开午休时间动用
高噪声设备和严禁夜间施工（夜间 22：00～06：00）。如需夜间施工，应征得当地环
保部门批准，通告周边群众，办理夜间施工许可证，并采用安装隔声挡板、增加吸声
材料等措施减轻施工噪声对周围人群的影响。
6.3.3    施工废水防治措施及要求
施工期生产废水和生活污水若不妥善处理将会对地表水造成一定的环境污染，因
此建议施工期废水做好以下防治措施：
（1） 施工期施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行
规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、水体。
（2）施工生产废水经临时隔油沉淀后回用，施工期生活污水进入污水处理系统，
处理后的废水回用，不外排。
（3）对施工时产生的泥浆水应设置临时沉砂池，含泥沙雨水、泥浆水经沉砂池
沉淀后全部回用。
（4）施工场地设置的临时沉砂池要按照规范进行修建，地面要进行硬化。
6.3.4    施工固废处置要求
（1）要求施工现场设置生活垃圾箱（桶），固定地点堆放，分类收集，运往指定
垃圾场卫生填埋处理。
（2）
地基处理、开挖产生土石方及其它建筑类垃圾，要尽可能回填于场地内地
50 


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场环境影响报告书 

基处理和低洼处，多余部分按照当地城建、环卫部门要求运往指定的建筑垃圾堆放场
集中处置。
（3）
施工期建筑垃圾与生活垃圾应分类堆放、分别处置，禁止乱堆乱倒。
（4）
设置临时弃土渣场，强化运输和存放过程环境保护与环境管理。
6.3.6    生态保护、恢复措施
项目建设对生态环境的影响主要是施工期地基开挖、修建构筑物等对地表土壤和
植被的破坏及水土流失，从而影响到区域生态系统的变化。为将这些负面影响降到最
小程度，实现开发建设与生态保护协调发展，环评要求在建设过程中采取以下保护措
施：
（1）
强化生态环境保护意识，严格控制施工作业区，不得随意扩大范围，必须
减少对附近植被和道路的破坏。
（2）物料、弃土渣应就近选择平坦地段集中堆放，要设土工布围栏、截排水沟
等。
（3）
对临时占地开挖土方实行分层堆放，全部表土都应分开堆放并标注清楚，
至少地表 0.3m
厚的土层应被视作表土。填埋时，也应分层回填，尽可能保持原有地
表植被的生长环境、土壤肥力，以便于今后开展环境绿化。
评价认为，项目施工期在采取上述污染防治措施后，可将施工建设带来的不利环
境影响降到最小限度。归纳各项防治措施及其预期效果详见表 6.3-1。
表 6.3-1                建设期环保措施及预期效果一览表
项目


环保设施或措施要求


实施部位
实施时间
保护对象
保证措施


预期效果
①原材料运输、堆放要求遮盖；①运输车辆、


施工场地周

① 建 立 环 周围环境空气质量达
施工扬

②场地四周设围栏，道路临时
堆料场周围；

全部

围空气环境、 境 管 理 机 到《环境空气质量标
尘防治

硬化、及时清理场地弃渣料，
② 施 工 场 地
洒水灭尘，防止二次扬尘；
弃 渣 处 及 道
③逐段施工方式，缩短工周期。路。
①合理布置，选用低噪声设备；

施工期

施工人员及
周围植被

构，配备专 准》（GB3095-2012）
职 或 兼 职 中的二级标准
环 保 管 理
人员；
② 制 定 相
施工噪
声防治

②采取隔音、减振、消声措施；
③严格操作规程，降低人为噪
声环境污染。
④ 严格控制施工时段，禁止夜
间进行产生环境噪声污染的建
筑施工作业。


施工场地
全部施工期

施工人员及
施工场地周
围的环境敏
感点

关 方 环 境
管理条例、
质 量 管 理
规定；
③加强环境
监理人员经
常性检查、

施 工 场 界 噪 声 符 合
《建筑施工场界环境
噪 声 排 放 标 准 》
（GB12523-2011）
固体废
物处置

①生活垃圾、建筑垃圾应分别
堆放，送指定垃圾场填埋处理；
②合理调配弃土弃渣。

施工场地与
场外道路

全部
施工期
51 


施工场地周
监督，定期
围环境空气、向有关部门 合理调配土方后，弃
土壤及植被
做出书面汇 土弃渣全部合理利用

项目


环保设施或措施要求


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场环境影响报告书 

实施部位
实施时间
保护对象
保证措施


预期效果
施工废

设临时沉砂池，生产废水沉淀
后回用，不外排；


施工场地


全部

报，发现问
施工场地附
题 及 时 解


全部综合利用
水防治
生活污水利用已有污水处理系
统处理后回用，不外排。

施工期

近地表水体
决、纠正
生态环

① 强化生态环境保护意识；

施工场界及

全部

施工场地周

施工场地周围土壤、
境保护

② 加强管理，控制施工占地、 内部临时占
及时恢复植被
地

施工期
52 


围土壤、植被

植被不被破坏

咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
7    运行期环境影响评价
7.1    环境空气影响预测与评价测
猪场营运期主要大气污染物为恶臭、沼气燃烧烟气、食堂油烟废气、甲醇锅炉废
气、甲醇无组织废气、柴油发电机产生的废气等。恶臭产生源包括猪舍、沼气工程等，
项目对猪场主要恶臭产生点的恶臭影响进行预测分析，沼气燃烧烟气、甲醇锅炉废气、
甲醇无组织废气、食堂油烟废气、柴油发电机产生的废气仅进行达标分析评价。
7.1.1  恶臭影响预测与评价
测
（1）污染源强及污染源参数输入清单见表 7.1-1。
表 7.1-1  恶臭无组织排放污染源强表染
评价因子源强 kg/h 
距离
面源名称
猪舍及沼气
系统

面源
长度
（m）
690 


面源宽
度（m）
424 


面源初始
排放高度
（m）
4 


年排放
小时数
（h）
8760 


排放工
况
连续


H2S 
0.005 



NH3
0.08 


厂界
最近
距离
（m）
22 

（2）估算模式计算结果
根据估算模式输入污染源参数，计算结果见表 7.1-2。
表 7.1-2        估算模式计算结果表算
H2S 


NH3
污染源名

最大落地
浓度距离

最大落地浓

占标率

厂界排放浓

最大落地

占标

厂界排放浓
称

（m）

度(mg /m3) 

（%）

度(mg 
/m3)

浓度((mg 
/m3)

率（%）
度(mg /m3)
猪舍及沼
气系统

487 


0.000327 


3.27 


0.0001736 
0.005232 
2.62 


0.002778 

评价标准

/ 


0.01 


/ 


/ 


0.2 


/ 


// 

预测结果可以看出，本项目恶臭污染物厂界排放浓度远远低于恶臭污染物排放标
准 》 （ GB14554-93 ） 中 二 级 标 准 ； 本 项 目
H2S 
和
NH3最 大 落 地 浓 度 分 别 为
0.000327mg/m3和 0.005232mg/m3，最大落地浓度占标率分别为 3.27%和 2.62%，低于
10%，贡献值较小，对周围环境影响较小。
7.1.2 沼气燃烧废气影响分析废气影响
猪场计划建设 1 台 2t/h 沼气锅炉提供采暖，沼气锅炉根据产气量调整运行方式，
经计算，锅炉燃用沼气产生废气约 114.62 万 m3/a。经工程分析可知，锅炉废气主要污
染物烟尘、SO2、NOX 排放量分别为 0.36kg/a、1.70kg/a、26.40kg/a，排放浓度分别为
0.31mg/m3、 1.48mg/m3、 23.03mg/m3， 均 满 足 《锅 炉 大 气 污 染 物 综 合 排 放 标 准 》
53 


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
（GB13271-2014）表 3 燃气锅炉排放限值要求，经高度不低于 8m 的烟囱排放，对周
围空气环境影响较小。
7.1.3  甲醇锅炉废气环境影响分析影
项目建设锅炉房，安装燃油、燃气锅炉，使用甲醇为燃料，甲醇属于清洁能源。
经计算，锅炉燃用沼气产生废气约 2509.2 万 m3/a。经工程分析可知，锅炉废气主要污
染物 H2O、CO2 以及热力型 NOx，NOx 排放量为 0.753t/a，排放浓度为 30mg/m3，满足
《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014）表 3 燃油锅炉排放限值要求，经
高度不低于 8m 的烟囱排放，对周围空气环境影响较小。
7.1.4  甲醇无组织废气环境影响分析影
甲醇贮存及卸车过程中产生无组织排放甲醇废气，经类比计算，无组织甲醇产生
量为 450kg/a，排放量较小，对环境影响较小。
7.1.5  食堂油烟废气环境影响分析影
猪场设食堂 2 座，基准灶头数 4 个，属于中型规模。经工程分析可知，油烟产生
量为 0.03t/a，产生浓度约 2.57mg/m3。为了防止食堂油烟对周围环境的影响，环评要
求食堂安装经环保部门认可的油烟过滤器对油烟进行处理，处理效率不低于 75%，处
理后的油烟排放量为 0.0075 t/a，排放浓度为 0.64mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准
（试行）》（GB18483-2001）中型规模标准后引至食堂屋顶排放。因此，在采取以上措
施处理后，油烟废气对周围环境空气影响很小。
7.1.6 备用柴油发电机废气分析废
猪场拟设置 2 台备用柴油发电机，发电机很少使用，若运行会产生 CO、THC、
NOX等废气，备用发电机置于发电机房，产生的废气经房间门窗以无组织形式排放，
由于其运行时间较短，污染物产生量较小，因此，对周围环境影响较小。
7.1.5 卫生防护距离
根据《大中型家畜养殖场建设环境保护标准》（DB61/422-2008）：新建大型养殖
场与周边环境敏感点之间的卫生防护距离不小于
500m，中型养殖场卫生防护距离不
小于 300m。此标准中的卫生防护距离是指产生恶臭气体(包括异味)等大气污染源应远
离环境保护目标的最小直线距离。
甘泉猪场属于大型养殖场，因此卫生防护距离确定为
500m，即以排放恶臭气体
的养殖区边界外延 500m 的范围。
54 


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
根据现场踏勘，目前甘泉一场已建设完成，污染源边界距离敏感目标的最近距离
为
380m，不满足卫生防护距离要求。环评要求，建设单位对现有不满足卫生防护距
离要求的猪舍进行拆迁或改变猪舍用途（将其不作为猪舍使用），对此，建设单位承
诺对不满足卫生防护距离要求的猪舍改变猪舍用途（将其不作为猪舍使用）。
经拆迁或改变猪舍用途后，甘泉猪场恶臭污染源距最近居民点距离为
505m，满
足卫生防护距离要求。为了防止恶臭对周围敏感目标的影响，环评要求，该卫生防护
距离内禁止规划居民、学校等敏感点。
7.2  地表水环境影响预测与评价
7.2.1 河流水体功能要求功
评价区域地表水为冶峪河，水域功能为Ⅲ类，水环境质应满足《地表水环境质量
标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据河流水体功能要求，由于猪场污废水经沼气工
艺处理后用于农田，不外排，故地表水评价仅进行污水达标排放分析。
7.2.2 废水处理影响分析
根据第 3 章工程分析内容，生活污水产生量为 20.8m3/d，猪尿产生量为 254.36m3/d，
猪舍冲洗废水产生量 576.91m3/d，废水合计 852.07m3/d，一并进入猪场沼气工程进行
处理，理后的产生的沼液沼渣全部回用于农田，不外排，符合《畜禽养殖业污染防治
技术规范》中“畜禽养殖过程中产生的污水应坚持种养结合的原则，污水的净化处理
应根据养殖种养、养殖规模、清粪方式和当地的，自然地理条件，选择合理、适用的
污水净化处理工艺和技术路线，尽可能采用自然生物处理的方法，达到回用标准或排
放标准”，对外环境影响较小。
7.3    噪声环境影响预测与评价测
7.1.3.1  主要噪声源
项目实施后猪场主要的噪声源为沼气工程各类泵机、备用发电机、锅炉房风机以
及猪舍猪叫，企业在设备选型过程中充分考虑了声学指标，尽量选用低噪设备，厂房
在土建施工中采用隔声处理，同时，对泵机采用了减振降噪、风机采用消声降噪。
由于项目建成后猪舍均为全封闭式，猪叫属于间断性噪声，经过厂房隔声后，噪
声不大。本次评价仅对连续性噪声源进行达标分析，项目主要噪声源噪声级见表 7.1-5。
表 7.1-5        猪场主要噪声源治理前后噪声级
55 


单位：dB（A）

咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
声源位置
声源


产生
数量
治理前噪


降噪措施
治理后噪


合成声


噪声属
名称
沼气工程
各类

方式

（台）
8 


声源强

基础减振、

声源强

压级

性
泵机
连续
锅炉房
风机
连续

10 


80 

90 


隔声
消声、隔声

65 

75 


74 

85 


连续性
噪声
备用发电
机房
猪舍

备用
发电
机
猪叫
声


间断
间断


2 

/ 



105 

85 



隔声
隔声


90   

70 



93 

70 



偶发性
噪声
7.1.3.2  噪声影响分析
根据《环境影响评价技术导则
声环境》（HJ2.4 -2009）对项目运行期间的噪声影
响进行预测，结果列于表 7.1-6。
表 7.1-6  环境噪声影响预测结果表 

声源

噪声源与各厂界距离  r（m）
东
南
西
北


东

预测点声压级 dB（A）
南
西


北
锅炉房
240 


270 


275 


550 


37.4 


36.4 


36.2 


30.2 

沼气工
程

160 


670 

贡献值

190 


140 


29.9 

38.1 


17.5 

36.5 


28.4 

36.9 


31.1 

33.7 

标准

昼间 60，夜间 50 

由预测结果可知，项目经选用低噪声设备并通过减振、隔声后设备噪声贡献值可
以满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2
类标准要求，同时，由于
猪场周边 200m 范围内无声环境敏感目标，因此，猪场建成后对周围声环境质量影响
较小。
7.4  固体废物环境影响评价响
猪场固废主要包括猪粪便、病死猪尸体、猪胞衣、生活垃圾。
7.1.4.1 猪粪便
（1）特性
猪粪中不仅含有丰富的有机质，还含有作物所需的大量元素如氮、磷、钾等，猪
粪中的养分含量见表 7.1-7。
表 7.1-7        猪场新鲜猪粪的养份平均含量
成
分


水分


N 



P2O5


K2O 

56 




CO2


MgO 



T-C 



PH 


含量（%）
70 



咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
1.09 
1.76 
0.43 
1.35 
0.50 



1.30 



6.6 

（2）污染途径及影响
猪场主要是猪粪便对周围环境的影响分析。具体影响途径如下：
①
氮磷的污染
猪粪中含有大量的氮磷化合物，尤其在饲料氨基酸不平衡、可利用养分低的情况
下，含量会更高。未经处理的粪便中的一部分氮以氨的形式挥发到大气中，增加了大
气中氨的含量，氨可转化为氮氧化物，使空气质量下降，严重时导致酸雨，危害环境。
畜禽粪便中的氮磷流失量大于化肥氮磷流失量，是造成农村污染的主要原因之
一。若不及时清理，就会通过地表径流，汇入江河湖海，大量的氮、磷流入会导致水
体富营养化。
畜禽粪便长期堆放，粪便中所含大量含氮化合物在土壤微生物的作用下，通过氨
化、硝化等生物化学反应过程，导致土壤中硝酸盐含量增高，间接影响人体健康。
②
有害病原微生物的污染
猪体内的微生物主要是通过消化道排出体外的，粪便是微生物的主要载体。大量
实践表明，由于畜禽粪便的随意堆放，最终会导致畜禽传染病和寄生虫病的蔓延。粪
便中的病原微生物在较长时间内可以维持其传染性，如多条性巴氏杆菌在室温条件下
的粪便中传染性可维持 34  d，马立克氏病毒可维持 100  d。据对环境污染严重的规模
化养猪场调查结果表明，场内猪传染性胃肠炎、支原体的发病率高达 50%以上。这不
仅对畜禽的生产力水平及生存的条件产生严重影响，还会危害人类健康。
（3）处置措施
本项目猪粪采用干清粪方便，清理后的猪粪用于沤肥，然后外售。
7.1.4.2 病死猪尸体、猪胞衣
猪场养殖过程中产生的病死猪尸体与猪胞衣采用安全填埋方法进行处置，病死猪
及包衣的产生量约
35.74t/a，这部分固体废弃物填埋于养殖场的安全填埋井，猪场设
混凝土安全填埋井至少 2 座，井深 5m，位于第五生产线东南角，环评要求进行填埋
前必须进行严格的消毒，填埋时应覆盖一层厚度大于 10cm 的熟石灰，井填埋满以后，
需用粘土填埋压实并封口；安全填埋井在建设时应对其采取防渗措施，避免对地下水
造成影响。
7.1.4.3 废脱硫剂
57 


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
废脱硫剂返回厂家回收利用。
7.1.4.4 生活垃圾
对产生的生活垃圾，厂区内设置专门的垃圾箱（桶），分类收集。本项目所产生
的生活垃圾运往指定垃圾场进行统一处理，不会对周围环境产生大的影响。
此外，项目运行期防疫工程中会产生少量的废弃药品、包装物等危险固体废弃物，
环评要求设置临时储存设施，并定期收集后交由有资质的单位统一处理，严禁和其他
生活垃圾等混置处理。
综上所述，猪场产生的全部固废均能得到妥善处理处置，在加强日常监督管理下，
不会对环境产生二次污染，对环境影响小。
7.5    地下水环境影响评价
7.5.1 区域水文地质条件
项目区所属中部黄土塬水文地质单元按地下水在黄土塬区的贮藏量和埋深，可划
分出地下水富水区、弱富水区和贫水区。富水区主要分布在黄土高原偏北一线，水位
埋深 20-60m，单井出水量一般大于 500 m3/d，地下水开发深度多在 50-100m；弱富水
区地下水位埋深一般在 100-150m，单井出水量一般在 200-400 m3/d，多深井，地下水
开发深度多在 250m 以内，主要分布于富水区与泾河北岸塬区之间；贫水区分布在泾
河北岸的附近塬区，由于上层黄土薄，下层砂页岩埋深一般小于 100m，故含水微弱，
单井出水量小于 100 m3/d。项目区属于中部黄土塬水文地质单元弱富水区。
地下水矿化度 235-376mg/L，总硬度 148～260  mg/L，pH 值 7.02～8.02（弱碱性
水），水化学类型为 HCO3-～Ca（Mg）型水。大气降水是地下水的主要补给来源，向
沟底下游排泄及下渗，但入渗强度随地形、岩性、植被、潜水位埋深变化较大。
7.5.2 开发利用现状
据《淳化县水资源开发利用现状分析报告》，全县地下水净开采量 275 万 m3，其
中 98.1%为农村人饮、城镇生活和工业用水，农灌用水很少。
7.5.3 地下水污染途径分析
猪场对地下水污染途径主要为项目排污可能造成的地下水质的污染。
根据地下水地质条件、地下水补给、径流条件和排泄特点，分析废水排放情况，
58 


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
可能造成的地下水污染途径有以下几种途径：
（1）工程使用的各类水池、排水管道防渗措施不足，而造成废水渗漏污染；
（2）废水非正常情况下超标排放，在排水途径上形成渗漏而污染地下水环境；
（3）项目排放的大气污染物在地表形成富集并随雨水渗漏而污染地下水环境；
（4）安全填埋井防渗、防水措施不完善，而导致大气降水淋溶水渗入地下造成
对地下水的污染；生产设施因基础防渗不足通过裂隙污染地下水；猪粪池防渗措施不
足，而造成猪粪在堆置过程中渗滤液下渗污染地下水。
7.5.4  地下水影响分析
根据项目区水文地质有关资料，规划区属于淳化县中部塬区的弱富水区，具有典
型的 黄 土高 塬特征， 广 泛分布着 第四 纪以来 沉积的黄 土，地下水位埋 深一 般在
90-140m。包气带厚度大，渗透性较差，具有较好的隔污性能。项目污水水质成分简
单，主要污染物为 NH3-N、COD、SS，相关研究表明，通过土层过滤吸附和土壤微生
物分解，下渗影响范围一般在
7-8m。当地地下水位埋藏较深，猪场废污水经自建的
沼气系统处理后回用，不外排。不会对地下水水质造成污染。
但是若未经处理的污水直接排放，会造成污染地表土壤，再经过包气带下渗可能
污染地下水水质。加之，项目跑、冒、滴、漏的污水经土层渗透污染地下水。固废、
生活垃圾临时贮存场地污染物下渗对地下水可能造成影响等。 

因此，评价建议采取以下措施，以避免污染地下水：
a 加强猪场自建污水处理设施运行管理，确保污水处理设施出水水质达标。 

b 工程对填埋井、给水及排水管道均加强了防渗措施的处理，对初期雨水收集池、
废水沉淀池、猪粪池、沼气系统与污水处理设施地面等均采取了硬化处理；
c 生产固废、生活垃圾等按照要求分类堆放、分类处置，堆放场地应采取防渗措
施，可防治污染物下渗对地下水的影响。 

在采取以上污染防治措施后，项目实施后对项目评价区周边地区地下水水质的影
响较小。
7.6  生态环境影响评价影
7.6.1  土地占用
59 


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
本项目总占地面积
551534.0m2，以流转承包方式获得土地，用地以一般农田为
主，土地利用程度较低，因此项目占地对区域土地功能产生的影响较小。
7.6.2 对项目区植被及生态系统的影响分析 

评价区植被分布大部分现为荒草，其次有少量灌木与农作物，在工程建设过程
中，受挖填土方和铺设管道等工程行为的影响，部分植被地段和植物多样性将受到
破坏，但限于厂址区和周边近距离范围，评价区总的植被分布格局不会被打破。本
次环评要求，施工结束后应对临时占地内的植被进行恢复，根据建设单位提供，项
目建成后将对 40%左右的厂区实行的绿化，因此，项目建成后对所在地植被影响较
小。
7.7  风险分析
本项目环境风险来自于传染性疾病、沼气工程、甲醇爆炸等。
7.5.1 疾病事故风险
本项目严格按照《大中型家畜养殖场建设环境保护标准》（DB61/422-2008）要求，
将场区分为生产区和生活区，在生产区出入口处配备完善的消毒器具和消毒设施，并
制定严格的消毒操作规程和病死畜的处理处置方案。在猪场生产中应坚持“防病重于
治病”的方针，防止和消灭猪疾病，特别是传染病、代谢病，使其更好地发挥生长性
能，提高养殖场的经济效益、环境效益和社会效益。
（1）日常的预防措施
①
养殖场应将生产区与生活区分开。生产区门口应设置消毒池和消毒室(内设紫
外线灯等消毒设施)，消毒池内应常年储存一定量的 2%—4%氢氧化钠溶液等消毒药。
②
严格控制非生产人员进入生产区，必须进入时应更换工作服及鞋帽，经消毒
室消毒后才能进入；员工的工作服每天清洗消毒，并按照规定的线路进入饲养区，猪
舍、机械车辆、工具每天消毒，场区每周消毒一次。
③
饲养人员每年应至少进行一次体格检查，如发现患有危害人、畜的传染病者，
应及时调离，以防传染。
④
经常保持猪舍、公猪运动场、猪体的清洁，猪舍及公猪运动场还应保持平整、
干燥、无污物(如砖块、石头、炉渣、废弃塑料袋等)。
（2）发生疫情时的紧急防制措施
60 


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
①
应立即组成防疫小组，尽快做出确切诊断，迅速向淳化县卫生防疫部门报告
疫情。
②
迅速隔离病猪，对危害较重的传染病应及时划区封锁，建立封锁带，出入人
员和车辆要严格消毒，同时严格消毒污染环境。解除封锁的条件是在最后一头病猪痊
愈或屠宰后两个潜伏期内再无新病例出现，经过全面大消毒，报上级主管部门批准，
方可解除封锁。
③
对病猪及封锁区内的猪实行合理的综合防制措施，包括疫苗的紧急接种、抗
生素疗法、高免血清的特异性疗法、化学疗法、增强体质和生理机能的辅助疗法等。
（3）死猪的处理措施
对于死猪，首先要进行严格的尸体检验，死猪尸体要求严格按照防疫条例进行无
害化处理后，在远离居民区和养殖区的位置进行焚烧或深埋处置。
7.5.2 沼气工程风险分析
沼气工程的主要风险为系统发酵过程中的爆炸分析及沼气储罐的爆炸风险。因
此，提出以下措施：
（1）针对沼气工程应制定专门的应急管理方案，加强对发酵罐的风险管理；
（2）加强对沼气储罐的风险监督管理，定期对沼气储罐进行检查，排除意外泄
漏、爆炸风险；
（3）沼气储罐及沼气发酵罐应与猪舍之间设置一定的防护距离。
7.5.3 甲醇爆炸事故风险
本项目建成后燃料使用甲醇，甲醇年用量约
2250t，甲醇属易燃易爆类物质，甲
醇储罐最大存量为 120t。
其理化性质和危害特征详见表 7.5-1，重大危险源辨识结果见表 7.5-2。
表 7.5-1    物质风险识别表 

中文名：
甲醇；别名：木酒精、木精、木醇
英文名：  Methyl alcohol；Methanol 

标
识

分子式：  CH4O 

分子量：  32.04 

CSA 号：  67-56-1 

RTECS 号：  PC1400000 



61 


理
化
性


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
UN 编号：  1230 

危险货物编号：  32058 

IMDG 规则页码：  3251 

外观与性状：
无色澄清液体，有刺激性气味。
主要用途：
主要用于制甲醛、香精、染料、医药、火药、防冻剂等。
相对密度（水=1）：  0.79 

相对密度（空气=1）：  1.11 

饱和蒸汽压(kPa)：  13.33/21.2℃
质

溶解性；

溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂
燃
烧
爆
炸

临界温度（℃）：  240 

临界压力（MPa）：  7.95 

燃烧热（kj/mol）：  727.0 

燃烧性：
易燃
建规火险分级：
甲
闪点（℃）：  11 

自燃温度（℃）：  385 

爆炸下限（V%）：  5.5 

爆炸上限（V%）：  44.0 

其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。
与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到
危险特性：

相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有
开裂和爆炸的危险。
危
险
性
包
装
与
储
运

燃烧（分解）产物：
一氧化碳、二氧化碳。
稳定性：
稳定
聚合危害：
不能出现
禁忌物：
酸类、酸酐、强氧化剂、碱金属。
灭火方法：
泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。
危险性类别：
第 3.2 类中闪点易燃液体
危险货物包装标志：  7；40 

包装类别：
Ⅱ
62 


毒
性
危
害


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
中国 MAC：50mg/m3
苏联 MAC：5mg/m3
接触限值：
美 国
TWA ， OSHA200ppm ， 262mg/m3； ACGIH200ppm ，
262mg/m3[皮] 

美国 STEL：ACGIH250ppm，328mg/m3[皮] 

侵入途径：
吸入、食入、经皮吸收
毒性：
LD50：5628mg/kg（大鼠经口）；15800mg/kg（兔经皮）
名称


储存类型

LC50:64000ppm    4 小时（大鼠吸入）
表 7.5-2   重大危险源辨识结果 

数量（t）
临界量（t）


是否构成重大危险源
甲醇

罐装

最大存储量 120 


500 


否
根据表 7.5-2 可知，本项目甲醇储罐的最大存储量未达到临界值，故本项目甲醇
储罐区不属于重大危险源。
63 


8    水土保持方案


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
为了控制和减少项目建设中的水土流失，保障项目建设和安全营运，保护水土资
源和改善生态环境，根据国家有关法律法规及水利部有关规定，在全面收集资料和野
外调查的基础上，针对工程建设过程中的水土流失特点和防治要求，提出了本工程的
水土保持方案。
8.1  水土流失的影响因素
项目产生水土流失的因素主要有当地气候条件中的降水量、降水强度、风力大小，
土壤的成土母质与土壤结构，地形因素中的坡度与坡长，植被因素中的植被覆盖率等。
施工期对施工范围内以及取土场地表植被进行的铲除或掩埋活动，破坏了地表土壤的
保护层，同时在开挖处或填方处又改变了原地面的坡度与坡长。这些人为活动与气候、
土壤等多种因素导致了一定程度的水土流失，但随着项目建设完成，厂区绿化措施的
实施，水土流问题将得到控制。
8.2  水土流失与水土保持现状
8.2.1    水土流失现状
项目区地处淳化县境内，地貌类型为高原沟壑，土壤以缮土、红胶土、二色土、
黑垆土、红垆土、黄土为主。植被以天然野草和人工林为主，由于治理程度低和自然
灾害，造成植被稀疏，植被覆盖率较低。侵蚀类型有水力侵蚀和风蚀，水力侵蚀为主，
侵蚀方式以面蚀、细沟侵蚀为主，多年平均侵蚀模数 1000t/km2年。
项目区域水土流失的发生发展与自然因素及人为活动息息相关，不合理的开垦土
地、土地荒废等损坏了原地貌和植被，人为加剧了区域的水土流失，使区域生态环境
变得更加脆弱，水土流失对该区域经济发展、生态环境、人民生活等带来了巨大的损
害。
8.2.2    水土保持现状
项目区水土流失治理工作起步较晚，目前主要的水土保持措施为工程措施、生物措施、耕作
措施相结合，进行集中连片综合治理的水土保持。通过上述各项水土保持措施的逐步实施，水土
流失已得到初步控制。
8.2.3 工程占地类型、面积和占地性质评价
本项目占地面积为
551534.0m2，占地类型主要为耕地，项目规划
165460.5m2的
建设绿地，使项目建成后的绿化率达到 30%以上，因此，项目的建设给生态环境造成
64 


的负面影响较小。


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
8.3 工程建设的水土流失影响因素评价
8.3.1 土石方平衡的水土保持影响
本项目的建设过程中产生土石方总量约13147.00m3，其中表土利用2310.00m3，回
填利用10837.00m3。工程在建设过程中土石方开挖、利用达到平衡，所需的砂石料全
部到合法料场购买，项目在建设过程中不存在弃渣堆放，只有少量表土需临时堆存。
因土石方开挖量较小，加上工程建设挖填方的施工时段安排十分紧凑，不仅缩短
了工程建设时间，也减少了土石方挖填造成的水土流失时间，有利于水土保持；同时，
项目在建设过程中土石方开挖、利用达到平衡，且所需的绿化用土直接采用剥离表土，
避免了再次开挖扰动，减少了工程征占地面积，也减轻了对自然生态环境的破坏面积，
减少水土流失面积，符合水土保持要求。
8.3.2 施工组织的水土保持影响
施工期是损坏原地貌植被的集中时期，工程建设用地及影响范围 内原地貌植
被所具有的水土保持功 能迅速降低或丧失，并为水土流失的发生提供了松散堆积
物，水土流失强度 急剧 增加。主要表现在：建设过程中大量占用土地、进行场地
平整、建筑物兴建等改 变了原地貌形态和地表土层结构，同时损坏了植被层，将
产生大量的裸露地面和疏松土体，使土壤抗蚀抗冲能力下降。
8.3.3 施工工艺的水土保持影响
项目在施工过程中，因主体工程施工影响，永久水土保持措施不可能全部在施工
初期或是施工中建设，这就导致了工程建设与水土流失防治工作的冲突，本项目主体
工程考虑了施工前期的部分临时水土保持防护措施，较好的解决了这一难题，确保了
工程施工期间因主体工程施工影响，永久性水土保持措施无法实施造成的水土流失防
治。 

综上所述，工程施工工艺有利于项目建设水土保持。 

8.4 项目建设的水土保持措施分析与评价
本项目建设主要包括建筑区、道路及地面硬化区和绿化区，对于工程的永久性建
筑物占地，在完工后不会产生水土流失；对于修建的挡墙以及规划设计的排水系统、
绿化、混凝土路面、硬化地面等，都能有效地防治工程区的水土流失。因此这些设施
65 


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
既属于工程的一部份，同时又兼具有水土保持功能。
8.4.1 建筑区水土保持措施分析与评价
（1）水土保持措施介绍
本项目的永久排水严格实行雨污分流排放体制，污废水统一集中处理，污水经沼
气系统处理后全部回用。
本项目排水设施委托有相应资质的单位进行专项设计，设计时严格遵行《室外排
水设计规范》（GBJ14-87）及相关规范进行设计。本次只是从水土保持角度出发对其
设计提出以下建议：排水设施系统应根据项目区整体规划和建设情况统一布置（包括
建筑区、道路及地面硬化区、绿化区的排水），其平面位置和高程，应根据区内地形、
地质、道路情况以及施工条件等因素综合考虑确定。
（2）水土保持措施评价
项目所设计的永久排水系统措施数量充足，结构合理，满足水土保持要求，实施
后将能有效的防治本区的水土流失。从水土保持角度来看，项目对本区的水土保持措
施防护合理。
8.4.2 道路及地面硬化区水土保持措施
（1）排水措施
项目设计中考虑到永久排水措施，根据项目区的地形条件和洪水量，在项目区内
沿道路布置了排水沟。
（2）硬化措施
项目设计对本区主要建设的内容为硬化，其地面采用混凝土硬化。
8.4.3 绿化区水土保持措施
项目拟在工程完成后，在项目区周边布设行道树及在场内局部空地布设绿化措
施。绿化建设除了满足水土保持要求外，更重要的是要满足观赏性、艺术性的要求。
经统计，主体工程设计确定的绿化面积为 165460.5m2，由专业部门对该区进行专项园
林绿化设计。
8.4.4 项目设计中具有水土保持功能的措施分析与评价
本工程主体设计中，十分重视水土保持工作，在排水设计、硬化、绿化工程等方
面，均能够贯彻落实水土保持法规，并采取了相应的设计手段，尽可能减少对地表和
植被的破坏，从而减少水土流失现象的发生。
66 


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
本工程主体设计中，十分重视水土保持工作。主要表现在：
（1）建筑区在主体工程设计中已经考虑了永久排水，这些措施能有效防治工程
建设造成的水土流失。
（2）道路及地面硬化区在主体工程设计时已考虑了永久排水、地面硬化，这些
具有水土保持功能措施的设置，有效的防护了道路及地面硬化区在建设期过程中造成
的水土流失，也为道路及地面硬化安全运营提供了安全保障。
（3）主体工程对于绿化区已进行了设计，以花、灌木丛、草坪、绿篱以及高大
乔木为主的园林式绿化，其实施后将有效的防治本区的水土流失。
8.5    水土流失影响分析结论
因工程造成的水土流失，可以通过各种水土保持防护措施加以消除或减免，把项
目建设期间造成的水土流失降低到最小。因此，从水土保持的角度看，只要认真做好
相应的水土保持工作，工程建设不会对当地产生大的水土流失影响。
67 


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
9    项目选址与总平面布置合理性分析
9.1
产业政策与相关规划符合性分析
9.1.1    产业政策符合性分析
根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》及国务院关于修改《产业结构调整指
导目录(2011年本)》（2013年修订）有关条款的决定，本工程属于鼓励类：“一、农林
业：5.  畜禽标准化规模养殖技术开发与应用。”同时，该项目已取得淳化县发展和改
革局对本项目确认备案的批复（淳发改[2016]109号），符合国家及地方产业政策。
9.1.2    项目与相关规划符合性分析
1、与《畜禽养殖业污染防治技术政策》符合性分析
《畜禽养殖业污染防治技术政策》中对各类污染物的控制要求主要包括：“（1）
清洁养殖与废气物收集，规模化畜禽养殖场排放的粪污应实行固液分离，粪便应与废
水分开处理和处置；应逐步推行干清粪方式。（2）废弃物无害化处理与综合利用，大
型规模化畜禽养殖场和集中式畜禽养殖废弃物处理处置工厂宜采用“厌氧发酵—（发
酵后固体物）好氧堆肥工艺”和“高温好氧堆肥工艺”回收沼气能源或生产高肥效、高附
加值复合有机肥；
厌氧发酵产生的沼气应进行收集，并根据利用途径进行脱水、脱
硫、脱碳等净化处理；畜禽尸体应按照有关卫生防疫规定单独进行妥善处置。染疫畜
禽及其排泄物、染疫畜禽产品，病死或者死因不明的畜禽尸体等污染物，应就地进行
无害化处理。（3）畜禽养殖废水处理，规模化畜禽养殖场（小区）应建立完备的排水
设施并保持畅通，其废水收集输送系统不得采取明沟布设；排水系统应实行雨污分流
制；应根据畜禽养殖场的清粪方式、废水水质、排放去向、外排水应达到的环境要求
等因素，选择适宜的畜禽养殖废水处理工艺；处理后的水质应符合相应的环境标准，
回用于农田灌溉的水质应达到农田灌溉水质标准。（4）大型规模化畜禽养殖场应针对
畜禽养殖废弃物处理与利用过程的关键环节，采取场所密闭、喷洒除臭剂等措施，减
少恶臭气体扩散，降低恶臭气体对场区空气质量和周边居民生活的影响。”
本项目属于规模化生猪养殖项目，猪舍均采用干清粪工艺，猪场建设沼气工程对
产生的废水进行厌氧发酵，产生的沼液、沼渣回用于附近农田，不外排；病死猪及猪
胞衣进行安全卫生填埋，不随意丢弃；排水均采用雨污分流系统，废水收集输送渠道
进行加盖封闭，对产生恶臭的猪舍采取密闭、拉除臭网、提高饲料利用率、喷洒除臭
68 


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
剂等措施，经采取以上可以有效减少项目建设对环境的影响，因此，本项目建设符合
《畜禽养殖业污染防治技术政策》相关要求。
2、与《畜禽规模养殖污染防治条例》符合性分析
根据《畜禽规模养殖污染防治条例》，“国家鼓励和支持采取粪肥还田、制取沼气、
制造有机肥等方法，对畜禽养殖废弃物进行综合利用；国家鼓励和支持采取种植和养
殖相结合的方式消纳利用畜禽养殖废弃物，促进畜禽粪便、污水等废弃物就地就近利
用；国家鼓励和支持沼气制取、有机肥生产等废弃物综合利用以及沼渣沼液输送和施
用、沼气发电等相关配套设施建设；从事畜禽养殖活动和畜禽养殖废弃物处理活动，
应当及时对畜禽粪便、畜禽尸体、污水等进行收集、贮存、清运，防止恶臭和畜禽养
殖废弃物渗出、泄漏；
染疫畜禽以及染疫畜禽排泄物、染疫畜禽产品、病死或者死
因不明的畜禽尸体等病害畜禽养殖废弃物，应当按照有关法律、法规和国务院农牧主
管部门的规定，进行深埋、化制、焚烧等无害化处理，不得随意处置。”
本项目属于规模化生猪养殖项目，猪舍采用干清粪工艺，猪场建设沼气工程对产
生的废水进行厌氧发酵，产生的沼液、沼渣回用于附近农田，不外排；沼气工程产生
的沼气全部用于沼气锅炉；病死猪及猪胞衣进行安全卫生填埋，不随意丢弃。因此，
本项目建设符合《畜禽养殖业污染防治技术政策》相关要求。
3、与《咸阳市规模化畜禽养殖污染防治工作实施意见》符合性分析
根据《咸阳市规模化畜禽养殖污染防治工作实施意见》：“
1）规模化畜禽养殖企
业应采取还田、生产沼气、制造有机肥料和再生饲料等方式，多渠道实现畜禽粪便、
废渣的无害化处理和资源化利用。用于直接还田利用的畜禽粪便必须经过规范化处理
并达到无污染的要求；（2）规模化畜禽养殖企业应建立完备的废水收集、排放系统，
废水收集系统不得采取明沟布设，排水系统应实行雨污分流且只能设置一个排污口，
排污口的设置必须符合相关技术规范。布局集中的规模化畜禽养殖企业和畜禽散养密
集区应推行废水集中处理，有条件的企业应将畜类尿液排入沼气池或污水收集池；规
模化畜禽养殖企业应根据清粪方式、废水水质、排放去向等因素，选择适宜的畜禽养
殖废水处理工艺。（3）规模化畜禽养殖企业应采取生物吸附、生物过滤等除臭技术进
行臭气防治。畜禽养殖废弃物处理、利用过程中，应采取场所密闭、喷洒除臭剂等措
施，减少气体扩散，降低恶臭气体对周边空气质量和居民生活的影响。
本项目属于规模化生猪养殖项目，猪场采用干清粪工艺，建设沼气工程对产生的
69 


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
废水、猪粪便进行厌氧发酵，产生的沼液、沼渣回用于附近农田，不外排；病死猪及
猪胞衣进行安全卫生填埋，不随意丢弃；猪场排水采用雨污分流系统，废水收集输送
渠道进行加盖封闭，对产生恶臭的猪舍采取密闭、喷洒除臭剂的噪声，经采取以上可
以有效减少项目建设对环境的影响，因此，本项目建设符合《咸阳市规模化畜禽养殖
污染防治工作实施意见》相关要求。
9.2    总平面布置合理性分析
根据对项目所在地的实际踏勘及项目可行性研究报告，猪场选址远离住宅区，生
产、生活区分开布设，猪场生产区按全面主导风向布置在生活管理区的下风向或侧风
向处，各区之间用绿化带隔离。养猪场生产区四周设围墙，大门出入口设值班室、人
员更衣消毒室，车辆消毒通道和装卸猪台。猪舍间距7m  以上，场区清洁道和污染道
分开，利用绿化带隔离，尽可能互不交叉，满足饲养和生猪、饲料运输的要求。
综上所述，本项目平面布置合理，总图设计过程中最大程度的考虑将恶臭源远离
生活区，以减少恶臭对生活区的影响。
9.3    项目选址可行性分析
根据本项目厂址区域环境保护有关要求、工程设计、行业特点、预测结果等方面
内容，对厂址可行性进行分析，详细情况见表 9.3-1。
表 9.3-1            场址环境可行性分析
序号
1 


项目
场址


猪场位于车坞村东南

猪场
2 
占地类型
猪场占地约 551534.0m2，占用土地属于农业用地。
3 
交通条件
猪场位于车坞村东南，西临村道，距离
X232
较近，交通便利，满足项目建
5 


供水
供电
供热与制
冷

设需要。
项目供水由县水务局统一供应
市政电网供电
夏季风扇制冷，冬季采暖及猪舍保温采用甲醇锅炉及沼气锅炉，用电能和太阳
能作为补充。
6 
卫生防护
距离

项目设置卫生防护距离
500m，经调整猪舍用途后项目与最近敏感点距离为
505m。
7 
废水排放
废水经沼气处理系统处理，产生沼液作为肥料用于农田，不外排。
8 
地 表 水 影
猪场产生的废水经污沼气工程处理后用于农田，不直接外排，因此，猪场建
响分析

设对地表水环境影响较小。
9 
地 下 水 影
评价要求饲养区地面进行硬化，建议内墙及墙裙采用无毒、不渗水、耐冲洗的
响分析

材料，光滑平整，墙裙高度：临时所用的蓄水池应采用防渗材料，污水收集管
70 


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
网基础防渗处理，对地下水影响较小。
本项目臭气治理主要采用科学饲养、改进饲料配方和利用
EM  原露技术等，
10 
环 境 空 气
减少气体排放和粪尿臭味。猪场锅炉产生的废气经 8m 高烟囱排放，油烟废气
影响分析

处理后经专用烟道排放，备用发电机运行废气经发电机房门窗以无组织形式排
放，对外环境影响较小。
11 
声 环 境 影
本项目噪声对四周厂界的贡献量较小，厂界噪声可以满足标准要求。
响分析
12 
生 态 环 境
影响分析
对自然保护区生态环境影响较小。
13 
风险分析
制定沼气工程管理措施、加强甲醇贮存设施的管理检查。
项目运行期产生的废水、生活污水等均进入沼气系统进行处理，产生的沼液沼渣
用于附近农田，沼气用于供暖及发电，废水不外排；猪粪沤肥后外售；项目臭气治理
主要为采用科学饲养、改进饲料配方和喷洒除臭剂等，减少气体排放和粪尿臭味，沼
气锅炉产生的废气经不低于 8m 高烟囱排放，油烟废气处理后经专用烟道排放，备用
发电机运行废气经发电机房门窗以无组织形式排放，对外环境影响较小；项目通过采
取隔声、减振、消声等措施后噪声对外环境影响较小。
根据现场踏勘，目前甘泉一场已建设完成，污染源边界距离敏感目标的最近距离
为
380m，不满足卫生防护距离要求。环评要求，建设单位对现有不满足卫生防护距
离要求的猪舍进行拆迁或改变猪舍用途（将其不作为猪舍使用），对此，建设单位承
诺对不满足卫生防护距离要求的猪舍改变猪舍用途（将其不作为猪舍使用）。
经拆迁或改变猪舍用途后，甘泉猪场恶臭污染源距最近居民点距离为
505m，满
足卫生防护距离要求。
综上所述，从环境保护角度考虑，项目在满足卫生防护距离要求的前提下选址可行。
71 


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
10    环境保护措施可行性分析
10.1    大气污染防治措施可行性分析行
10.1.1 恶臭污染防治措施防
项目恶臭无组织排放主要来自猪舍、沼气系统及沼液池，猪舍内采用干清粪工艺，
猪粪日产日清。对于猪场产生的恶臭，项目拟采取以下防治措施：
（1）加强猪场卫生管理
设计猪舍及时清理粪便、杂物等恶臭污染源，加强通风，投放吸附剂、除臭剂等
措施除臭。建议沼气系统及沼液池等构筑物进行密闭，且在猪舍、沼气系统及沼液池
等构筑物使用除臭剂，建议项目采用生喷洒除臭剂等方式，减少臭气影响。
（2）本环评按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）及《大中型
家畜养殖场建设环境保护标准》（DB61／422—2008）要求进行评价。根据要求，环
评要求本项目的卫生防护距离设定为 500m（自污染源边界算起）。卫生防护距离内不
得建设居住区、医院、学校等环境敏感点，以防止恶臭对周边敏感点的影响。
（3）在饲养区、沼气系统周边进行绿化，以吸收抑制臭气；在厂区周围种植抗
害性强的乔灌木，厂界四周种植抗污能力综合值较大的乔木，尽量降低恶臭对外环境
的影响。
（4）日粮中添加酶制剂、酸制剂、EM 制剂、丝兰属植物提取物、沸石等，除提
高猪生产性能外，对控制恶臭具有重要作用。
EM 制剂是一种新型的复合微生物制剂，其可增加猪消化道内有益微生物的数量，
调节体内的微生物生态平衡、防治仔猪下痢，促进生长发育，提高猪的饲料转化率，
减少肠道内氨、吲哚等恶臭物质的产生。据北京市环境保护监测中心对 EM 除臭效果
进行测试的结果表明：使用 EM 一个月后，恶臭浓度下降了 97.7%，臭气强度降至 2.5

级以下，达到国家一类标准。
同时，用 EM 水溶液喷洒猪舍、污水处理系统各水池和厌氧塔，可以加速氨氮分
解，降低氨气的浓度。
通过以上污染防治措施，可以控制本项目恶臭气体的影响范围，项目措施可行。
10.1.2  沼气燃烧废气
猪场建设 1 台 2t/h 的沼气锅炉，采暖季根据沼气产气量调节运，经计算，锅炉废
72 


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
气中烟尘、NOX、SO2排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）
表 3 中燃气锅炉标准要求，经高度不低于 8m 烟囱排放后，对周围大气环境的影响较
小，措施可行。
10.1.3 食堂油烟废气
猪场设食堂 1 座，基准灶头数为 4 个，属于中型规模。环评要求食堂安装油烟净
化设施对油烟进行处理，处理后油烟通过专用烟道排放，可以满足《饮食业油烟排放
标准（试行）》（GB18483-2001）要求，对周围空气环境影响较小，措施可行。评价要
求该食堂油烟废气净化设施的去除效率必须大于 75％，并定期清洗维修。
10.1.4 甲醇锅炉废气
项目建设锅炉房，安装燃油/燃气锅炉，使用甲醇为燃料，锅炉废气主要污染物
H2O、CO2以及热力型
NOx，废气排放浓度满足《锅炉大气污染物综合排放标准》
（GB13271-2014）表 3 燃油锅炉排放限值要求，经高度不低于 8m 的烟囱排放，措施
可行。
10.1.5  甲醇无组织废气环境影响分析影
甲醇贮存及卸车过程中产生无组织排放甲醇废气，对于贮存过程中产生的废气加
强储罐附属设备的维修、保持储罐的严密性、改进操作管理，最大限度的减少甲醇气
及跑、冒、滴、漏损失；卸车过程中严格按照操作规程，避免应操作不当引起的跑、
冒、滴、漏损失。
10.1.6 备用柴油发机废气控制废
猪场自备发电机布置于发电机房内，发电机很少使用，产生的废气经房间门窗以
无组织形式排放，由于其运行时间较短，污染物产生量较小，因此对周围环境影响较
小，措施可行。
10.2    水污染防治措施可行性分析行
10.2. 1 基本要求
为进一步削减污水及污染负荷产生量，尽可能减少对周边水环境质量的影响，提
出如下废水污染防范措施：
①
采用干清粪工艺，养殖场雨污分离，猪尿、猪舍冲洗废水与生活污水一并进
入污水收集系统统一处理。在场区内设置的污水收集输送系统必须采用管道收集，不
得采取明沟布设；
73 


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
②
沼气收集装置中安装脱硫装置，用来脱除沼气中的硫化氢，以免硫化氢对管
路的腐蚀，以及燃烧不完全带来的异味而造成环境污染；
③
根据猪场拟建地的用排水状况，建设单位必须实施废污水经处理后全部回用。
10.2. 2 拟采取的废水防治措施防
（1）初期雨水沉淀池
雨污分流对养殖场水量的减少具有极其重要的意义。建立独立的雨水收集管网系
统和污水收集管网系统，独立设立雨水沟，一改尿液、雨水混在一起处理的局面，把
尿液沟设置在房舍内，通过尿液收集系统流入污水槽，雨水则通过独立的雨水收集系
统收集待用或流入下水道，雨污分离可以减少养殖场污水
10%~15%左右。项目采用
了室外收集雨水工艺。雨水沿屋檐落至猪舍外地面，靠猪舍一边设置一砖高的挡雨水
墙，以防雨水流入或滴溅到猪尿水沟，雨水则顺势流入猪舍间的雨水收集池，雨水塘
采用水泥浇筑，以防渗漏，雨水沉淀后用于绿化洒水。
（2）营运期废污水防治措施
养猪场废污水主要为猪尿、猪舍冲洗废水、职工生活污水，废水中含主要污染物
有 BOD5、COD、氨氮、SS、粪大肠菌群菌等，属于高浓度有机废水，一般不含有毒
物质。设计采用沼气发酵工艺为主的污水处理方案对废污水进行处理后，回用于猪舍
冲洗及厂区绿化，厌氧发酵工序产生的沼气回用于日常生产生活。
10.2.3 沼气工程工艺分析
沼气发酵流程：污废水经格栅后进入集粪池，污水来自栏舍冲洗水，粪污和污水
在匀浆池内充分混匀后用泵输送入 CSTR 发酵罐内，进行厌氧发酵，产生的沼气储存
在双膜储气袋内，沼液随着每次进料溢流出来，存放于沼液贮存池内，CSTR 发酵罐
的排泥进入贮存池，沼渣作为固体有机肥出售。沼液池内的沼液可以用来综合利用，
回用于农田施肥，也可以回流至匀浆池调节干清粪进行发酵。通过上述流程最终将养
殖场产生的粪污进行能源生态化处理，实现粪污的零排放。
产生的沼气经过沼气净化后供给沼气锅炉，产生的热能作为生产用热。冬季和需
要增加菌种浓度时可适量开启沼液回流。
为保持沼气发酵罐内的温度控制在 35℃-38℃左右，保证厌氧反应在冬季仍可正
常运行，必须对系统实施整体保温措施。本工程采用热水来提高发酵罐的反应温度，
主要通过热水作为热媒，流经发酵罐罐体周边的管网，通过对流换热实现对发酵的厌
74 


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
氧发酵罐加热，热水由锅炉房引入。
完全混合厌氧反应器(CSTR)：原理为在一个密闭罐体内完成料液的发酵、沼气产
生的过程。消化器内安装有搅拌装置，使发酵原料和微生物处于完全混合状态。投料
方式采用恒温连续投料或半连续投料运行。新进入的原料由于搅拌作用很快与发酵器
内的全部发酵液菌种混合，使发酵底物浓度始终保持相对较低状态。优点为 CSTR  工
艺可以处理高悬浮固体含量的原料。消化器内物料均匀分布，避免了分层状态，增加
了物料和微生物接触的机会。利用产生沼气发电等余热对反应器外部的保温加热系统
进行保温，大大提高了产气率和投资利用率，同时使得反应器一年四季均可正常工作。
该工艺占地少、成本低，是目前世界上最先进的厌氧反应器之一。
工艺流程见图 10.2-1。
污
水
猪
粪


格栅


集
粪
池
热水


加
热
池


热水


厌
氧
发
酵
罐


沼
渣
、
沼
液
池


沼气


沼
液
、
沼
渣
肥


农
田
施
肥
双层储气膜
沼气锅炉


沼气热水锅炉


阻
火
器


变
频
增
压


脱
硫
塔


气
水
分
离
器
图 10.2-1  工艺流程图
10.2. 4 废水受纳可行性分析行
根据前述工程分析内容及同类工程类比分析，本工程污废水排放量为 692.64m3/d，
考虑废水排放具有一定波动，根据项目设计，沼气处理系统设计规模定为 700m3/d。
75 




咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
项目建设完成后，生活污水、生产废水、猪尿等均排入场内沼气系统，采用沼气
工程进行处理。沼气池内粪污经发酵过程产生沼气后，剩下的残余物经固液分离，分
为沼液和沼渣，沼液自流至沼液贮存池，储存的沼液作为液体有机肥还田。沼液的作
用主要表现在调节作物生长、肥效和抗病虫害三个方面。目前沼液在种植业中已经得
到了广泛应用。沼液在种植业中的应用包括沼液浸种、沼液叶面喷洒、沼液水培蔬菜、
果园沼液滴灌等。
叶面喷洒的主要作用是调节作物生长代谢，为作物提供营养，抑制某些病虫害。
沼液的主要成分见表 10.2-2 和表 10.2-3。
项目

表 10.2-2      沼液中主要成分含量一览表
氨氮
NO3-N 


单位：mg/kg 

TP 



TK 

含量

767.0 


81.38 


15.0 


674.9 

序号


表 10.2-3  沼液中有害成分指标一览表
控制项目
指标含量


标准
1 

2 


蛔虫卵
粪大肠菌群数

死亡率≥98% 

≤100 个/kg 


死亡率≥95% 

≤103个/kg 

沼液贮存池：根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》沼液储存池的总容积不得低
于当地农林作物生产用肥的最大间隔时间内畜禽养殖场排放污水的总量，项目建设 4

座沼液池，容积分别为 20000 m3、10000 m3、20000 m3、2000 m3、9000m3。本项目沼
液（沼渣）产生量为 463.1t/d，项目选址周围均为农田，可以消纳本项目产生的沼液，
措施可行。
10.2.5  污水处理站工艺分析工
发生非正常排放时，事故废水排入现有污水处理系统中进行处理后回用，待沼气
系统设备运转正常后，产生的污废水再排到沼气处理设施处理，禁止废水超标排入地
表水环境。
甘泉一场建设有 1 座污水处理站，用于处理产生的污废水，随着甘泉二场的建设，
项目拟新建沼气工程，将污水处理站改造后作为沼气工程发生故障时的污水处理措
施。
污水处理站以生化处理技术为核心工艺，采用改良型 Bardenpho 工艺（UASB+二
级 A/O 串联的方式），工艺流程见图 3.2.3。主要处理工艺如下：
76 


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
（1）UASB 升流式厌氧污泥床反应器
污水由 USAB 反应器底部进入，自下而上通过 UASB。反应器底部有一个高浓度、
高活性的污泥床，污水中的大部分有机污染物在此间经过厌氧发酵降解为甲烷和二氧
化碳。因水流和气泡的搅动，污泥床之上有一个污泥悬浮层。反应器上部有设有三相
分离器，用以分离消化气、消化液和污泥颗粒。消化气自反应器顶部导出加以利用，
污泥颗粒自动滑落沉降至反应器底部的污泥床，消化液从澄清区出水。
由于 UASB 结构简单，容积负荷率高，废水在反应器内的水力停留时间较短，不
需要搅拌，能适应较大幅度的负荷冲击、温度和 pH 变化，适用于高浓度有机废水的
处理，具有很高的有机污染物去除率，其中化学耗氧量（CODCr）去除率为 80～90％，
五日生化需氧量（BOD5）去除率为 70～80％，悬浮物（SS）去除率为 30～50％。
（2）二级 A/O 串联
经过 UASB 反应器处理后的废水其中的 COD 和 BOD 得到了较大比例的去除，
剩下的污染物属于较难处理的长链有机物。所以先将废水引入一级缺氧池中，通过兼
性细菌对高分子的长链的有机物进行断链，将其分解成小分子的易生化降解的有机
物。经过兼氧后的废水流入好氧池，好氧细菌的新陈代谢作用将废水中的易降解的有
机物分解成二氧化碳和水。
a 缺氧池
在缺氧池中主要进行着生物脱氮作用，生物脱氮包含硝化及反硝化两种过程。硝
化过程是在硝化菌的作用下，将氨氮转化为硝酸氮。硝化菌是化能自养菌，其生理活
动不需要有机性营养物质，它从二氧化碳获取碳源，从无机物的氧化中获取能量。而
反硝化过程是在反硝化菌的作用下，将硝酸氮和亚硝酸氮还原为氮气。反硝化菌是异
养兼性厌氧菌，它只能在无分子态氧的情况下，利用硝酸和亚硝酸盐离子中的氧进行
呼吸，使硝酸还原。缺氧池的主要功用就是进行反硝化过程。
同时，好氧池中的循环混合液回流至缺氧池，回流污泥中的反硝化菌利用污水中
的有机物为碳源，将回流混合液中的大量硝酸氮还原成氮气，以达到脱氮的目的。
UASB 排出的厌氧消化液在进入好氧活性污泥处理工艺前进行缺氧曝气，在缺氧
过程中溶解氧控制在 0.5mg/L 以下，兼性脱氮菌利用进水中的 COD 作为氢供给体，
将好氧池混合液中的硝酸盐及亚硝酸盐还原成氮气排入大气，同时利用厌氧生物处理
反应过程中的产酸过程，把一些复杂的大分子稠环化合物分解成低分子有机物。
77 


b 好氧池


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
混合液从缺氧反应区进入好氧反应区，这一反应区单元是多功能的，去除 BOD5、
硝化和吸收磷等项反应都在本反应器内进行。这三项反应都是重要的，混合液中含有
NO3-N，污泥中含有过剩的磷，而污水中的
BOD5则得到去除。一级好氧池按
200%

原污水量的混合液回流至一级缺氧反应器，二级好氧池按
100%原污水量的混合液回
流至二级兼氧池。
一级好氧池采用活性污泥法工艺，二级好氧池部分采用接触氧化工艺，主要功能
是通过好氧生化过程，将污水中残留的有机物去除，进一步降解
COD，并通过硝化
过程将氨氮转化成硝酸盐。利用聚磷菌（小型革兰式阴性短杆菌）好氧吸 P 厌氧释 P

作用，污水中的有机物被氧化分解，同时污水中的磷以聚合磷酸盐的形式贮藏在菌体
内而形成高磷污泥，通过剩余污泥排出，具有较好的除磷效果。
c 中间沉淀池
在一级好氧池废水进入二级兼性池前增加中间沉淀池，将好氧细菌形成的好氧菌
体及死亡脱落的 SS 予以去除，可以优化二级 A/O 系统的处理环境和处理效果。
中沉池的污泥通过污泥泵抽入一级兼氧池中，增加整个系统的污泥回流，剩余污
泥排入污泥池作污泥处理。
（3）除磷沉淀池
经过生化处理后的出水中含有大量的死亡脱落的细菌，须向废水中投加混凝剂与
絮凝剂，将小 SS 絮体形成大颗粒的矾花，达到重力沉淀的目的。
又由于养猪废水中含有得磷化物较高，为了保证废水中 TP 达标排放，向废水中
投加石灰乳，在一定的 pH 条件下，石灰中的钙盐会与磷酸根形成磷酸钙，磷酸钙是
难溶于水的物质，在碱性条件下回在水中沉淀。这时再向废水中投加 PAM 絮凝剂可
以让磷酸钙形成大颗粒的矾花，易于沉淀。
本方案采用斜管式沉淀池，让形成的大颗粒的矾花在沉淀池内部进行固液分离，
达到去除 SS 及总磷的作用。沉淀池下部设置斜斗，让污泥集于斗中，通过污泥泵抽
送至污泥池，然后经过板框压滤机挤压形成泥饼后送交专业机构处理。
（4）pH 回调池/清水池
由于在混凝池中投加了一定量的石灰乳，所以废水的 pH 值呈碱性，经过沉淀后
的废水必须投加硫酸将 pH 回调至中性后才可以达标排放。
78 


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
养猪废水中还有许多细菌、病毒微生物等，在 pH 回调池末端采用臭氧发生器作
为消毒设施消灭污水中的有害病菌。使污水达标回用。
根据运行经验，整个工艺对
COD
的去除率可达
98.7％，BOD5的去除率可达
97.9%，NH3-N 的去除率可达 97.6%，SS 的去除率可达 98.3%，能有效的却除污水中
的污染物，满足处理要求，措施可行。
10.2.5 环评要求与建议求
考虑到雨季非绿化时期，处理后的废水进入防渗的废水沉淀池暂存，建设足够容
积的沉淀池，确保废水零排放。同时建议储存池中增设增氧机，保证废水在池中停留
水质不恶化。
综上所述，猪场废水经处理后全部回用的措施，不仅可以节约水资源，又做到了
废水回用，减少了污染物的排放，充分体现了节能减排的思想。评价分析认为，污水
处理措施合理、可行。
10.3    噪声环境影响保护措施保
本项目实施后主要的噪声源为均沼气工程各类泵机、备用发电机、锅炉房风机以
及猪舍猪叫，环评要求项目根据不同的噪声源分别采取如下降噪措施：
（1）设备选型：环评要求企业在设备定货时向设备制造厂提出噪声限值，必须
选择低噪、低转速风机；
（2）消声：在气动性噪声设备上安装相应的消声装置，如锅炉房风机应安装消
声器；
（3）隔声：猪舍采用全封闭式建设，锅炉房风机、沼气工程各类泵机均置于室
内，通过建筑进行隔声；
（4）减振：机械设备产生的噪声不仅能以空气为媒介向外传播，还有直接激发
固体构件振动以弹性波的形式在基础、地板、墙壁、管道中传播，并在传播过程中向
外辐射噪声，为了防止振动产生的噪声污染，采取相应的减振措施进行控制。泵机与
管道连接采用柔性连接方式；
（5）其它：在场区总平面设计中，充分考虑地形、声源方向性及车间噪声强弱，
利用建筑物、绿化植被等对噪声的屏蔽、吸纳作用，进行合理布局，从而起到降低噪
声影响的作用，而且还能起到抑尘、净化空气、美化环境的效果。
79 


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
10.4    地下水污染防治措施可行性分析行
正常工况下，对地下水的污染途径主要来源于固体废物的堆放场所及污、废水处
理设施等场地由于雨水冲刷或直接渗入而使污染物入渗到地下水中，对地下水的水质
造成污染。 

非正常情况下，工艺、管道、设备、污水处理设施的跑、冒、滴、漏等将泄漏污
染物通过土壤入渗、径流入渗等形式进入地下水循环，污染地下水水质。 

（1）污水排放地下水防护措施
①废、污水不排入地表水体，全部处理后回用。产生的废、污水可能对地下水的
影响途径主要来自污水管道的跑、冒、滴、漏或污水处理构筑物的渗漏等。一般而言，
无组织泄漏潜在区通常主要集中在饲养区、管网接口处，因此在本装置设计时，应严
把设计和施工质量关，防止管线泄漏，加强污水处理构筑物的防渗措施。污水处理设
施应采用混凝土构造，在池底及四周做一层防腐，防腐材料为环氧树脂。建设时应采
用混凝土铺砌地面和侧面，铺砌混凝土采用配筋混凝土加防渗剂，底部和侧面须采用
粘土材料，底部粘土材料厚度不得小于200cm，侧面粘土层厚度不小于100cm，粘土
材料渗透系数≤10-7cm/s。
②建立完善的雨、污分流和初期雨水收集系统，加强污水排放管道的防渗处理，
防止废水渗漏而污染地下水，一方面要防止土壤被污染，另一方面要阻断污染物与地
下水的联系。污水管要确保质量，管接头处采取严格的防渗措施。污水输送要使用铸
铁或水泥管道，以防止污染物渗入地下，污染地下水。
（2）固体废物厂内临时堆存地下水防护措施
要求贮粪池、消毒填埋井、有机肥加工区地面应采取地面硬化分区防渗措施，同
时采取防流失等措施，以防止对地下水造成污染。
采取以上措施后，物料堆放对地下水的影响很小。
（3）初期雨水收集措施
为了防止少量的轻度污染的雨水流入地下造成污染危险，将初期雨水集中送入雨
水收集池沉淀处理后，用于厂区抑尘及绿化用水。
对事故水池及初期雨水池环评要求采取严格的防渗措施，防止污水渗入地下水。
（4）设备、管道布置、安装和维护方面的措施
①防渗漏措施
80 


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
项目采取的地下水污染防治措施主要是防渗，工程对厂区地面进行硬化处理，对
污水站和有机肥加工区、猪舍地面作防渗处理。具体防渗措施如下：
1）对厂区地面进行硬化处理，防渗层渗透系数小于 1×10-7cm/s；
2）由于生产区不可避免地存在跑冒滴漏，初期雨水所含污染物浓度将较高。为
此，本评价要求厂区建设初期雨水池，初期雨水沉淀处理后，用于厂区抑尘及绿化用
水；
3）贮粪池、消毒填埋井、初期雨水收集池与废水收集池，采取垂直防渗＋水平
防渗措施，满足防渗要求。
为了确保防渗措施的防渗效果，施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格
按防渗设计要求进行施工，并加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗
效果。同时应加强生产设施的环保设施的管理，避免废水的跑冒滴漏。
②给排水系统方面的建议
1）对于各污染区域内地面初期雨水应全部收集和处置，在污染雨水收集池中应
设有在线分析仪表；
2）污染雨水的排放应采用地下管线排放，不应采用明沟；
3）排水系统及污水处理站的集水池、调节池、化粪池等所有构筑物均采用钢筋
混凝土结构，管道与构筑物的连接应采用防水套管。
（5）地下水污染监控
同时，评价要求建立场地区地下水环境监控体系，包括建立地下水污染控制制度
和环境管理体系、制定监测计划。以便及时发现问题，及时采取措施，有效防止地下
水受到污染影响。
10.5    固体废物处置措施可行性分析行
本项目产生的固体废物主要为猪粪便、病死猪尸体、猪胞衣、废脱硫剂、生活垃
圾，此外产生少量的废弃药品等医疗垃圾。
（1）猪粪便
本项目产生固体废弃物主要是猪粪，本着无害化处理和综合利用的原则，粪便沤
肥后外售。
（2）病死猪尸体、猪胞衣处置措施
由于病死猪尸体、猪胞衣如果处置不合理，会对环境造成重大影响，根据《畜禽
81 


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
养殖业污染物防治技术规范》HJ/T81-2001 中指出：
①
病死畜禽尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。
②
不具备焚烧条件的养猪场应设置两个以上安全填埋井，填埋井应为混凝土结
构加强防渗，深度大于 2m，直径 1m，井口加盖密封，做好防渗措施。填埋前对填埋
井进行严格消毒，进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于
10cm

的熟石灰消毒，经填满后用粘土填埋压实并封口。对填埋点、运输车辆、工具等进行
了严格的消毒。同时填埋点应设有害物质标志，以作警示。
由于本项目所在地没有焚烧病死猪的企业，项目本身也不具备建设焚烧炉的条
件，因此设计选择安全填埋方式。
项目拟建设混凝土安全填埋井至少 2
座，井深 5m。环评要求项目进行填埋前必
须进行严格的消毒，填埋时应覆盖一层厚度大于 10cm 的熟石灰，井填埋满以后，需
用粘土填埋压实并封口。
（3）其他固废处置措施
废脱硫剂由厂家回收利用；生活垃圾再厂区设垃圾桶收集，送当地环卫部门指定
的生活垃圾处置场统一处理。废弃药品等医疗垃圾经临时储存后交由有资质单位统一
处理。
综上所述，本项目产生的全部固废均能得到妥善处理处置，在加强日常监督管理
下，不会对环境产生二次污染，对环境影响小。
10.6    绿化措施
绿化美化是一种重要的环保措施，包括种树、种草和花卉、景观等，绿化具有挡
风、除尘、减噪、降低恶臭污染和美化环境等诸多功能，是改善场址环境的主要途径
之一。
评价建议项目各厂区绿化主要在主干道两侧、四周场界、办公区、生活区及厂区
设 1.0～1.5m 绿化带，种植常绿乔、灌木和花草等；办公区主要种植四季花卉、景观
等，起到美化场区的作用；厂区内的主干道和支道两边载种高大乔木，如常青、松树、
垂柳；沼气工程设施所在区域四周应选择适合该环境的绿化树木、花草等，形成一定
的立体结构，进一步减轻噪声、恶臭对周围环境的不利影响。
10.7    风险防范措施
82 


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
本项目环境风险来自于传染性疾病、沼气工程及甲醇爆炸事故风险等。
（1）在沼气工程设施运行过程中，若出现停电或某些设备出现故障从而导致其
无法正常运行，项目生活、生产过程中产生的废水将不经任何处理全部排放。按最不
利情况考虑，确定猪场一次性废水事故性排放量为
700m3/d，此时启动污水处理系统
对污废水进行处理，应对突发事故时储存废水。
（2）本项目严格按照《大中型家畜养殖场建设环境保护标准》（DB61/422-2008）
要求，将场区分为生产区和生活区，在生产区出入口处配备完善的消毒器具和消毒设
施，并制定严格的消毒操作规程和病死畜的处理处置方案。在猪场生产中应坚持“防
病重于治病”的方针，防止和消灭猪疾病，特别是传染病、代谢病，使其更好地发挥
生长性能，提高养殖场的经济效益、环境效益和社会效益。
（3）沼气工程的主要风险为系统发酵过程中的爆炸分析及沼气储罐的爆炸风险。
因此，提出以下措施：针对沼气工程应制定专门的应急管理方案，加强对发酵罐的风
险管理；强对沼气储罐的风险监督管理，定期对沼气储罐进行检查，排除意外泄漏、
爆炸风险；沼气储罐及沼气发酵罐应与猪舍之间设置一定的防护距离。
（4）甲醇贮存风险防范措施
①运输防范措施
化学品原料运输过程中可能发生储存容器破裂、倾倒或运输车辆翻车等风险事
故，将会污染运输线路沿途大气、水体、土壤、路面等，对人体、环境造成危害。
项目采用的甲醇燃料由供货厂家进行运输。因此本项目危险化学品储运过程的关
注重点应为厂区内危险化学品的装卸、储存及使用。
为避免事故发生，降低事故情况下的环境影响，项目危险品运输过程中必须严格
按照《化学危险品安全管理条例》、《道路危险货物运输管理规定》和《汽车危险货物
运输规则》，运输按规定路线行驶，避免在人口密集地区运输，夏季应早晚运输，防
止日光爆晒；运输车辆应为国家认证的专业厂家生产的车辆，押运人员须经培训方可
上岗。
②储存过程中的风险防范措施
储存场所应设气体检测报警仪，甲醇储罐的基础、防火堤等均应采用非燃烧材料，
甲醇储罐应设液位计、压力表和安全阀等，同时设置防静电接地设施。
甲醇储罐为地上式，要求构筑物做好基础防渗设施，用以阻隔甲醇泄漏污染土壤
83 


和地下水。


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
另外，环评要求建设单位定期检查维护，及时发现破损和漏处，对设备性能下降
应有对策，对设备焊缝、垫片、铆钉或螺栓的泄漏采取必要措施，制定完善的防范要
求。
③物料泄漏风险防范措施
定期对储存容器、各类装置、管道等进检修维护保养，降低泄漏风险。
管道应采用防腐蚀材料，防止汽车碰撞、并控制管道支撑的磨损，定期系统试压、
定期检漏。
在出现物料泄漏事故时，建设单位应立即采取堵漏、泄漏物料收集、地面清理措
施。清理的物料应按危险废物交有资质单位进行处置。
④其他方面
设备的安全管理：定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保
存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定监测频次；
加强管理，制定严格操作规程和环境管理的规章制度，建立公司环境部门，分管
负责风险防范，配合地方政府制定完整的火灾爆炸事故应急措施；
配合各级消防部门的检查，加强消防设施的维护，并做好消防演练工作，加强宣
传，公司员工上岗前必须精心严格的消防知识学习。 

⑤应急预案
a.  应急救援指挥的组成、职责及分工
公司的应急救援指挥应成立由公司主要领导，以及生产、安全环保、设备。保卫、
卫生等部门领导组成的“指挥领导小组”。下设应急救援办公室，建议日常工作由公
司安全环保部兼管。“指挥领导小组”建议设在厂生产调度室。
b.  救援队伍的组成及分工
建议公司根据实际情况组织救援队伍。救援队伍应包括通信联手、治安保卫、消
防、抢修、医疗、物质供应、运输等相关人员。
84 


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
11    环境影响经济损益分析
11.1    环境损益简要分析的目的的
本次评价通过对工程建设的社会、经济和环境效益进行分析，更好的发挥环评作
用，为工程建设提供更好的指导作用。确定适当的环保投资，为工程设计提供依据，
对企业长远发展及社会整体协调起到积极作用。
11.2    社会效益分析
本项目的建设，不仅能促进淳化县畜牧业发展，而且增加当地政府的财政收入，
具有较好的社会经济效益；为当地农民脱贫致富提供了良好的机遇，对促进当地社会稳
定，提高人民生活水平发挥积极作用。在一定程度上能促进当地社会经济的发展。
11.3    工程经济效益分析
11.3.1  直接经济效益
项目年平均含税销售收入 15714 万元。
项目年平均总成本费用 12870.33 万元。
项目年平均销售利润 2843.67 万元。
项目年平均利润总额 2843.67 万元。
项目年平均所得税 710.92 万元。
项目年平均净利润 2132.75 万元，资本金 21560 万元，资本金净利润率 9.89%。
项目年平均息税前利润 2843.67 万元，总投资 21560 万元，总投资收益率 13.19%。
由此可见，项目盈亏平衡点较低，项目盈利能力较强，经济效益可观。同时，经
济效益指标显示，本项目具有投资利润率高、投资回收期较短等特点，并具有显著的
抗风险能力，因此该项目在财务上有一定的生存能力，经济效益好，项目建设可行。
11.3.2 间接经济效益
该项目建设有利于调整区域农业结构，有利于带动淳化县及周边地区种植业及相
关产业发展，形成生猪养殖产业链，加快农业产业化进程，有效解决“三农”问题，增
加当地农民收入。
11.4    环保投资及效益分析
项目总投资 21560 万元，其中环保投资估算为 875.5 万元，占项目总投资的 4.06%。
绿化投资未计入环保投资中。环保投资估算见表 10.4-1。
85 


项目


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
表 10.4-1          工程环境保护投资估算表（万元）
环
保
工
程
环保投资（万元）
锅炉房设置 8m 烟囱。
1.5 

油烟净化设备 1 套，效率不低于 75％。
0.5 

废气

恶
臭
气
体

①猪舍采用干清粪工艺；提高饲料利用率；猪舍
定期通风换气等措施；喷洒除臭剂等措施；
②沼气工程各构筑物采用密闭及喷洒除臭剂等
措施。


6.0 

5.0 

废水

沼气系统脱硫
沼气工程
污水处理站
废水沉淀池 1 座；初期雨水收集池 1 座。
地面防渗措施；

4.0 

230 

560 

24.0 

30.0 

噪声
低噪声设备、消声、减振、隔声、绿化降噪等措施。

5.0 

固废
垃圾清运车1

辆，垃圾筒若干；医疗废物临时储存桶。

1.5 

消毒填埋井 2 口，对填埋井采取防渗措施。
合
计
工程环保投资产生的环境效益分析见表 11.4-2。
表 11.4-2              工程环保投资产生的环境效益分析

8.0 

875.5 

序号
1 

2 

3 

4 

5 



环保措施
噪声治理
废水治理
固废治理
废气治理
监测仪器及设备


环保设备
隔声、消声设备
沼气工程、污水处理站、
化粪池
垃圾清运设施、病死畜
填埋井、医疗废物临时
储存设施
油烟净化设备
排气筒
/ 



环境效益
经分别采取了隔声、消声、减振等措施后，可以
满 足 《 工 业 企 业 场 界 环 境 噪 声 排 放 标 准 》
（GB12348-2008）2 类标准。
经“沼气系统”工艺处理后，产生的沼液和沼渣
可用于农作物、果园和蔬菜的有机肥料。因此项
目无废水外排
不对外环境造成二次污染
锅炉废气经不低于 8m 高排气筒、油烟经油烟
净化设备处理，可以实现达标排放
保证企业对环境的监控，减少污染事故的发生
本工程可产生以下环境效益：
（1）项目废水排入沼气处理系统，营运过程中产生的猪尿，猪舍冲洗废水与职
工生活污水经沼气工程处理后，产生的沼气用于厂区沼气锅炉，沼液、沼渣用于周边
农田施肥，无废水排放。
86 


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
（2）项目高噪声设备均取得了相应的隔声、消声减振等措施，经过合理的场区
布局及适当绿化等措施后，使噪声对周围环境的影响降低到最低程度。
（3）沼气锅炉烟气污染物排放较小，养殖区产生的无组织排放恶臭气体通过场
内绿化、设置卫生防护距离等措施后，对周围环境的影响可降至最低程度。
（4）猪粪经沤肥后外售，对外环境影响较小。
综上所述，该项目减少养殖污染源的产生，还能将生产过程中产生的废弃物进行
资源化利用，产生循环经济效益，对当地生态环境十分有利。因此，项目在确保环保
资金和污染治理设施到位前提下，项目产生的“三废”在采取合理的处理处置措施后，可
明显减低其对环境的危害，并取得一定的社会效益和经济效益。由此可见，本项目环保
投资具有较好的环境经济效益。
87 


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
12    清洁生产与总量控制
12.1    清洁生产
12.1.1  清洁生产原则
清洁生产是将污染预防战略持续地应用于生产全过程，通过不断地改善管理和技
术进步，提高资源利用率，减少污染物排放，以降低对环境和人类的危害。清洁生产
的核心是从源头抓起，预防为主、生产全过程控制，实现经济效益和环境效益的统一。
清洁生产旨在尽可能取得资源利用最优化的同时降低或消除环境影响。
实现清洁生产的最大生命力在于可以取得环境效益与经济效益的“双赢”，它是实
现经济与环境协调发展的根本途径，其实质是要达到“节能、降耗、减污、增效”的目的。
咸阳温氏畜牧有限公司注重科技创新，本项目的建设将体现清洁生产的持续性。
评价从项目的原辅材料和能耗、产品、管理、过程控制、员工、工艺技术、设备和污
染物综合利用等方面进行全面分析，分析评价项目的清洁生产水平，并依据清洁生产
的动态性意义，找出清洁生产的机会，提出符合企业实际情况的持续清洁生产建议，
以减少废物排放，减轻末端治理的负担，使环境保护与经济效益协调发展。
12.1.2  本工程清洁生产过程分析
1、清洁生产工艺先进性分析
本项目实行集约化养殖，有利于各种废物的统一收集，集中处理，可以很好的避
免因散养造成的面源污染。
（1）饲料采用针对性强、配方合理的饲料，原料转化率高；
（2）沼气池产生的沼渣可用做有机肥出售给当地农户，既可以提高土地的肥力，
又减轻环境压力；
（3）污水处理系统产生的沼气，通过收集后作为能源，减少能源消耗。
2、资源消耗及污染物指标分析
物耗、能耗、水耗指标是衡量工艺先进性的重要标志，直接关系到企业的经济效
益和污染物产生量。污染物排放量也是清洁生产指标体系中一项重要指标，直接反应
出所采用的工艺在环保方面的先进或落后水平。本项目沼气工程产生的沼气用作燃
料供冬季锅炉采暖，供热不足时采用电能和太阳能补充，有节约能源。
污染物方面，项目猪场中猪尿、猪舍冲洗废水与生活污水一起经沼气工程处理后，
88 


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
回用农田施肥，不外排。取暖锅炉采用沼气工程产生的清洁燃料-沼气，锅炉烟气产生
量小且达标排放；此外，本项目固体废物均得合理利用。
3、设备
养殖行业以废水污染为主，各生产环节均需要供应一定量的新鲜水以满足行业卫
生需要，因此养殖行业应选择自动化程度高、生产速度快、工作效率高的生产设备。
本项目养猪生产线猪饮用水采用鸭嘴式的自动饮水装置，能够在很大程度上减
少猪饮用中水的跑、冒、滴、漏和其它原因造成的水浪费。
本项目拟选用的设备清洁生产水平处于国内先进水平。
4、过程控制
根据查阅相关设计资料及场方的实际生产经验，在养殖生产过程中主要的节水和
降污措施体现有以下几点：
（1）提高饲料利用率，应用除臭技术
科学饲养、科学配料，应用高新技术改变饲料品质及物理形态（如生物制剂处理、
饲料颗粒化、饲料热喷技术）等手段，提高畜禽饲料利用率，尤其是氮的利用率，降
低畜禽排泄物中氮的含量及恶臭味。另外，也可在饲料和畜禽栏舍垫料中添加各种除
臭剂，或将活性微生物菌剂加入饲料中，以达到除臭和促进畜禽生长的目的。提高畜
禽的饲料利用率，减少排泄物中养分及金属离子的含量，也是降低畜禽粪便污染的根
本措施；
（2）粪便的减量化处理
应尽量减少畜禽粪尿的处理量。采用干法清粪工艺，使用自动饮水装置。
（3）畜禽粪便的资源化处理
畜禽粪便中含有大量的有机物，在高温（35℃～55℃）厌氧条件下经微生物降解
为沼气和 CO2。通过沼气发酵，可杀灭粪水中的病原微生物。血吸虫卵在常温沼气池
内 7～22 天被杀灭；钩虫卵经 30 天杀灭 90％，两个月死亡率达 99％；蛔虫卵 30～40

天被杀灭；痢疾杆菌在沼气池中 30 h 死亡。改善了周围的环境，减少了人畜共患病的
发生，保证职工身体健康，有利于畜牧业的持续发展。
沼渣作为肥料，可以改良土壤质量，改善农作物生长环境。经过发酵的沼渣，病
原体已基本被杀死，不会对农作物造成感染而发生病虫害，是优质的有机肥，用它代
89 


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
替化肥，可以改良土壤，降低成本。
11.1.3 清洁生产水平分析
采用雨污分流，污水通过沼气池厌氧发酵，产生的沼气用于职工生活和场区锅炉
使用，粪尿通过沼气发酵处理形成的沼渣，外售用于农田施肥。项目区域种植的绿化
能达到空气净化作用，产生的固体废弃物可以做成生物机肥，既能增加利润，又节省
投资成本。项目对整个养殖过程中产生的污染物采取了相应的治理措施，有效的减少
了污染物的排放，猪粪尿经过合理处置后，实现了废物的无害化、资源化，符合清洁
生产的原则。
工程建成后各项生产指标均已达到国家推荐标准，且大部分指标均优于国内同行
水平指标值，本项目清洁生产水平定性确定为较清洁，符合清洁生产要求。
11.1.4  持续清洁生产的建议
清洁生产是一个在连续不断改进企业管理、生产工艺、降低生产成本、提高产品
质量和减少对环境污染的长期过程，它是使企业可持续发展的有效途径。在企业完成
本次工程清洁生产实施方案后，必须制订下一阶段的清洁生产目标，通过对畜禽养殖
行业先进生产技术的研究和引进，结合本企业生产的实际，通过清洁生产水平的不断
提高，尽可能地减少工程能耗和水耗，减少污染物的产生和排放，给企业带来更大的
社会、环境和经济效益。
从以上分析可知，本项目属于清洁生产范畴，为使企业的清洁生产水平得到进一
步提高，建议建立 ISO14000 环境管理体系，制定 ISO14000 系列标准，用以规范企业
所有组织的活动、产品和服务的环境行为。建立了环境管理方案，遵守有关环境法律
规定，进行持续改进和污染预防。
12.1.5 清洁生产建议
项目在清洁生产方面还有可以持续改进的地方，针对该项目特点，评价建议如下：
（1）使用环保型饲料
饲料是导致猪场粪尿污染的根源，从畜禽养殖污染的源头控制入手，使用各阶段
平衡饲料，提高养分消化率，降低粪便中氮、磷和金属元素的排放量。
①
采取低蛋白，高赖氨酸的饲料，系统了解生猪各阶段饲料配方，使饲料中蛋
白质、氨基酸比例合适，减少氨的排泄量和对环境的污染；
②
应用酶制剂、吸附剂等新型饲料添加剂开发的环保型饲料，提高饲料利用率，
90 


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
降低了粪尿中氮磷和重金属的含量。在饲料中降低粗蛋白，添加蛋白酶和植酸酶、沸
石后，补充氨基酸，对猪的试验表明，粪便氮的排泄量减少 20.87%，粪便磷的排泄量
减少 17.04%。
（2）改进猪场生产工艺 

① 为减少污水量采取的技术措施。将栏舍用彩钢瓦等遮盖，不让雨水落入污水
管道。同时，在离栏舍两侧污水沟用石棉瓦、琉璃瓦、水泥板等覆盖污水道，避免雨
水进入污水道而增加污水量。在建造猪舍时，将屋檐加长 50mm 左右，能有效杜绝雨
水进入污水沟。檐沟处接水槽将雨水通过檐沟引入明水沟而不致流入污水沟。 

②
为降低污水浓度采取的技术措施。采用 5%左右的坡度，使尿及污水在重力的
作用下自动分离。定时及时清栏，尽量缩短成型粪便在栏舍内的停留时间，且及时收
集到有遮阳挡雨的、有防渗措施的贮存场所处理。 

③
沼液池风险防范措施
本项目建设于黄土区，沼液储池的施工和防渗工程质量非常重要，为了避免沼液
池渗漏或开裂造成土壤及地下水污染，评价要求企业严格控制沼液池施工建设质量，
并将沼液池设计为多个独立的池体，同时加强防渗。建设事故水池，一旦沼液池出现
渗漏，立刻清空进行补救。
（3）节水与节能
在猪舍配置节水型饮水器，节约用水。加强员工教育，在生产中注意减少跑、冒、
滴、漏现象的发生。
环境保护为企业生存发展的生命工程，企业应当把环保当作一种资源来看待，将
环保作为一项产业来经营，使企业的生产经营与环境保护协调发展，取得经济效益和
环境效益的双赢。
12.2    总量控制
12.2.1    总量控制原则
（1）污染物达标排放原则；
（2）污染物排放后符合环境质量标准的规定，并对环境有相应改善的原则；
（3）
技术上可行，促进可持续发展的原则。
12.2.2    总量控制因子
根据环境保护部印发的《关于印发<“十二五”主要污染物总量控制规划编制指南>

91 


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
的通知》(环办[2010]97 号)中提出的总量控制因子，结合项目的工艺特征和排污特点，
所在区域环境质量现状、当地环保部门的要求，评价最终确定本项目污染物总量控制
指标如下：
（1）废气：SO2、NOX；
（2）废水：COD、氨氮。
12.2.3    总量控制建议指标
依据工程分析，项目采取有效的污染防治措施后各种废气、废水污染物均能做到
达标排放，废水经沼气工程处理后用于农田施肥，不外排，锅炉采用沼气，污染物产
生量小，因此，建议不设置总量指标。
12.3    环境目标的可达性分析
鉴于项目所在地尚未下达总量控制指标，本项目按“达标排放、总量控制”基本原
则要求和当地环境特点，不仅确保当地区域环境质量不受影响，而且可满足当地政府
“节能减排”的要求。项目建成后对当地环境目标的影响分析见表 11.3-1。
综上分析，项目建成后大气环境、地表水环境均满足当地环境功能要求，项目建
设的环境污染可以控制在当地环境能够承受的范围内。
表 12.3-1        项目建成后对当地环境目标的可达性影响分析表
环境类别
空气环境
（mg/m3）
地表水
环境


环境现状评价结论
项目区
SO2、NO2小时平均浓度、24

小时平均浓度均满足《环境空气质量
标准》（GB3095-2012）二级标准限值，
PM1024 小时浓度超过《环境空气质量
标准》（GB3095-2012）二级标准限值，
超标原因主要为项目地处黄土高原，
易产生扬尘。
无外排废水
92 


项目污染
特征及
防治对策
项目使用
甲醇锅炉
及沼气锅
炉，主要污
染物为烟
尘、SO2、
氮氧化物。
项 目 废 水
经 沼 气 系
统处理，产
生 沼 液 外
售，无外排
废水。

项目建设
环境影响评
价结论
项目
SO2、
氮氧化物和
烟尘排放量
很小，对空
气环境的影
响小。
废 水 不 外
排，不会对
地表水水质
产生影响。


项目建成后
当地环境承载力
项目建成后，排
放的
SO2、氮氧
化物、烟尘对周
边的空气环境本
底值影响甚微，
基本不改变项目
周边目前的空气
环境容量。
项目建成后，基
本不改变项目周
边目前的水环境
容量。

咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
13    公众参与
13.1    公众参与目的和原则
公众参与目的在于维护公众合法权益，体现“以人为本、和谐社会”原则，通过增
加项目透明度，充分征询、听取社会各界对项目建设意见、建议和要求，发现潜在环
境问题，化解不良环境影响带来的社会矛盾，使项目设计、建设合理可行，起到公众
参与监督，推动政府决策民主化和科学化作用，最大限度地发挥项目长远社会效益。
13.2    环境信息告知
根据国家《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发 2006[28]号）要求，建设单
位依照规定程序于 2016 年 4 月 18 日在咸阳日报刊登了本项目环评的一次公示（项目
环境影响评价信息公示内容见附件十一）。
93 


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
14    环境管理与环境监控计划
14.1    环境监督管理
淳化县环境保护局负责对项目环境保护工作实施管理，确认应执行的环境管理法
规和标准，以及对项目进行营运期间的环境监督管理。同时淳化县环境保护局应监督
建设单位实施环境管理计划，执行有关环境管理法规、标准，协调各部门之间关系，
做好环境保护工作，负责对项目环保设施竣工验收和运行情况进行监督和检查。
14.2    营运期环境管理要求
营运期工程环境管理的污染控制重点是提高资源、能源和原辅材料的利用率，控
制污染源强，加强污染防治设施的管理力度，控制恶臭、噪声排放和固废处理处置。
工程环境管理主要内容（建议）如表 14.2-1。
表 14.2-1                        工程环境管理主要内容
环境计划管理1、制定企业环境保护计划
环境管理
内容


环境质量管理
环境技术管理
环保设备管理
环保宣传教育

2、制定施工期环境保护计划和运营期环境管理计划
1、进行企业污染源和环境质量状况的调查
2、建立环境监测制度
3、处理污染事故
1、组织制定环境保护技术操作规程
2、开展综合利用，减少三废排放
3、参与编制、组织和实施清洁生产审核
1、建立健全环保设备管理制度和管理措施
2、对环保设备定期检查、保养和维护，确保其正常运行
1、宣传环保法律、法规和方针政策，严格执行环保法规和标准
2、组织企业环保专业技术培训，提高人员业务水平
3、提高企业职工的环保意识
建议场环保管理人员由环境工程或给排水专业毕业，有较丰富工作经验的人员担
任。对直接生产人员和辅助生产人员进行三个月的技术理论培训，通过考核确定人员
的技术等级，规定各等级人员的应知应会。以后每年进行一次考核。
14.3  环境管理任务
本项目各阶段环境管理工作计划见表 14.3-1。
94 


阶
段
项目建
设前期
建设期
试运行期


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
表 14.3-1                环境管理工作计划表（建议）
环境管理主要任务内容
1、参与项目建设前期各阶段环境保护和环境工程设计方案工作；
2、编制企业环境保护计划，委托环评单位开展项目环境影响评价；
3、积极配合可研及环评单位开展项目区现场踏勘与调研工作；
4、针对项目生产特点，建立健全工厂内部环境管理与监测制度；
5、委托设计单位依据环评文件提出的标准、措施及批复意见要求，落实各项环保工程设计，
编制环保专篇。
1、按照工程环保设计，与主体工程同步建设，严格执行“三同时”制度；
2、制定建设期环境保护与年度环境管理工作计划；
3、建立施工期环保档案，确保工程建设正常有序进行；
4、建立施工期规范化操作程序与环境监理制度，监督、检查并处理施工中偶发的环境污染
纠纷；
5、监督和考核各施工单位责任书中任务完成情况；
6、认真做好各项环保设施的施工监理与验收，及时与当地环保行政主管部门沟通。
1、对照环评文件、批复文件及设计报告核查环保设施落实情况；
2、检验环保工程效果和运行状况，建立记录档案，要求与主体工程同步投入运行；
3、检查环保机构设置及人员配备、环境管理制度、环境监理资料档案等是否健全；
4、试生产前向环保行政主管部门提交试生产申请报告，配合竣工检查和验收；
5、委托有资质环保单位编制环境保护验收调查报告，由环保行政主管部门对环保设施进行
现场检查；
6、总结试运行经验，针对存在及出现的问题进行整改，提出补救措施方案
7、组织编制项目“三同时”竣工验收监测报告；
排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量
控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要
手段。
（1）排污口规范化管理的基本原则
①
向环境排放污染物的排污口必须规范化；
②
根据工程的特点，考虑将废水排污口、废气排污口作为规范化管理的重点；
③
排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。
（2）排污口设置的技术要求
①
排污口的位置必须合理确定，按环监（1996）470 号要求进行规范化管理；
②
排污口采样点设置应符合《污染源监测技术规范》的要求；
③
设置规范的、便于测量流量、流速的测流段。
（3）排污口立标管理要求
废污水、设备噪声、锅炉废气等应按 15562.1-1995 与 GB15562.2-1995 的规定设
95 


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
置环境保护图形标志牌，并且标志牌设置高度距地面不小于 2m；
排污口环境保护图形标志见图 14.3-1 所示。
图 14.3-1              排污口环境保护图形标志
（4）排污口建档管理要求
①
应使用国家环保局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，
并按要求填写有关内容；
②
根据排污口档案管理内容要求，将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、
立标情况及设施运行情况纪录于档案。
按照国家环保总局《排污口规范化整治技术要求》，排污口应便于采样和计量监
测，便于日常现场监督检查。
14.4    营运期环境监控计划
为了有效监控建设项目对环境的影响，管理部门应建立环境监测制度，定期自测
并委托当地有资质环境监测站开展污染源及环境监测，以便及时掌握产排污规律，加
强污染治理，并做到心中有数。
营运期污染源与环境监测计划见表 14.4-1、表 14.4-2。
表 14.4-1              污染源与环境监测计划表
项目
甘泉猪场


项目
废气


监测点
沼气工程脱硫塔前后
甲醇锅炉烟囱
各猪舍、无组织排放监控点、
下风向
沼气锅炉烟囱
96 




监测项目
烟尘、SO2、NOX
NOX
NH3、H2S 

烟尘、SO2、NOX

监测
频率
每年
一次


监测机构
淳化县环境
保护局

类别


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
噪声
厂界噪声
噪声
表 14.4-2            环境质量监测内容及计划表
监测项目
监测点位置
监测频率


每年一次
执行指标
环境

SO2、NO2、PM10

项目建设地

每年一次
《环境空气质量标准》二
空气
地表水pH值、COD、BOD5、氨氮、


冶峪河

丰、平、枯
水期每期一

级标准
《地表水环境质量标
准》Ⅲ类标准
地
下

石油类、总磷
pH 值、氨氮、亚硝酸盐氮、
总硬度、溶解性总固体、高锰


项目建设地

次
每年 1 次
《地下水质量标准》中
水

酸盐指数、硝酸盐、氯化物、
总大肠菌群、砷、汞。

的Ⅲ类标准
噪声


等效连续 A 声级


项目建设地


每年一次
《声环境质量标准》2

14.5    项目竣工环保验收管理

类
（1）
验收范围：环评报告书、批复文件和有关设计文件规定应采取的各项环保
治理设施与措施。
（2）
验收清单：项目建成后，建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收管
理办法》规定，及时向环境保护局申请，对项目进行环境保护验收。
营运期环保设施竣工验收建议清单见表 14.5-1。
表 14.5-1                  环境保护设施竣工验收清单（建议）
项目
废气
废水
噪声
（Leq

（A））

环
保
工
程
沼气锅炉及甲醇锅炉房设置 8m 烟囱。
油烟净化设备 1 套，效率不低于 75％。
①猪舍采用干清粪工艺；提高饲料利用率；猪
恶臭
舍定期通风换气等措施；喷洒除臭剂等措施；
气体
②
贮粪池，沼气工程各构筑物采用密闭及喷
洒除臭剂等措施。
沼气脱硫 

沼气工程
污水处理站
废水沉淀池 1 座；初期雨水收集池 1 座。
地面防渗措施；
低噪声设备、消声、减振、隔声、绿化降噪等措施。
97 


验收标准
锅炉废气 8m 高排气筒、油烟
经净化设备处理，实现达标排
放；《恶臭污染物排放标准》
（GB14554-93）中二级标准；
《锅炉大气污染物排放标准》
（GB13271-2014）中新建燃气
锅炉排放限制
/ 

经“沼气系统”工艺处理后，产
生的沼液和沼渣可用于农作
物、果园和蔬菜的有机肥料。
因此项目无废水外排。
经分别采取了隔声、消声、减
振等措施后，满足《工业企业
场界环境噪声排放标准》
（GB12348-2008）2 类标准。

固废


咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目环境影响报告书
垃圾清运车 1 辆，垃圾筒若干；医疗废物临时储存设施。
生活垃圾交当地环卫局收集处
理，医疗废物交由有资质单位
统一处理，不对外环境造成二
安全填埋井 2 口，对填埋井采取防渗措施；
次污染；符合《畜禽养殖业污
染防治技术规范》关于安全填
埋井的相关要求
98 

15    结论与建议
15.1    项目概况
咸阳温氏畜牧有限公司投资建设甘泉猪场项目总占地面积 551534.0m2，主要建设
生产、生活设施，包括各类猪舍、辅助生产设施(淋浴、消毒室等)、公用配套设施(变
配电室、泵房、锅炉房等)、环保设施（沼气处理工程等）、生产管理建筑(办公室、宿
舍、食堂等)的建设。项目总投资 21560 万元，其中环保投资估算为 875.5 万元。
项目为生猪一体化养殖项目，上市肉猪
30
万头，采用公司加农户联合饲养的方
式。公司提供猪苗，分到农户喂养，与农户签订协议，饲料由公司统一生产发放，农
户养殖规模在 300-1000 头之间，环保设施建设后方可饲养，产生的废物作为肥料供自
家农田使用，商品猪由公司收购出售（从农户处直接出售，不返回厂区），商品猪养
殖不在本次评价范围内。
项目建设符合淳化县产业发展战略及畜牧业发展规划，目前已取得淳化寿县发展
和改革局《关于咸阳温氏畜牧有限公司甘泉猪场项目备案的通知》（淳发改〔2016〕
109 号）等文件。
15.2    环境质量现状
（1）环境空气质量现状
从监测结果可知，项目区 SO2、NO2 小时平均浓度、24 小时平均浓度均满足《环
境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，PM1024
小时浓度超过《环境空气
质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，超标原因主要为项目地处黄土高原，易产
生扬尘；NH3、H2S 小时平均浓度均低于《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中关
于居住区大气污染物浓度限值的规定。
（2）地表水环境质量现状
从监测结果可知，本次评价的 2 个监测断面各监测因子均满足《地表水环境质量
标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，地表水环境质量现状较好。
（3）地下水质量现状
监测结果表明，监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，
说明评价区附近地下水水质较好。
（4）声环境质量现状
从监测结果表明，猪场各厂界噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2

类区标准，项目周边声环境质量较好。
（5）土壤环境质量现状
评价区土壤 pH 值在大于 7.5
的情况下，各监测指标浓度均满足《土壤环境质量
标准》（GB15618-1995）二级标准，项目地土壤环境质量现状良好。
15.3    环境影响预测与评价
（1）环境空气影响预测与评价
①
恶臭气体
恶臭是猪场项目大气主要污染物，经采取干清粪工艺；在饲料中加入 EM（一类
活性菌群）等添加剂，减少氨氮排泄，提高饲料利用率；使用 EM 水溶液喷洒猪舍、
集粪槽等，可加速氨氮分解，降低氨气浓度；在猪舍设置通风口，定期进行通风换气，
加快排除有害气体等措施后，可有效控制恶臭对环境的影响，本项目恶臭气体排放对
区域空气质量影响很小。
卫生防护距离：根据《大中型家畜养殖场建设环境保护标准》（DB61/422-2008），
猪场属于大型养殖场，因此卫生防护距离确定为
500m，即以排放恶臭气体的养殖区
边界外延 500m 的范围。根据现场踏勘，目前甘泉一场已建设完成，污染源边界距离
敏感目标的最近距离为
380m，不满足卫生防护距离要求。环评要求，建设单位对现
有不满足卫生防护距离要求的猪舍进行拆迁或改变猪舍用途（将其不作为猪舍使用），
对此，建设单位承诺对不满足卫生防护距离要求的猪舍改变猪舍用途（将其不作为猪
舍使用）。
经拆迁或改变猪舍用途后，甘泉猪场恶臭污染源距最近居民点距离为
505m，满
足卫生防护距离要求。为了防止恶臭对周围敏感目标的影响，环评要求，该卫生防护
距离内禁止规划居民、学校等敏感点。
②
沼气燃烧废气
分别建设 1 台 2t/h 的沼气锅炉，采暖季根据沼气产气量调节运行，经计算，锅炉
废气中烟尘、NOX、SO2排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）
表 3 中燃气锅炉标准要求，经高度不低于 8m 烟囱排放后，对周围大气环境的影响较
小。
③甲醇燃烧废气
项目建设锅炉房，安装燃油/燃气锅炉，使用甲醇为燃料，锅炉废气主要污染物
H2O、CO2以及热力型
NOx，废气排放浓度满足《锅炉大气污染物综合排放标准》
（GB13271-2014）表 3 燃油锅炉排放限值要求，经高度不低于 8m 的烟囱排放，措施
可行。 

④甲醇无组织废气
甲醇贮存及卸车过程中产生无组织排放甲醇废气，对于贮存过程中产生的废气加
强储罐附属设备的维修、保持储罐的严密性、改进操作管理，最大限度的减少甲醇气
及跑、冒、滴、漏损失；卸车过程中严格按照操作规程，避免应操作不当引起的跑、
冒、滴、漏损失。 

⑤食堂油烟废气
猪场食堂 1 座，基准灶头数均为 4 个，规模均属中型，环评要求猪场厨房分别安
装 1 套油烟净化设施对油烟进行处理，去除效率必须大于 75％，并定期清洗维修。处
理后食堂油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求，
引至食堂屋顶排放，对周围空气环境影响较小，措施可行。 

（2）地表水环境影响预测与评价 

养猪场废污水主要为猪尿、猪舍冲洗废水、职工生活污水，废水中含主要污染物
有 BOD5、COD、氨氮、SS、粪大肠菌群菌等，属于高浓度有机废水，一般不含有毒
物质。猪场建设一套沼气工程对废水进行处理后，回用于周边农田施肥，厌氧发酵产
生的沼气回用于日常生产、生活。
（3）噪声影响预测与评价
预测结果表明，在采取噪声治理措施的前提下，猪场昼、夜间厂界噪声均满足《工
业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2
类标准要求，对周围环境影
响较小。环评要求企业在设备定货时向设备制造厂提出噪声限值，必须选择低噪、低
转速风机；在气动性噪声设备上安装相应的消声装置，如锅炉房风机应安装消声器；
猪舍采用全封闭式建设，锅炉房风机、沼气工程各类泵机均置于室内，通过建筑进行
隔声；泵机与管道连接采用柔性连接方式。
（4）固体废物影响预测与评价
猪场固废主要均包括猪粪便，病死猪尸体、猪胞衣、废脱硫剂、医疗废物、生活
垃圾。猪粪沤肥后外售；病死猪尸体、猪胞衣送入消毒填埋井安全填埋；废脱硫剂返
回厂家回收利用；少量废弃防疫药品、包装物等经临时储存设施收集后统一交由有资
质单位处理；生活垃圾收集后送环卫部门指定的生活垃圾场妥善处置。
综上所述，本项目营运期产生的固体废物对环境影响较小。
（5）地下水环境影响预测与评价
项目污水水质成分简单，主要污染物为氨氮、COD、SS，当地地下水位埋藏较深，
猪场废污水经自建的污水处理设施处理后回用农田施肥，不外排，不会对地下水水质
造成污染。
但是若未经处理的污水直接排放，会造成污染地表土壤，再经过包气带下渗可能
污染地下水水质。加之，项目跑、冒、滴、漏的污水经土层渗透污染地下水。固废、
生活垃圾临时贮存场地污染物下渗对地下水可能造成影响等。
因此，评价建议采取以下措施，以避免污染地下水：
A、加强沼气工程设施运行管理，确保沼气工程正常运行。
B、对养殖区、填埋井、用水及排水管道进行防渗措施的处理，对初期雨水收集
池、废水沉淀池、猪粪池、沼气工程地面等采取硬化处理；
C、生产固废、生活垃圾等按照要求分类堆放、分类处置，堆放场地应采取防渗
措施，可防治污染物下渗对地下水的影响。
在采取以上污染防治措施后，项目实施后对项目评价区周边地区地下水水质的影
响较小。
（6）生态环境影响分析
评价区植被分布大部分现为荒草，其次有少量灌木与农作物，在工程建设过程
中，受挖填土方和铺设管道等工程行为的影响，部分植被地段和植物多样性将受到
破坏，但限于厂址区和周边近距离范围，评价区总的植被分布格局不会被打破。环
评要求，施工结束后应对临时占地内的植被进行恢复，根据建设单位提供，项目建
成后将对厂区实行的绿化，因此，项目建成后对所在地植被影响较小。
（7）环境风险分析
本项目环境风险来自于传染性疾病、沼气工程及甲醇爆炸风险事故等。
①
在沼气工程设施运行过程中，若出现停电或某些设备出现故障从而导致其无
法正常运行，猪场建设污水处理系统作为备用，应对突发事故时的污废水处理。
② 项目严格按照《大中型家畜养殖场建设环境保护标准》（DB61/422-2008）要
求，将场区分为生产区和生活区，在生产区出入口处配备完善的消毒器具和消毒设施，
并制定严格的消毒操作规程和病死畜的处理处置方案，防止疾病风险。
③
沼气工程的主要风险为系统发酵过程中的爆炸分析及沼气储罐的爆炸风险。
因此，提出以下措施：针对沼气工程应制定专门的应急管理方案，加强对发酵罐的风
险管理；强对沼气储罐的风险监督管理，定期对沼气储罐进行检查，排除意外泄漏、
爆炸风险；沼气储罐及沼气发酵罐应与猪舍之间设置一定的防护距离。
④
甲醇的储存及运输过程严格按照相关规定，定期检查维护，及时发现破损和
漏处，对设备性能下降应有对策，对设备焊缝、垫片、铆钉或螺栓的泄漏采取必要措
施，制定完善的防范要求；定期对储存容器、各类装置、管道等进检修维护保养，降
低泄漏风险；管道应采用防腐蚀材料，防止汽车碰撞、并控制管道支撑的磨损，定期
系统试压、定期检漏；在出现物料泄漏事故时，建设单位应立即采取堵漏、泄漏物料
收集、地面清理措施。清理的物料应按危险废物交有资质单位进行处置。
15.4    清洁生产
通过对本工程工艺指标、辅助材料指标、资源能源指标、污染物产生指标等的定
性分析，各项指标均达到较先进水平，本项目清洁生产水平定性确定为较清洁，基本
符合清洁生产要求，但在生产运行过程中应重视清洁生产工作，进一步提高清洁生产
水平。
15.5    总量控制
依据工程分析，项目采取有效的污染防治措施后各种废气、废水污染物均能做到
达标排放，废水经沼气工程处理后用于农田施肥，不外排，锅炉采用沼气，污染物产
生量小，因此，建议不设置总量指标。具体应由建设单位向淳化县环保管理部门申请
予以确认。 

15.6    评价结论
综上所述，本工程属《产业结构调整指导目录（2011
年本）》（2013
年修订）中
鼓励类项目，符合国家产业政策；对现有不满足卫生防护距离要求的猪舍进行拆迁或
改变猪舍用途（将其不作为猪舍使用）后，卫生防护距离满足《大中型家畜养殖场建
设环境保护标准》（DB61/422-2008）要求，选址可行；项目建成后，在采取工程设计
和环评规定的污染防治措施后，对周围环境影响小，不会改变当地现有环境功能，可
实现污染物达标排放，对外环境影响总体可以接受。从环保角度分析，项目建设可行。
15.7    要求与建议
（1）按照设计和环评要求认真落实恶臭气体、污水处理等污染防治措施，认真
执行环境保护设施与主体工程“三同时”制度，工程建成后，应向环保行政主管部门提
出申请验收，验收合格后，方可正式运行；
（2）建设单位在项目实施过程中严格执行国家环保总局颁布的《畜禽养殖业污
染防治技术规范》；落实猪场污水处理设施，建设足够容积的沼液池和沼渣存储场所，
并建设总够容积的沉淀池，确保污废水经处理后综合利用不外排；
（3）严格落实猪场周围 500m 范围划定为卫生防护距离隔离区，在此区域内不得
再规划建设居民住宅等敏感建筑；
（4）项目应采取防渗漏、防溢流、防雨水淋失、防恶臭等措施，并有足够容量
的应急储存设施，应急储存设施正常情况下应空置，制定应急方案；
（5）要求企业根据气温、风速，在易产生恶臭的季节，喷洒除臭剂，降低恶臭
对周围环境的影响。严格控制兽药及消毒剂的使用，避免过量用药对沼气处理系统的
影响。
（6）设立防疫小组，饲养人员每年应至少进行一次体格检查，如发现患有危害
人、猪的传染病者，应及时调离，以防传染。 

C


ST


R


C


ST


R






